ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

города Георгиевска

Ставропольского края

от 22 августа 2014 г. № 1207

ПОРЯДОК

работы комиссий по проверке готовности к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории города Георгиевска

1. Общие положения

1.1. Комиссии создаются в целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии.

1.2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Федеральным законом «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), распоряжения Правительства Ставропольского края от 28.04.2014 г. № 147-рп «О мерах по подготовке организаций топливно-энергитического комплекса Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года» и от 26.06.2014 г. № №226-рп «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края  в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 года», постановлением администрации города Георгиевска Ставропольского края от 19 июня 2014 г. № 841 «Об итогах работы предприятий топливно-энергитического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства города Георгиевска в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов и планах организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов», Программой, утверждённой приложением 1 к настоящему постановлению, настоящим Порядком.

2. Порядок формирования и состав комиссий

2.1. Комиссии являются коллегиальными органами.

2.2. Состав комиссий утверждается постановлением администрации города Георгиевска.

2.3. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

2.4. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

2.5. В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3. Функции комиссий

3.1. Основными функциями комиссий являются:

рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований, установленных в пунктах 4 и 5 Программы, утверждённой приложением 1 к настоящему постановлению;

проведение при необходимости осмотра объектов проверки;

составление акта проверки готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов (далее – акт) по форме, утверждённой приложением 2 к программе по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

при наличии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения;

проведение повторных проверок, в случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пунктах 7 и 8 Программы, утверждённой приложением 1 к настоящему постановлению;

составление по результатам повторных проверок нового акта по форме, утверждённой приложением 2 к программе по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

составление паспорта готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов (далее – паспорт) по форме, утверждённой приложением 3 к программе по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

составление повторного акта, в случае, если организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в пунктах 7 и 8 Программы, утверждённой приложением 2 к программе по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

4. Регламент работы комиссий

4.1. Работа комиссий осуществляется на ее заседаниях. Руководство работой комиссий осуществляется председателями комиссий.

Заседание комиссий считается правомочным, если на нем присутствуют более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 1 голос.

4.2. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участия в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем комиссии.

4.3. Решение комиссий оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.

4.4. Секретарь комиссий:

проводит предварительную проверку соответствия представленных документов, установленным требованиям;

ведет протокол заседания комиссии;

по результатам проверки оформляет акты. В акте содержатся следующие выводы комиссий по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду 2014 - 2015 годов;

объект проверки будет готов к отопительному периоду 2014 - 2015 годов при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду 2014 - 2015 годов.

Акт составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

4.5. При наличии у комиссий замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается Перечень с указанием сроков их устранения.

4.6. Паспорт выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду 2014 - 2015 годов, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

4.7. Сроки выдачи паспортов установлены в пунктах 7 и 8 Программы, утверждённой приложением 1 к настоящему постановлению.

4.8. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пунктах 7 и 8 Программы, утверждённой приложением 1 к настоящему постановлению, комиссиями проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

4.9. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в пунктах 7 и 8 Программы, утверждённой приложением 1 к настоящему постановлению, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду 2014-2015 годов и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссий об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссиями оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Управляющая делами

администрации города                                                                     С.И. Коровкина