ПРАВИЛА

благоустройства территории  Георгиевского городского округа

содержание

статья 1.Общие положения

статья 2.Основные понятия

статья 3.Общие принципы и подходы

# статья 4.Элементы инженерной подготовки и защиты территории

# статья 5.Элементы озеленения

# статья 6.Виды покрытий поверхностей

# статья 7.Ограждения

# статья 8.Водные устройства

# статья 9.Мебель для территорий муниципального образования

# статья 10.Уличное коммунально-бытовое оборудование

# статья 11.Уличное техническое оборудование

# статья 12.Игровое и спортивное оборудование

# статья 13.Освещение и осветительное оборудование

# статья 14.Функциональное освещение

# статья 15.Архитектурное освещение

# статья 16.Световая информация

# статья 17.Источники света

# статья 18.Освещение транспортных и пешеходных зон

# статья 19.Режимы работы осветительных установок

# статья 20.Малые архитектурные формы

# статья 21.Некапитальные нестационарные сооружения

# статья 22.Оформление и оборудование зданий и сооружений

# статья 23.Вывески, реклама и витрины

# статья 24.Площадки

# статья 25.Благоустройство на территориях общественного назначения

# статья 26.Благоустройство на территориях жилого назначения

# статья 27.Благоустройство территорий рекреационного назначения

# статья 28.Благоустройство на территориях производственного назначения

# статья 29.Объекты благоустройства на территориях транспортной и

# инженерной инфраструктуры

# статья 30.Инженерные сети

# статья 30.Городское оформление и информация

статья 31.Права и обязанности организаций и граждан по содержанию и

благоустройству

территории Георгиевского городского округа

статья 32.Организация уборки городских территорий

статья 33.Требования по содержанию организациями и частными

домовладельцами городских территорий

статья 34.Требования к организации сбора твердых бытовых отходов и

содержанию контейнерных площадок  для сбора ТКО

статья 35. Сбор и вывоз крупногабаритных материалов (КГМ) и

крупногабаритных отходов(КГО)

статья 36. Организация сбора  ЖБО

статья37.Содержание дорог, тротуаров, мостов, путепроводов,

внутриквартальных территорий, искусственных сооружения

статья 38.  Общие требование к уборке муниципальной территории

Георгиевского городского округа

статья 39. Общие требования к состоянию общественных пространств,

состояний и облику зданий различного назначения и разной формы

собственности, к имеющимся в муниципальном образовании обьектам

благоустройства и их отдельным элементам

статья 40. Ответственность за содержание и уборку территории

Георгиевского городского округа

статья 41. Основные требования к озеленению территорий и содержанию

зеленых насаждений

статья 42. Порядок производства проектных и строительных работ в зоне

зеленых насаждений

статья 43. Порядок оформления документа на снос (ВЫРУБКУ)

зеленых насаждений

статья 44. Обязанности населения по охране зеленых насаждений

статья 45. Производство ремонтно- строительных работ

статья 46. Строительство и содержание гаражей и открытых стоянок для

постоянного и временного хранения транспортных средств

статья 47.  Порядок и содержание сельскохозяйственных, домашних и

экзотических животных и птиц в Георгиевском городском округе

статья 48. Порядок выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и

птиц в Георгиевском городском округе

статья 49. Стационарная мелкорозничная торговая сеть и передвижная

мелкорозничная торговля в Георгиевском городском округе

статья 50. Световые вывески и реклама

статья 51. Особые требования к доступности городской среды для

маломобильных групп населения

статья 52.  Праздничное оформлений Георгиевского городского округа

статья 53.  Порядок и механизмы общественного участия в процессе

благоустройства

статья 54. Порядок контроля за соблюдением правил благоустройств

статья 55. Ответственность за нарушение настоящих правил

статья 56. Ответственность за нарушение настоящих правил

статья 57. Вступление настоящих правил в силу

ПРАВИЛА

благоустройства территории

ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1      Настоящие Правила благоустройства территории Георгиевского городского округа (далее – Правила) предусматривают создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию территорий Георгиевского городского округа (далее город).

Правила определяют порядок осуществления работ по уборке и содержанию территории Георгиевского городского округа в соответствии с санитарными правилами.

Правила устанавливают единые нормы и требования по обеспечению чистоты и порядка в городе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений. 	Правила содержат перечень работ по благоустройству Георгиевского городского округа и периодичность их выполнения.

Правила устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.

Правила содержат информацию об организации благоустройства территории Георгиевского городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Георгиевского городского округа, всеми гражданами, находящимися на территории Георгиевского городского округа (далее – организации и граждане).

  - Руководители организаций в собственности, аренде или обслуживании которых находятся земельные участки, здания, сооружения и транспортные средства, а также индивидуальные владельцы, собственники, арендаторы или пользователи земельных участков, зданий, сооружений и транспортных средств, должностные лица организаций, деятельность которых связана со строительством, ремонтом, обслуживанием и использованием территорий, зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, обязаны обеспечить:

1.3.1выполнение работ по строительству, реконструкции зданий, сооружений, дорог, тротуаров, содержанию дворовых территорий, объектов архитектурно-художественного формирования городского дизайна и благоустройства;

1.3.2 содержание строительных площадок при строительстве новых, а также расширении и реконструкции действующих зданий и сооружений;

1.3.3 исключение случаев:

самовольного использования территории без наличия правоустанавливающих документов;

переоборудование гражданами и организациями балконов и лоджий без согласования с органами местного самоуправления Георгиевского городского округа (далее – органов местного самоуправления);

расклейки объявлений, размещения рекламы, информационных и справочных стендов, вывесок, газосветных установок, афиш вне установленных мест;

выполнения всех видов работ, связанных с разрытием при прокладке, переустройстве и ремонте подземных сооружений, с установкой лесов, заборов, ограждений, без разрешения органов местного самоуправления;

откачки воды на проезжую часть дорог, тротуары, газоны (кроме аварийных ситуаций);

мытья транспортных средств и иных загрязняющих среду крупногабаритных устройств на улицах, дворовых и внутриквартальных территориях, на берегах рек и других водоемов;

складирования деталей, конструкций и строительных материалов на дорогах, тротуарах, в кюветах, на газонах, выездах на тротуары и пешеходные дорожки;

организации свалок грунта, мусора, снега в местах, не установленных администрацией Георгиевского городского округа;

приготовления бетонных и других строительных растворов на дорожных покрытиях и тротуарах;

- размещение на улицах и площадях Георгиевского городского округа мелкооптовой розничной торговли (установку лотков, киосков), стендов, малых архитектурных форм по действующим типовым проектам в местах согласованных с уполномоченными органами;

- содержание и своевременный ремонт дорог, дорожных покрытий, тротуаров, бордюров, ограждений, пандусов, других дорожных сооружений;

- регулярную уборку уличной, дворовой, внутриквартальной и другой территории от мусора, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенений;

- содержание магистральных дорог, внутриквартальных, дворовых и придомовых территорий в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда;

- содержание и ремонт ливневой канализации;

- своевременную замену пришедших в негодность и ремонт поврежденных элементов конструкций зданий, сооружений и строений, малых архитектурных форм, элементов благоустройства территории, уличных и дворовых светильников, освещения входов в подъезды, домовых номерных знаков, разбитых урн, сломанных скамеек, оборудования детских площадок и мест отдыха, восстановление зеленых насаждений;

- содержание в чистоте и исправном состоянии входов, цоколей, витрин, витражей, иллюминации, выставок, объектов внешней рекламы и информации, телевизионных антенных устройств, объектов монументально-декоративного искусства, а также киосков, павильонов, таксофонов, урн, скамеек, цветочных ваз, объектов мелкорозничной торговли;

- хранение бытового мусора и пищевых отходов до его вывоза в мусоросборниках, установленных на асфальтированных или бетонированных площадках;

- своевременный вывоз твердых бытовых отходов, недопущение сжигания горючих остатков в черте Георгиевского городского округа;

- сохранность зеленых насаждений, проведение агротехнических    мероприятий по уходу за деревьями, кустарниками, газонами и цветниками, своевременное восстановление насаждений в местах их повреждений;

- содержание в чистоте и исправном состоянии железнодорожных переездов, территорий, примыкающих к железнодорожным путям, в границах полосы отвода;

- хранение личного автотранспорта и иных средств передвижения на дворовых и внутриквартальных территориях в отведенных местах с обязательной своевременной уборкой этих мест;

- содержание служебного и грузового частного автотранспорта в гаражах и на автостоянках, не допуская их хранения на дворовых и внутриквартальных территориях;

- перевозку мусора, летучих и распыляющихся веществ способом, не допускающим загрязнение территории и окружающей среды;

- исключение случаев выноса грязи на колесах транспортных средств и иных средств передвижения, своевременную мойку кузовов и окон автотранспорта, включая общественный транспорт;

- установку на всех улицах, площадях, пешеходных переходах, в садах, парках, скверах, вокзалах, у входа в музеи, дворцы и дома культуры, магазины, салоны, ателье, парикмахерские, другие организации культуры, торговли и бытового обслуживания в достаточном количестве урн;

- очистку урн по мере загрязнения, но не реже одного раза в сутки;

- устройство твёрдого покрытия на территориях рынков и стоянок транспортных средств, прибывающих на рынок;

- подведение на рынки канализации и водопровода, содержание и дезинфекцию территорий рынков;

- содержание территорий кладбищ, недопустимость загромождения и засорения их территорий металлическим ломом, строительными и бытовыми отходами, другими  материалами, вывоз мусора с территорий кладбищ один раз в неделю.

1.4. К элементам благоустройства территории относятся следующие элементы:

- пешеходные коммуникации;

- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные коммуникации, водоохранные зоны;

- детские площадки;

- спортивные площадки;

- контейнерные площадки;

- площадки для выгула и дрессировки животных;

- площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на территории муниципальных образований;

- элементы освещения;

- средства размещения информации и рекламные конструкции;

- ограждения (заборы);

- элементы объектов капитального строительства;

- малые архитектурные формы;

- элементы озеленения;

- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;

- водные устройства;

- элементы инженерной подготовки и защиты территории;

- покрытия;

- некапитальные нестационарные сооружения.

1.5.    Правовые основания принятия правового акта

Правовой основой настоящих Правил являются Конституция Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления», «Об охране окружающей среды», приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Методических рекомендаций для полготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Закон Ставропольского края «Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления», Устав Георгиевского городского округа и иные нормативные правовые акты, относящиеся к предмету правового регулирования настоящих Правил.

Статья 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1    Благоустройство территорий - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерной подготовки и обеспечение безопасности, озеленение, устройство твердых и естественных покрытий, освещения, размещения малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью улучшения санитарного и эстетического состояния территории Георгиевского городского округа, повышения комфортности условий проживания для жителей Георгиевского городского округа и поддержание единого архитектурного облика Георгиевского городского округа;

2.2 Среда городского округа — это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории.

2.3   Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории Георгиевского городского округа экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе настоящих правил благоустройства территории Георгиевского городского округа.

  - Отходы производства и потребления (далее – отходы) – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2.5  Твёрдые коммунальные отходы отходы (далее – ТКО) –  отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

2.6   Крупногабаритный мусор (далее – КГМ) – отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и другие), утратившие свои потребительские свойства и по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью  0,75 кубического метра.

2.7  Контейнер – стандартная емкость для сбора ТКО объёмом 0,7 – 0,75 кубического метра.

2.8   Бункер-накопитель – стандартная ёмкость для сбора КГМ объёмом более 5,0 кубических метров.

2.9  Контейнерная площадка– специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения ТКО и КГМ с установкой необходимого и расчётного количества контейнеров под ТКО.

2.10  Санитарная очистка территории – очистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твёрдых ТКО и КГМ на полигоны.

  - Сбор ТКО – комплекс мероприятий связанных с очисткой рабочими мусорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок.

2.12  Сбор КГМ – мероприятия по складированию КГМ на территории контейнерной площадки (при отсутствии бункера-накопителя), либо загрузка дворниками или рабочими комплексной уборки бункеров-накопителей собранным с территории КГМ.

2.13 Вывоз ТКО (КГМ) – выгрузка ТКО из контейнеров, загрузка бункеров-накопителей или КГМ в спецтранспорт, транспортировка их с мест сбора мусора на лицензированный объект утилизации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.д.).

2.14 Договор на вывоз ТКО (КГМ) – письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной мусоровывозящей организацией на вывоз ТКО (КГМ).

2.15 График вывоза ТКО – составная часть договора на вывоз ТКО (КГМ) с указанием места (адреса), объёма и времени вывоза.

2.16 Срыв графика вывоза ТКО – несоблюдение маршрутного, почасового графика вывоза ТКО сроком более 6 часов.

2.17 Навал мусора – скопление ТКО и КГМ, возникшее в результате самовольного сброса, по объёму, не превышающему 1 кубического метра, на контейнерной площадке или на любой  другой территории.

2.18 Очаговый навал мусора – скопление ТКО и КГМ, возникшее в результате самовольного сброса, по объёму до 30 кубических метров на территории площадью до 50 квадратных метров.

2.19 Несанкционированная свалка мусора – самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТКО, КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц, на площади свыше 50 квадратных метров и объёмом свыше 30 кубических метров.

2.20 Утилизация (обезвреживание) мусора и отходов – специальная обработка мусора (брикетирование, термообработка, превращение в остекленные гранулы путём сжигания мусора, захоронение на полигонах и другая обработка) с целью превращения его в инертный (нейтральный) вид, не оказывающий вредного влияния на экологию.

2.21 уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

2.21 Дорога – проезжая часть, предполагающая наличие осевых, резервных полос и знаков регулирования движения транспорта.

2.22 Содержание дорог – комплекс работ, отвечающих требованиям ГОСТ   Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, дорожных сооружений, полос отвода, элементов обустройства дорог и обеспечивается безопасность дорожного движения.

  - Улица – комплекс сооружений, состоящих из проезжей части, дороги, тротуаров, газонов и других элементов благоустройства.

2.24 Пешеходная дорожка – обустроенная или приспособленная для движения пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.

2.25 Внутриквартальные проезды – элемент системы транспортных коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью Георгиевского городского округа;

2.26 Микрорайон (квартал) – структурный элемент жилой застройки площадью 10 – 80 гектаров, не расчленённый магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются организации, оказывающие повседневные услуги в радиусе обслуживания не более 500 метров (кроме школ и детских дошкольных учреждений). Границами микрорайона (квартала), как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды.

2.27 Тротуар – пешеходная зона, имеющая асфальтобетонное или другое покрытие, вдоль улиц и проездов, шириной не менее 1,5 метра.

2.28 Газон – элемент благоустройства, включающий в себя травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав на открытых участках озелененной территории и остриженный на высоту не более 20 см;

2.29 Сквер – озелененная территория общего пользования небольшого размера, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и имеющая пешеходную зону.

2.30 Парк – озеленённая территория общего пользования, характеризующаяся наличием функционального зонирования и предназначенная для продолжительного отдыха.

2.31 Зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.

2.32 Малые архитектурные формы (далее – МАФ) – элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории Георгиевского городского округа;

2.31 Площадь – пешеходная зона, имеющая большую территорию, расположенная в центре Георгиевского городского округа или на пересечении нескольких дорог и улиц, имеющая твёрдое покрытие (асфальтобетонное, плитка и другое покрытие), разнообразные архитектурные формы или мемориальные комплексы, являющаяся местом отдыха, проведения массовых мероприятий.

2.32  Прилегающая территория (территория преимущественного использования) - это часть территории общественного назначения (общего пользования), - часть улицы, проезда, пустыря (в том числе тротуар, пешеходные, велосипедные дорожки) - непосредственно примыкающая к границам земельных участков, объектов (зданий, сооружений), находящихся в собственности, пользовании, либо владении физических и (или) юридических лиц, и, используемая (на основании соглашения, аренды, сервитута) этими лицами для организации подъезда (подхода), временной стоянки автотранспорта, разгрузочной площадки, краткосрочного хранения материалов, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения либо внешнего благоустройства;

2.32 Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды Георгиевского городского округа с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории Георгиевского городского округа;

2.32 Зеленые насаждения – совокупность древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения (включая парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).

2.33 Уход за зелёными насаждениями – система мероприятий, направленных на выращивание устойчивых, декоративных городских насаждений.

2.34 Озелененные территории – участки земли, на которых располагаются растительность естественного происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения.

2.35 Зеленая зона -  часть территории дворов, включающая в себя детские, хозяйственные площадки и другие площадки, не имеющие твердого покрытия, а также прилегающая территория к дорогам, не предназначенная для движения автомобильного транспорта.

2.35 Охрана зелёных насаждений – система правовых, организационных и экономических мер, направленных на создание, сохранение и восстановление зеленых насаждений, озелененных территорий.

2.36 Повреждение зелёных насаждений – причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, надземной части и корневой системе травянистых растений, не влекущее прекращения роста, а также механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог и иное причинение вреда.

2.37 Уничтожение зеленых насаждений – повреждение зелёных насаждений, повлекшее прекращение роста.

2.38 Подтопление – подъём уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонта воды в реках, водохранилищах, а также затопление водой участка дороги, части территорий, вызванное атмосферными осадками, снеготаянием, некачественным асфальтобетонным покрытием дорог, тротуаров, сбросом или утечкой воды из инженерных систем и коммуникаций, неисправностью либо нарушением правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, автотранспорта, городского пассажирского транспорта.

2.39 Брошенный автотранспорт – транспортное средство, от которого собственник в установленном порядке отказался или собственник которого неизвестен. Справку о принадлежности транспортного средства (наличии или отсутствии собственника) предоставляет отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Георгиевский».

2.40  Металлический тент типа «ракушка» – нестационарный объект движимого имущества, принадлежащий юридическому или физическому лицу, предназначенный для укрытия автотранспортного средства, размещаемый на территории Георгиевского городского округа без проведения подготовительных работ капитального характера в соответствии с порядком, определенным действующими муниципальными правовыми актами Георгиевского городского округа (далее – муниципальные правовые акты).

2.41   Жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, уборка помещений, фекальные отходы нецентрализованной канализации);

2.42 Некапитальные нестационарные сооружения – сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений – это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера;

2.43 Пастбища – сельскохозяйственные  угодья, систематически используемые для выпаса животных, и такое использование является основным

2.44 Нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории Георгиевского городского округа безопасной, удобной и привлекательной среды;

2.45 Объекты благоустройства территории – территории Георгиевского городского округа, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории Георгиевского городского округа;

2.46 Объекты нормирования благоустройства территории – территории Георгиевского городского округа, для которых в Правилах устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. Такими территориями могут являться: площадки различного функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций;

Статья 3. Общие принципы и подходы

3.1   Деятельность по благоустройству территорий Георгиевского городского округа включает в себя разработку проектной документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству и содержание объектов благоустройства.

  - Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе:

а) жители, которые формируют запрос на благоустройство и принимают участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Георгиевского городского округа, которые могут соучаствовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе архитекторы и дизайнеры, которые разрабатывают концепции объектов благоустройства и создают рабочую документацию;

д) исполнители работ, в том числе строители, производители малых архитектурных форм и иные.

3.3 Участие жителей Георгиевского городского округа (непосредственное или опосредованное) в деятельности по благоустройству является обязательным и осуществляется путем принятия решений, через вовлечение общественных организаций, общественное соучастие в реализации проектов. Механизмы и порядок участия жителей установлены статьёй 53 настоящих Правил. Форма участия определяется администрацией Георгиевского городского округа с учетом настоящих Правил, в зависимости от особенностей проекта по благоустройству.

3.4 Проекты благоустройства территорий разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного транспорта и велосипедного транспорта.

3.5 Проект благоустройства для каждой территории в городе должен создаваться с учётом потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при их непосредственном участии на всех этапах создания проектов, а также с учётом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды.

  - Качество городской среды при реализации проектов благоустройства территорий достигается путем реализации следующих принципов:

1  Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами.

2  Принцип комфортной организации пешеходной среды -создание в муниципальном образовании условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок должна быть обеспечена путем совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. Пешеходные прогулки должны быть доступны для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.

- Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед).

- Принцип комфортной среды для общения - гармоничное сосуществование в городе общественных пространств (территорий с высокой концентрацией людей, сервисов, элементов благоустройства, предназначенных для активной общественной жизни) и приватных пространств с ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения времени.  Общественные и приватные пространства должны быть четко отделены друг от друга планировочными средствами.

- Принцип гармонии с природой - насыщенность общественных и приватных пространств разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности территориального размещения и пространственной организации в зависимости от функционального назначения части территории. Находящиеся в населенном пункте элементы природной среды должны иметь четкое функциональное назначение в структуре общественных либо приватных пространств.

- Комплексный проект благоустройства должен учитывать следующие принципы формирования безопасной городской среды:

- ориентация на пешехода, формирование единого (без барьерного) пешеходного уровня;

- наличие устойчивой природной среды в виде зеленых насаждений - деревьев и кустарников;

- комфортный уровень освещения территории;

- комплексное благоустройство территории, обеспеченное необходимой инженерной инфраструктурой.

# Статья 4 ЭЛЕМЕНТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ

# ТЕРРИТОРИИ

4.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.

4.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства определяются в зависимости от функционального назначения территории и целей ее преобразования и реконструкции. При реконструкции территории должны быть максимально сохранены рельеф, почвенный покров, имеющиеся зеленые насаждения, условия существующего поверхностного водоотвода, грунты.

4.3  При организации рельефа должно быть обеспечено снятие плодородного слоя почвы толщиной 150 - 200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы.

4.4. При террасировании рельефа инженерная защита обеспечивается обустройством подпорных стенок и откосов. Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов.

4.5. В отношении откосов, имеющих углы, превышающие допустимые величины, должны быть осуществлены мероприятия по их укреплению. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса в городе, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

4.6  Для укрепления откосов, русел рек и берегов водоемов следует использовать материалы и приемы, сохраняющие их естественный вид: габионные конструкции или "матрацы Рено", нетканые синтетические материалы, покрытие типа "соты", одерновку, ряжевые деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны, посадки растений и т.п.

4.7  На территории городского округа укрепление откосов открытых русел следует вести с использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов, т.п.

4.8  Подпорные стенки проектируются с учетом разницы высот сопрягаемых террас. Перепад рельефа менее 0,4 м оформляется бортовым камнем или выкладкой естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки проектируются как инженерное сооружение. Устойчивость верхней террасы обеспечивается гравитационными (монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами подпорных стенок.

4.9 Ограждения подпорных стенок и верхних бровок откосов при размещении на них транспортных коммуникаций организуются согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. При высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м предусматриваются ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений. Высота ограждений должна составлять не менее 0,9 м.

4.10  Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки), располагаемые вдоль магистральных улиц, могут использоваться в качестве шумозащитных экранов.

4.11  При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться СНиП 2.04.03. При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, ливнеприёмных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода осуществляется с минимальным объемом земляных работ и предусматривает обеспечение стока воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

4.12  Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру должны быть укреплены (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), при этом угол откосов кюветов устанавливается в зависимости от видов грунтов.

4.13  Минимальные и максимальные уклоны устанавливаются с учетом неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).

4.14   На территориях объектов рекреации  водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.).

4.15  Ливнеприёмные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц На территории населенного пункта допускается устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии опасности просачивания воды в грунт под основания зданий и сооружений;

- при условии согласования места расположения колодцев с ресурсоснабжающими организациями;

- при отсутствии централизованной ливневой канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, у которых вертикальная отметка поверхности земли  возле отмостки меньше, чем отметка поверхности земли по периметру здания. (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т.п.), на расстоянии менее 500 м;

4.16. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не допускается располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами должна составлять не более 15 мм.

4.17  При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 промилле расстояние между ливнеприемными колодцами должно составлять не более 60 м. В случае превышения указанного расстояния должно быть обеспечено устройство спаренных ливнеприёмных колодцев с решетками значительной пропускной способности.

Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, расстояние между ливнеприемными колодцами должно составлять не более 120 м. При формировании значительного объема стока в пределах внутриквартальных территорий следует предусматривать ввод дождевой канализации в ее границы, что необходимо обосновать расчетом.

# Статья 5. ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

5.1  Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.).

В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой Георгиевского городского округа.

5.2  На территории Георгиевского городского округа применяются два вида озеленения:

1. Стационарное - посадка растений в грунт.

2. Мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).

5.3  Стационарное и мобильное озеленение используется для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.

5.4  При проектировании озеленения рекомендуется учитывать:

1  Минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений (таблица 2 Приложения N 2 к настоящим Правилам).

2  Максимальное количество насаждений на различных территориях Георгиевского городского округа (таблица 3 Приложения N 2 к настоящим Правилам).

3  Ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала (таблицы 4 - 9 Приложения N 2 к настоящим Правилам).

4. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на территории Георгиевского городского округа следует вести с учетом факторов потери (в той или иной степени) способности городских экосистем к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий населенного пункта обычно необходимо:

4.1. Производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки.

4.2. Учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий.

4.3. Осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

4.4  На территории Георгиевского городского округа следует проводить исследования состава почвы (грунтов) на физико-химическую, санитарно-эпидемиологическую и радиологическую безопасность, предусматривать ее рекультивацию в случае превышения допустимых параметров загрязнения.

5.5  При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации, в том числе с использованием крышного и вертикального озеленения, следует предусматривать устройство газонов, автоматических систем полива и орошения, цветочное оформления . Обязательное цветочное оформление следует вводить только при условии комплексной оценки территории конкретного объекта с учетом его местоположения, рекреационной нагрузки, наличия иных близлежащих объектов озеленения и цветочного оформления. На территориях с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций для целей озеленения следует использовать отмостки зданий, поверхности фасадов и крыш, мобильное озеленение.

5.6  При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2 - 6 м, слабого - 6 - 10 м. У теплотрасс не рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3 - 4 м.

5.7  Для отделения территорий Георгиевского городского округа, на которые воздействуют неблагоприятные техногенные факторы (промышленные зоны) от прочих территорий Георгиевского городского округа необходимо формировать защитные насаждения.

При воздействии нескольких факторов рекомендуется выбирать ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.

5.8  Для защиты от ветра рекомендуется использовать зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%.

5.9  Шумозащитные насаждения рекомендуется проектировать в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8 - 10 м (с широкой кроной), 5 - 6 м (со средней кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника.

5.10  В условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

5.11  При проектировании озеленения в первую очередь следует обеспечивать:

1. Сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха.

2. Озеленение и формирование берегов водоемов, оползневых и эродируемых склонов и пр.

3. Недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

4.  При проектировании озеленения возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования.

5.12  Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение следует отдавать зданиям и сооружениям с горизонтальной или малоуклонной (уклон не более 3%) крышей.

При реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений возможность устройства крышного озеленения рекомендуется определять расчетом прочности, устойчивости и деформативности существующих несущих конструкций.

При недостаточной несущей способности конструкций реконструируемого или капитально ремонтируемого объекта может быть предусмотрено их усиление, целесообразность которого следует подтверждать технико-экономическим обоснованием.

5.13   Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение может предусматриваться при разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений любого назначения, их фрагментов, если эти здания и сооружения имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов. Высоту вертикального озеленения рекомендуется ограничивать тремя этажами.

5.14   При проектировании крышного и вертикального озеленения следует предусматривать обеспечение безопасности крепления и использования грунтового покрытия, контейнеров, вазонов и пр., водоотвод в теплое время года, гидро- и пароизоляция конструкций и помещений, теплозащитные качества наружных ограждений здания или сооружения, на которых размещены указанные виды озеленения.

В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов зданий и сооружений при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях следует надежно закреплять конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных консолей-опор для кашпо и т.п.

При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия воздушного зазора между растениями и фасадом. Величину воздушного зазора рекомендуется назначать в зависимости от вида используемых растений не менее 20 см.

5.15  Устройство крышного и вертикального озеленения на зданиях и сооружениях, как правило, не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожарных требований.

5.16  Конструкции, применяемые для вертикального озеленения, рекомендуется выполнять из долговечных и огнестойких материалов. В случае использования в них древесины рекомендуется ее предварительно пропитывать антипиренами. В местах крепления конструкции к фасаду следует обеспечивать сохранность наружных ограждений озеленяемого объекта.

5.17  Отвод избыточной дождевой и поливочной воды на озелененных крышах рекомендуется осуществлять с использованием предусмотренного в здании или сооружении водостока. Участки кровли, по которым производится отвод избыточной воды, рекомендуется выполнять с уклоном к водоотводящим устройствам не менее 2%.

# Статья 6. ВИДЫ ПОКРЫТИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ

6.1  Покрытия поверхности обеспечивают условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории Георгиевского городского округа используются следующие виды покрытий:

1. Твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов.

2. Мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов, (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими.

3. Газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова.

4. Грунтовые, природное покрытие.

5. Комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

6. Применяемый вид покрытия должен быть прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных, грунтовых и комбинированных, как наиболее экологичных.

7. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках входных крылец зданий.

8. Уклон поверхности твердых видов покрытия должен обеспечивать отвод поверхностных вод. Максимальные уклоны устанавливаются в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

9. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) организуются защитные виды покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

Статья 7. ОГРАЖДЕНИЯ

7.1   В целях благоустройства на территории Георгиевского городского округа могут применяться различные виды ограждений, которые различаются:

по назначению (декоративные, защитные, их сочетание),

по высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м),

виду материала (металлические, железобетонные и др.),

степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие),

степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

7.2   Ограждения магистралей и транспортных сооружений Георгиевского городского округа организуется согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

7.3   Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия рекомендуется выполнять в соответствии с проектными решениями, установленными для данных объектов.

7.4   На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещена установка глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение декоративных металлических ограждений.

7.5   В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывании газонов оборудуются защитные металлические ограждений высотой не менее 0,5 м. Ограждения рекомендуется размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м.

7.6  В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует устанавливать приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

7.7  Участки усадебной, коттеджной и садово-дачной застройки должны иметь ограждение. С уличной стороны ограждение участка может быть произвольной конструкции, высотой не более 2,5 метра. Рекомендуется конструкцию и высоту ограждения выполнять единообразно на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

7.8  По меже с соседними домовладениями ограждение должно быть высотой не более 2 метров и выполняться из светоаэропрозрачного материала. Высота ограждения по меже с соседним домовладением может быть увеличена, а конструкция ограждения может быть заменена на глухую, при условии соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений и согласования конструкции и высоты ограждения с владельцами соседних домовладений.

# Статья 8. ВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА

8.1   К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов должны быть снабжены водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

8.2   Фонтаны рекомендуется проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.

8.3   Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему оборудуются твердым видом покрытия. Высота питьевого фонтанчика должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.

8.4    Декоративные водоемы рекомендуется сооружать с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема рекомендуется делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.

# Статья 9.  МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

# ОБРАЗОВАНИЯ

9.1  К мебели Георгиевского городского округа относятся:

-различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов;

- различные виды скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

9.2 Установка скамей производится на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха,  детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется принимать в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).

9.3  Допускается выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

9.4   Количество размещаемой мебели Георгиевского городского округа рекомендуется устанавливать в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

# Статья 10.  УЛИЧНОЕ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

10.1   Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено различными видами контейнеров - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.

10.2   Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации применяются малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, установленные у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы, остановки). Урны должны быть заметными, их размер и количество определяется потоком людей на территории.  Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий Георгиевского городского округа - не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

10.3  Сбор бытового мусора может осуществляться в контейнеры различного вида и объема, определяемые исходя из наличия машин и механизмов, обеспечивающих удаление отходов. Предпочтительно использовать контейнеры закрытого способа хранения. Конкретное количество и объем контейнеров определяется расчетами генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования, с глубокой проработкой деталей технологического процесса. Контейнеры должны соответствовать параметрам их санитарной очистки и обеззараживания, а также уровню шума. Контейнеры могут храниться на территории владельца или на специально оборудованной площадке.

# Статья 11.  УЛИЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

11.1   К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки ливнеприёмных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

11.2 Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01.

11.3  При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется предусматривать их электроосвещение. Места размещения таксофонов рекомендуется проектировать в максимальном приближении от мест присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной канализации и канала (трубы) для электроосвещения. Кроме этого, рекомендуется не менее одного из таксофонов (или одного в каждом ряду) устанавливать на такой высоте, чтобы уровень щели монетоприемника от покрытия составлял 1,3 м.

Уровень приемного отверстия почтового ящика рекомендуется располагать от уровня покрытия на высоте 1,3 м.

11.4   Оформление элементов инженерного оборудования, не должно снижать уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать условия передвижения, противоречить техническим условиям, в том числе:

11.4.1 Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), должны быть установлены в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм.

11.4.2 Вентиляционные шахты должны быть оборудованы решетками.

# Статья 12. ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Игровое и спортивное оборудование Георгиевского городского округа представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

12.1  Игровое оборудование

1. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

2. К материалу игрового оборудования и условиям его обработки предъявляются следующие требования:

2.1. Деревянное оборудование выполняется из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; дерево должно быть отполировано, острые углы закруглены.

2.2. Металл применяется преимущественно для несущих конструкций оборудования; металл должен иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив).

2.3. Бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности.

2.4. Оборудование из пластика и полимеров выполняется с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

3. Игровое оборудование не должно иметь острых углов, допускать застревания частей тела ребенка, их попадания под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

4. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности. В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования:

12.2  Спортивное оборудование

1. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций.

2. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

Статья 13.   ОСВЕЩЕНИЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

13.1  В различных градостроительных условиях рекомендуется предусматривать функциональное (наружное), архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости светоцветового зонирования территорий Георгиевского городского округа и формирования системы светопространственных ансамблей.

13.2  При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) должны быть обеспечены:

1. Количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05).

2. Надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма.

3. Экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии.

4. Эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время.

5. Удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок

Статья 14.  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ (НАРУЖНОЕ) ОСВЕЩЕНИЕ

14.1  Включение функционального (наружного) освещения (далее наружное освещение) улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и других освещаемых объектов производится при снижении уровня естественной освещенности. Время работы наружного освещения определяется в соответствии с утвержденными графиками.

Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного освещения улиц и осуществляется балансодержателями, собственниками и (или) арендаторами указанных объектов. Прилегающая к предприятиям розничной торговли территория должна быть освещена в вечернее время: входы в магазины, номерные знаки, указатели пожарных гидрантов (для отдельно стоящих магазинов) должны освещаться светильниками.

14.2  Процент негорения светильников на основных площадях, магистралях и улицах не должен превышать 3% и 5% на других территориях (улицы округов и районного назначения, дворовые территории). В подземных переходах процент негорения светильников не должен превышать 10%, как в дневном, так и в ночном режимах. При числе задействованных в переходе светильников менее 10 допускается одно негорение.

14.3  Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться (цвет окраски согласовывается в Управлении архитектуры и градостроительства) балансодержателями по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

14.4  Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть ДРЛ, ДРИ, ДНАТ люминесцентные, должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для их утилизации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на городские полигоны ТКО.

14.5  Содержание, ремонт и эксплуатация осветительного оборудования, предназначенного для освещения территории Георгиевского городского округа и наружного освещения объектов (далее – осветительное оборудование), осуществляется собственниками (владельцами) указанного осветительного оборудования с соблюдением требований законодательства и настоящих Правил.

14.6  Светильники должны быть установлены в соответствии с ГОСТ 8045-82. Замена недействующих светильников должна производиться их собственниками (владельцами) в срок, не превышающий 5 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения.

14.7  Металлические опоры, кронштейны и другие элементы осветительного оборудования должны быть технически исправны, содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

14.8  Повреждения осветительного оборудования или его элементов при дорожно-транспортных происшествиях устраняются за счёт виновного лица. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор или подрядной организацией в течение суток с момента их обнаружения.

14.9  Нарушения в работе осветительного оборудования всех видов освещения, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, должны устраняться собственниками (владельцами) осветительного оборудования немедленно после обнаружения.

14.10  На территории Георгиевского городского округа запрещается:

самовольное подключение проводов и кабелей к сетям уличного освещения и осветительному оборудованию;

эксплуатация сетей уличного освещения и осветительного оборудования при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

Статья 15. АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

15.1  Архитектурное освещение (АО) рекомендуется применять для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

15.2 К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

15.3 В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки наружного освещения - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

Статья 16. СВЕТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16.1  Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, как правило, должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач.

16.2  Рекомендуется учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.

Статья 17. ИСТОЧНИКИ СВЕТА

17.1 В стационарных установках ФО и АО рекомендуется применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

17.2  Источники света в установках ФО рекомендуется выбирать с учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.

17.3  В установках АО и СИ рекомендуются к использованию источники белого или цветного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве населенного пункта или световом ансамбле.

Статья 18. ОСВЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН

18.1  В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних рекомендуется на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.

18.2   Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.

18. 3. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон осуществляется с учетом формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах устанавливаются на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах должна составлять не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, рекомендуется устанавливать на высоте не менее 3 м.

18.4   Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц должны располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на иных улицах Георгиевского городского округа это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

18.5  Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.

Статья 19. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

19.1  При проектировании и эксплуатации всех групп осветительных установок в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды населенного пункта в темное время суток устанавливаются следующие режимы их работы:

1. Вечерний (утренний) режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ.

2. Ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями администрации Георгиевского городского округа.

19.2.  Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение рекомендуется производить:

1. Установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается Управлением ЖКХ администрации  Георгиевского городского округа.

2.  Установок АО - для большинства освещаемых объектов в вечернем режиме в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалы, градостроительные доминанты, въезды в город и т.п.) установки АО функционируют от заката до рассвета.

3. Установок СИ - по решению владельцев.

4. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, территорий объектов социальной сферы, систем архитектурно-художественной подсветки производится организациями, в ведении которых находятся эти здания и сооружения, в режиме работы наружного освещения улиц;

5.  Процент не горения светильников на улицах не должен превышать 25 процентов. При этом не допускается расположение неработающих светильников один за другим;

6.  Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор или подрядной организацией в течение суток с момента обнаружения (демонтажа).

Статья 20.  МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

1.     К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование, игровое и спортивное оборудование, При проектировании и выборе малых архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, городских многофункциональных центров и зон малые архитектурные формы рекомендуется проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.

  - К элементам монументально-декоративного оформления относятся: скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки и др.

  - К городской мебели относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемых на территории рекреаций и дворов, скамей и столов, расположенных на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

  - Строительство и установка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства, киосков, павильонов, палаток, сезонных рынков, летних кафе, оград, заборов, газонных ограждений, телефонных кабин, часов, ограждений тротуаров, лодочных спасательных станций, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства кварталов, садов, парков, пляжей, рекламных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, световых реклам, вывесок, установок по декоративной подсветке зданий и памятников, фонарей уличного освещения, опорных столбов допускается лишь с разрешения и по проектам, согласованным с органом уполномоченным в области архитектуры и градостроительства.

- Помимо чертежей вышеуказанных малых архитектурных форм, в состав проекта должен быть включен план земельного участка с указанием границы обязательного благоустройства и санитарного содержания.

- Запрещается:

возводить к объектам торговли, в том числе к палаткам, киоскам различного рода пристройки, козырьки, навесы, не предусмотренные согласованными проектами, и использовать их под складские цели, а также складировать тару и запасы товаров около киоска, павильона;

самовольно устанавливать палатки, торговые павильоны, трейлеры, лотки, а также другое оборудование и приспособления для торговли.

- Организации, предприятия, учреждения и предприниматели обязаны содержать в образцовом порядке павильоны, киоски, палатки и малые архитектурные формы, производить их ремонт и окраску, согласовывая колер окраски с органом уполномоченным в области архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа.

  - Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных и тротуарных ограждений, павильонов ожидания транспорта, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства кварталов, садов, парков, рекламных тумб, стендов, щитов для газет, информационных и декоративных средств стабильного территориального размещения, указателей остановок транспорта и пешеходов, скамеек, а также их ремонт необходимо производить по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

  - Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот, жилых общественных и промышленных зданий и их ремонт необходимо производить по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

  - Окраску скамей необходимо производить не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости.

- Руководители всех организаций, имеющих витрины, вывески и прочие виды рекламоносителей, обязаны выполнять требования о замене или снятии вывесок, витрин или иных рекламоносителей, не имеющих разрешения на установку.

6.  Общие требования к установке МАФ:

а)  расположение, не создающее препятствий для пешеходов;

б)  плотная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;

в)  устойчивость конструкции;

г)  надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположения;

д)  достаточное количество МАФ определенных типов в каждой конкретной зоне;

6.1  Частные требования к скамейкам:

- наличие спинок для скамеек рекреационных зон;

- наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон;

- отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;

6.2 Частные требования к урнам:

- наличие пепельниц, предохраняющих мусор от возгорания;

- достаточная высота (минимальная около 100 см) и объем;

- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от

графического вандализма;

- защита от дождя и снега;

- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков

6.3  Частные требования к цветочницам (вазонам), в том числе к навесным:

-  цветочницы (вазоны) должны иметь достаточную высоту ― для предотвращения случайного наезда автомобилей и попадания мусора

-  дизайн  (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должен отвлекать внимание от растений

-  цветочницы зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями

6.4  Частные требования к ограждениям:

-  должны иметь достаточную прочность для защиты пешеходов от наезда автомобилей

-  должны обладать модульностью, иметь возможность создания конструкции любой формы

-  должны быть снабжены светоотражающими элементами там, где возможен случайный наезд автомобиля

-  ограждения не должны располагаться далее 10 см от края газона

- ограждения должны иметь нейтральный цвет (черный для ограждения зеленых насаждений, серый или серебряный для ограждений транспортных потоков, белый и черный для ограждений в парковых зонах) или натуральный цвет материала

6.5 Характерные МАФ для тротуаров автомобильных дорог:

-  скамейки без спинки с достаточным местом для сумок;

-  опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;

- мощные заграждения от автомобилей;

- высокие безопасные заборы;

- высокие цветочницы(вазоны) и урны;

- пепельницы — встроенные в урны или отдельные;

- велоинфраструктура.

6.6  В пешеходных зонах предъявляются повышенные требования к дизайну МАФ, так как они часто окружены исторической архитектурной застройкой. Городская мебель должна сочетаться с историческими зданиями.

Характерные МАФ  для пешеходных зон:

- относительно небольшие уличные фонари;

- комфортные диваны;

- объемные урны;

- цветочницы  (вазоны);

- информационные стенды;

- защитные ограждения;

- столы для игр.

6.7  Принципы антивандальной защиты малых архитектурных форм, городского оборудования от графического вандализма.

Глухие заборы рекомендуется заменять просматриваемыми. Если нет возможности убрать забор или заменить на просматриваемый, он может быть изменен визуально (например, с помощью стрит-арта с контрастным рисунком) или закрыт визуально с использованием зеленых насаждений.

Для защиты городских малообъемных объектов (коммутационных шкафов и других) рекомендуется размещение на поверхности малоформатной рекламы. Также возможно использование стрит-арта или размещение их внутри афишной тумбы.

Рекомендуется выбирать материал легко очищающийся и не боящийся абразивных и растворяющих веществ.

На плоских поверхностях городского оборудования и МАФ рекомендуется перфорирование или рельефное текстурирование, которые мешают расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности, которые облегчают очистку.

Городское оборудование (будки, остановки, столбы, заборы) и фасады зданий можно защитить с помощью рекламы и полезной информации, стрит-арта и рекламного граффити, а также благодаря озеленению. Кроме того возможно использование антивандальной рельефной краски. Рельефные поверхности, по сравнению с гладкими, позволяют уменьшить расклейку или рисование и упростить очистку от расклейки.

Количество городского оборудования должно минимизироваться, а несколько размещаемых объектов ― группироваться «бок к боку», «спиной к спине» или к стене здания. Это значительно сокращает расходы на очистку и улучшает облик среды. Группируя объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), можно уменьшить площадь, подвергающуюся вандализму, тем самым сократив затраты и время на ее обслуживание.

Объекты по возможности следует совмещать (например, креплением урны на столбе городского освещения);

Вид большинства объектов должен быть максимально нейтрален к среде (например, цвет должен быть нейтральным ― черный, серый, белый, возможны также темные оттенки других цветов). Активные по форме или цвету объекты должны согласовываться отдельно компетентными организациями.

# Статья 21. НЕКАПИТАЛЬНЫЕ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

3.10.1. Некапитальные нестационарные сооружения выполняются из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглублённых фундаментов и подземных сооружений. К некапитальным нестационарным сооружениям относятся объекты мелкорозничной торговли и попутного бытового обслуживания и питания (киоски, в том числе передвижные, палатки, ларьки, павильоны, летние кафе и т.п.), остановочные павильоны, наземные туалетные кабины и другие подобные объекты некапитального характера. Отделочные материалы данных сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна, характеру сложившейся среды населённого пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин данных сооружений должны применяться безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные плёночные покрытия, поликарбонатные стёкла.

3.10.2. Размещение (установка) некапитальных нестационарных сооружений, в том числе передвижных, осуществляется в местах, предусмотренных Схемой размещения нестационарных объектов на территории Георгиевского городского округа.

3.10.3. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях города не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населённого пункта и благоустройство территории и застройки.

3.10.4. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений, в том числе передвижных объектов торговли в арках зданий, на проезжей части улиц, дорог, проездов, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных), автостоянках (парковках), тротуарах, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов (кроме остановочных павильонов), на придомовых территориях (кроме специализированных передвижных объектов торговли), а также со стороны подъездов жилых домов, перед витринами торговых предприятий, ближе 20 м от окон жилых помещений и 3 м от стволов деревьев.

Установка специализированных передвижных объектов торговли на придомовых территориях возможна (допускается) при:

1) положительном решении собственников помещений многоквартирного жилого дома, оформленного в установленном порядке;

2) наличии технического паспорта транспортного средства, зарегистрированного в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

3.10.5. Запрещается:

1) установка нестационарных объектов, не предусмотренных Схемой размещения нестационарных объектов на территории Георгиевского городского округа

2) торговля из ящиков, мешков, картонных коробок или другой, случайной, тары вне некапитальных нестационарных сооружений;

4) возводить у временно расположенного объекта пристройки, козырьки, загородки, решётки, навесы, холодильное и иное оборудование не предусмотренные проектом;

5) складировать тару, поддоны, уборочный инвентарь и прочие подобные элементы на прилегающей территории и на крыше нестационарного объекта;

6) использовать земельный участок и нестационарный объект не по целевому назначению.

3.10.6. Порядок установки летних кафе.

3.10.6.1. Размещение летних кафе допускается:

1) на земельных участках, относящихся к отдельно стоящим предприятиям общественного питания в пределах предоставленных им земельных участков при непосредственном примыкании летних кафе к капитальному нежилому зданию, строению, сооружению, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания. При этом размещение летнего (сезонного) кафе не должно нарушать права смежных землепользователей;

2) на стилобатах, эксплуатируемых кровлях, верандах, террасах и балконах капитального нежилого здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания, при наличии отдельного выхода из предприятия общественного питания на площадку летнего кафе. При этом размещение летнего (сезонного) кафе не должно нарушать права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений.

3.10.6.2. Размещение летних кафе не допускается:

1) на земельных участках, относящихся к стационарным предприятиям общественного питания, не имеющим отдельного входа в предприятие общественного питания;

2) на газонах, цветниках, тротуарах прилегающих к капитальному нежилому зданию, строению, сооружению, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания;

3) на площадках временного хранения автотранспорта сотрудников и посетителей капитального нежилого здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания;

4) в границах красных линий улиц;

5) на инженерных коммуникациях;

6) на крышах жилых домов, а также пристроенных к ним зданий.

3.10.6.3. Требования к обустройству летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания:

1) при обустройстве летних кафе используются сборно-разборные (легковозводимые) элементы оборудования (технологические настилы, зонты, мебель, маркизы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, торгово-технологическое оборудование);

2) использование шатров, установка мангалов, палаток подсобного назначения при обустройстве летних кафе не допускается;

3) площадь летнего кафе не может превышать площадь стационарного предприятия общественного питания, при котором оно размещается;

4) высота элементов оборудования летнего кафе не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания;

5) стилобаты, эксплуатируемые кровли, веранды, террасы и балконы зданий, строений, сооружений, находящихся выше первого этажа, в целях безопасности посетителей летних кафе должны быть оборудованы ограждающими конструкциями высотой не менее 1 м по всему периметру;

6) элементы оборудования, используемые при обустройстве летнего кафе, должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении с учётом колористического (цветового) решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания, а также архитектурно-градостроительного решения окружающей застройки и особенностей благоустройства прилегающей территории;

7) не допускается использование элементов оборудования летних кафе для размещения рекламных и информационных конструкций, а также иных конструкций (оборудования), не относящихся к целям деятельности летнего кафе по организации дополнительного обслуживания питанием и отдыха потребителей, за исключением рекламных вывесок и фирменной символики, относящейся к сфере деятельности предприятия общественного питания, а также фирменных плакатов, размещаемых внутри витрин или окон.

3.10.6.4. Требования к эксплуатации летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания:

1) в период с 22.00 до 08.00 часов не допускается использование звуковоспроизводящих устройств, устройств звукоусиления, пиротехнических изделий, а также игра на музыкальных инструментах, пение и иные действия, нарушающие тишину и покой граждан;

2) не допускается использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений в случае прямого попадания на окна световых лучей.

3.10.6.5. При осуществлении деятельности лицо, установившее летнее кафе, обязано соблюдать нормы и правила, регулирующие вопросы организации торговли и общественного питания, законодательство о защите прав потребителей, санитарные и противопожарные нормы.

3.10.6.6. Ответственность за выполнение правил эксплуатации, а также порядка организации работы летнего кафе возлагается на руководителей организаций и предпринимателей, разместивших летние кафе.

3.10.6.7. Организация работы летнего кафе осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края для организаций общественного питания.

3.10.7. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания устанавливаются на твёрдые виды покрытия, оборудуются осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора.

3.10.8. Выбор проекта сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, приобретаемого для установки на территории города, должен осуществляться только из числа типовых проектов, рекомендованных управлении архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа.

Колористическое (цветовое) решение такого сооружения и отдельных элементов его внешнего оформления должно гармонично сочетаться с общим колористическим (цветовым) решением окружающей застройки, выполняться в соответствии со специально разработанным фирменным стилем предприятия. Колористическое (цветовое) решение, имеющее принципиальное отличие от рекомендованных типовых проектов, должно быть согласовано с управлением архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа

Запрещается размещение рекламы на внешних поверхностях сооружений предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, за исключением рекламных вывесок и утверждённой фирменной символики, относящейся к сфере деятельности предприятия, а также фирменных плакатов, размещаемых внутри витрин или окон.

3.10.9. Остановочные павильоны размещаются в местах остановок общественного пассажирского транспорта.

Проект остановочного павильона (или комплекса), приобретаемого для установки на территории города, согласовывается с управлении архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа и управлением ЖКХ администрации Георгиевского городского округа.

Наряду с общим колористическим (цветовым) решением в серо-стальной цветовой гамме разрешается использование во внешнем оформлении остановочного павильона (в том числе в оформлении вывесок с наименованиями остановки и услуг) дополнительных фирменных цветов и символики.

Запрещается размещение рекламы на внешних поверхностях и в витринах остановочных павильонов, а также использование в остановочных павильонах звуковой рекламы.

Размещение объявлений разрешается только на специально изготовленной доске объявлений, установленной на внутренних стенах пассажирской площадки остановочного павильона. Допускается (в соответствии с Федеральным законом "О рекламе") также распространение рекламных объявлений с использованием электронного дисплея или бегущей строки, установленных на внутренних стенах пассажирской площадки остановочного павильона, в случаях, когда конструкции остановочных павильонов позволяют устанавливать дополнительное оборудование.

3.10.10. При отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов предусматривается размещение туалетных кабин на активно посещаемых территориях города: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парков, садов), в местах установки городских автозаправочных станций. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетная кабина устанавливается на твёрдые виды покрытия.

# Статья 22  ОФОРМЛЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И

# СООРУЖЕНИЙ

1. Архитектурное решение фасадов объекта должно формироваться с учётом:

1) функционального назначения объекта (жилой, промышленный, административный, культурно-просветительский, физкультурно-спортивный);

2) местоположения объекта в структуре города, округа, района, квартала (на пересечении улиц или на замыкании оси улицы, по красной линии застройки, внутри застройки);

3) зон визуального восприятия (участие в формировании силуэта и (или) панорамы застройки, визуальный акцент, визуальная доминанта);

4) типа и стилистики окружающей застройки;

5) тектоники объекта (соотношение несущих и несомых частей сооружения, выраженное в пластических формах; художественное выражение закономерностей, присущих конструктивной системе здания);

6) материала ограждающих конструкций окружающей застройки;

7) возможностей и особенностей материалов, применяемых в ограждающих конструкциях (в том числе материалов облицовки).

2. Колористическое (цветовое) решение фасадов объекта должно формироваться с учётом:

1) колористических (цветовых) особенностей сложившейся окружающей застройки;

2) колористических (цветовых) возможностей и особенностей применяемых ограждающих конструкций и (или) материалов облицовки.

3. При новом строительстве разработка и предоставление материалов, отражающих архитектурно-градостроительный облик объекта, является обязанностью заказчика (застройщика).

Информация об изменениях:

4. Любое изменение внешнего оформления и оборудования здания или сооружения при проведении его реконструкции или капитального ремонта должно быть показано в материалах, отражающих архитектурно-градостроительный облик объекта, до фактического выполнения данного изменения. Если объект построен по индивидуальному проекту, то планируемые изменения согласовываются с автором проекта.

Информация об изменениях:

5. При изменении внешнего оформления и оборудования здания или сооружения при проведении его реконструкции или капитального ремонта разработка и представление материалов, отражающих архитектурно-градостроительный облик объекта после вносимых изменений, является обязанностью собственника данного объекта либо лица или организации, действующей (действующего) по соответствующему поручению или договору с собственником. При наличии нескольких собственников решение о выполнении реконструкции или капитального ремонта, затрагивающего (затрагивающей) внешнее оформление фасадов объекта, должно быть согласовано всеми собственниками (согласование с собственниками многоквартирных жилых домов должно осуществляться в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации).

Информация об изменениях:

6. Материалы, отражающие архитектурно-градостроительный облик объекта, заказчик, застройщик или собственник объекта направляет в управление архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа в трёх экземплярах с соответствующим сопроводительным письмом (для хранения одного экземпляра в архиве проектной организации или автора, подготовившего (подготовившей) данные материалы, второго - у пользователя объекта, с передачей новому пользователю в случае передачи прав на объект, третьего - в архиве управления архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа).

Информация об изменениях:

7. Несоответствие внешнего вида объекта проектной документации является нарушением Правил.

8. Для обоснования принятых проектных решений объектов, граничащих с городскими улицами, площадями, парками, скверами, набережными, другими территориями общего пользования (или хорошо просматриваемых с таких территорий), в составе материалов, отражающих архитектурно-градостроительный облик объектов, должны быть представлены дополнительные графические материалы (развёртки по улицам, панорамы, перспективные изображения).

При принятии решения об утверждении архитектурно-градостроительного облика объектов, участвующих в формировании силуэта и (или) панорамы застройки, являющихся важными визуальными акцентами или градостроительными доминантами, необходимо учитывать мнение профессионального сообщества (архитектурного и градостроительного).

9. Проект архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов должен разрабатываться с учётом архитектурных и колористических (цветовых) особенностей объекта, его функционального назначения, расположения в структуре застройки, участия в формировании силуэта и (или) панорамы застройки, создания целостности и выявления архитектурно-художественных качеств объекта.

Информация об изменениях:

10. При разработке комплексного решения по размещению на фасадах рекламы и информации необходимо учитывать:

1) расположение здания или сооружения и ориентацию фасадов, на которых планируется размещение рекламы и информации (во двор, на улицу, на внутриквартальный проезд);

2) количество и дислокацию внутри здания отдельных объектов, имеющих потребность в размещении на фасадах рекламы и информации;

3) законные права всех собственников или иных законных владельцев на использование общей собственности (в том числе собственников жилья в многоквартирных жилых домах);

4) принципы и приёмы, заложенные в архитектурном и колористическом (цветовом) решении фасадов;

5) требования действующего законодательства о рекламе и технических регламентов.

В комплексном решении по размещению на фасадах рекламы и информации закладываются общие принципы её размещения в зависимости от архитектурного и колористического (цветового) решения фасадов объекта, их ритмометрических особенностей, пропорций отдельных элементов, несущей способности ограждающих конструкций, а также способов и материалов облицовки фасадов.

11. Для вновь строящихся и реконструируемых объектов заказчик (застройщик) обязан за счёт собственных средств обеспечить разработку комплексных решений по архитектурно-художественному освещению и праздничной подсветке фасадов и (или) по размещению на фасадах рекламы и информации. Разработка комплексных решений по архитектурно-художественному освещению и праздничной подсветке фасадов и (или) по размещению на фасадах рекламы и информации должна производиться при участии автора архитектурного и колористического (цветового) решения фасадов объекта или по согласованию с автором.

При долевом строительстве, в том числе долевом строительстве многоквартирных жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными или пристроенными помещениями общественного или торгового назначения, заказчик (застройщик) обязан ознакомить с комплексными решениями по архитектурно-художественному освещению и праздничной подсветке фасадов и (или) по размещению на фасадах рекламы и информации всех собственников (в том числе собственников жилых помещений) на стадии заключения договора долевого участия в строительстве.

12. Для введённых в эксплуатацию (существующих) объектов собственники и иные законные владельцы, заинтересованные в архитектурно-художественном освещении и праздничной подсветке фасадов или в размещении на фасадах рекламных, информационных и декоративных элементов, разрабатывают соответствующие разделы проекта совместно за счёт собственных средств, учитывая при этом права других законных владельцев помещений, расположенных в данных объектах (в том числе права владельцев жилых помещений в многоквартирных жилых домах в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации).

13. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на фасаде объекта выдаётся управлением архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа по результатам предварительного согласования принципиальной возможности размещения рекламной конструкции (в составе комплексного проекта или индивидуально). На этапе предварительного согласования управление архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа проверяет возможность нарушений вследствие размещения рекламной конструкции внешнего архитектурного облика сложившейся застройки и требований нормативных актов по безопасности движения транспорта (по заключению ОГИБДД  МО МВД России «Георгиевский», запрашиваемому самостоятельно, или предоставленному заявителем).

14. Любое отклонение от проекта архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов и (или) комплексного проекта размещения на фасадах рекламы и информации является нарушением Правил.

Во избежание подобного нарушения планируемое отклонение (изменение) должно быть предварительно, до фактического выполнения, отражено в соответствующем разделе проектной документации и согласовано с управлением архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа

14. Запрещается:

1) неупорядоченное (хаотичное, бессистемное) размещение на фасадах рекламы и информации вне зависимости от принадлежности и способов исполнения, выполненное в нарушение комплексного проекта размещения на фасадах рекламы и информации либо при его отсутствии;

2) проектирование и размещение рекламы и информации над окнами и витринами помещений, не относящихся к объекту рекламирования;

3) дублирование рекламы и информации на фасаде (как абсолютно идентичных, так и имеющих различный вариант исполнения, но содержащих одинаковую информацию), за исключением случаев дублирования, оправданного большой протяжённостью фасада или удалённостью входов, которые требуется обозначить, на расстоянии 25 м и более;

4) размещение на фасадах временных информационных баннеров типа: "скоро открытие", "мы открылись", "sale" (скидки), если специальное место размещения временных сменных баннеров не предусмотрено комплексным проектом, за исключением размещения такой информации внутри окон или витрин;

5) размещение на фасадах рекламы при отсутствии действующего разрешения.

15. При проектировании зданий (в том числе жилых), расположенных вдоль городских улиц, разграничивающих жилые микрорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов, набережных и других общественных территорий города, нижние этажи которых предназначены для размещения объектов торговли, общественного питания и обслуживания, на уровне 1-2-го этажей должно предусматриваться устройство витрин.

16. Размещение наружных кондиционеров и антенн типа "тарелка" на фасадах зданий, ориентированных на городские улицы, площади, парки, скверы, набережные и другие общественные территории города (или хорошо просматриваемых с них), запрещается. Установка данного оборудования производится непосредственно в границах балконов и лоджий собственников зданий либо со стороны дворовых фасадов упорядоченно, с привязкой к единой системе осей на фасаде. Допускается размещение кондиционеров на главных фасадах указанных зданий при условии размещения их в специальных коробах или нишах, отражённых в паспорте архитектурного решения фасадов, упорядоченных по отношению друг к другу и к другим деталям и элементам фасадов, закрытых декоративными экранами или ограждениями.

В случае проектирования, строительства, реконструкции или капитального ремонта фасадов размещение кондиционеров и антенн типа "тарелка" должно быть приведено в соответствие положениям настоящей части Правил.

17. На зданиях и сооружениях города предусматривается размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатели номеров подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяется функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети города.

18. При проектировании организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы требуется:

1) не допускать нарушений пластики фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчётных объёмов стока воды;

2) предусматривать обогрев ливнестоков и карнизов;

3) не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;

4) предусматривать в местах стока воды из трубы на пешеходные коммуникации устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решётками);

5) предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

20. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки со стен зданий допускается предусматривать установку специальных декоративных защитных сеток на уровне второго этажа.

Статья 23.ВЫВЕСКИ, РЕКЛАМА И ВЕТРИНЫ

"Вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах или иных внешних поверхностях зданий, сооружений, включая витрины и окна в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие:

- сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя;

- сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

Витрина - пространство, сформированное архитектурным проектом здания, ограниченное с внешней стороны остеклением и используемое для экспозиции товаров и услуг.

"Зеленая зона" - часть фасада здания, строения, сооружения, на которой в соответствии с настоящими Правилами разрешена установка вывесок."

.1. Установка вывесок в Георгиевском городском округе осуществляется после согласования проекта размещения вывески с управлением архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа

.	2. В Георгиевском городском округе разрешается размещение вывесок в виде:

- плоских вывесок с подложкой и без подложки (конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасада объекта);

- лайтбоксов (световых коробов) простых и (или) сложных геометрических форм (конструкция светового короба располагается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасада объекта);

- панель-кронштейнов с подложкой, без подложки, размещаемых с помощью невидимых (скрытых), подвесных, дистанционных креплений и/или креплений с нижней поддержкой (конструкция вывесок располагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);

- витринных конструкций с постоянным и (или) временным оформлением (конструкция вывесок располагается в витрине с внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объектов);

- информационных табличек и табличек общих указателей;

3.Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области общественного питания, дополнительно к вывеске, указанной в подпункте 2, вправе разместить не более одной таблички с меню.

.	4. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение вывесок, указанных в пункте.2, на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площадей внешних поверхностей объекта, соответствующих границам помещений, занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями (правообладателями данных помещений) и не должны превышать

. - по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;

- по длине - 60 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 10 м для единичной конструкции.

Размещение информационных конструкций, указанных в пункте 2, на внешних поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, домов культуры в муниципальном образовании Георгиевском городском округе  осуществляется на основании дизайн - проекта, разработанного и согласованного в соответствии согласованию с органами местного самоуправления Георгиевского городского округа.

. При этом указанный дизайн-проект должен содержать информацию и определять размещение всех информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях указанных торговых, развлекательных центров, кинотеатров, домов культуры.

5. Вывески должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6. В целях сохранения образа исторического города требования к размещаемым информационным элементам и устройствам фасадов зданий и

сооружений и рекламным конструкциям устанавливаются дифференцированно, исходя из места расположения здания, сооружения, на которых размещаются информационные элементы и устройства фасадов зданий и сооружений и рекламные конструкции.

Исходя из архитектурно-градостроительной значимости территории, с

учетом создания единого архитектурно-художественного облика территории городского округа выделяются:

- зона строгой регламентации;

- зона общей регламентации.

К зоне строгой регламентации относятся здания, сооружения, которые просматриваются или расположены по красной линии, линии застройки основных магистральных улиц, включенных в зону строгой регламентации в соответствии со списком , утверждённым нормативно правовыми актами городского округа.

Зона общей регламентации включает всю территорию округа, за исключением территории, отнесенной к зоне строгой регламентации.

Для целей настоящего приложения под крупными зданиями нежилого назначения понимаются здания объектов торгово-офисного, культурно-развлекательного и спортивного назначения общей площадью более 2500 кв. м для объектов в зоне строгой регламентации, более 1500 кв. м

К зоне общей регламентации относятся дома, построенные не раньше 1950 года, не являющиеся объектами культурного наследия, расположенные вне охранных зон объектов культурного наследия, вне границ архитектурных ансамблей и охраняемых ландшафтов.

Размещение вывесок на объектах культурного наследия осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размещение вывесок должно осуществляться в "зеленых зонах".

При определении "зеленой зоны" запрещается:

- несоблюдение заданных максимальных параметров "зеленой зоны" для каждого из типов вывесок;

- выделение "зеленых зон" без учета расположения центральных осей архитектурных элементов фасада;

-выделение "зеленых зон" над входом в арки;

-заполнение арочных проемов (кроме временного оформления витрин);

-выделение "зеленой зоны" поверх межэтажных и цокольных карнизов, колонн, капителей, пилястр, барельефов, обрамления оконных и дверных проемов, узоров, подоконников, кронштейнов, рустов;

- определение "зеленой зоны" для панель-кронштейна на уровне цокольного этажа;

- одновременно выделение "зеленой зоны" для плоских вывесок и постоянного оформления витрин, более чем в один уровень.

Правила определения "зеленой зоны" для плоской вывески:

- плоская вывеска располагается на поверхности внешних стен над входами в здания, витринами и окнами первых этажей;

- в случае расположения организации или индивидуального предпринимателя на втором этаже возможно выделение "зеленой зоны" над окнами второго этажа;

- в случае расположения организации или индивидуального предпринимателя на цокольном этаже с отдельным входом ниже уровня первого этажа возможно выделение "зеленой зоны" над входом в здание и над окнами цокольного этажа;

- в случае расположения организации или индивидуального предпринимателя на подвальном этаже с отдельным входом ниже уровня улицы возможно выделение "зеленой зоны" над входом в здание, торцах козырька над лестничным проемом и ограждением лестничного проема со стороны улицы;

- в случае расположения организации или индивидуального предпринимателя в арке возможно выделение "зеленой зоны" на внутренних плоскостях арочного проема;

- следует выделять "зеленые зоны" с учетом расположения центральных осей между архитектурными элементами;

- высота "зеленой зоны" для зданий и сооружений на исторических улицах должна быть не более 500 мм;

- высота "зеленой зоны" для зданий и сооружений на типовых улицах должна быть не более 700 мм;

- в случае выделения "зеленой зоны" над цокольным этажом высота должна быть не более 500 мм;

- ширина "зеленой зоны" определяется архитектурными элементами фасада.

Правила определения "зеленой зоны" для панель-кронштейна:

- панель-кронштейн располагается на поверхности внешних стен над входами в здания, витринами и окнами первых этажей;

- высота "зеленой зоны" для зданий и сооружений на исторических улицах должна быть не более 500 мм;

- высота "зеленой зоны" для зданий и сооружений на типовых улицах должна быть не более 700 мм;

- ширина "зеленой зоны" определяется архитектурными элементами фасада.

Правила определения "зеленой зоны" для витринных конструкций с постоянным оформлением:

- "зеленая зона" располагается в витринах и окнах первых и вторых этажей;

- "зеленую зону" следует выделять с учетом формы витрины;

- высота "зеленой зоны" для зданий и сооружений на исторических улицах не более 400 мм;

- высота "зеленой зоны" для зданий и сооружений на типовых улицах не более 600 мм;

- ширина "зеленой зоны" определяется габаритами проема витрины.

Правила определения "зеленой зоны" для витринных конструкций с временным оформлением:

- "зеленая зона" располагается в витринах и окнах первых этажей;

- высота "зеленой зоны" определяется высотой проема витрины или окна;

- ширина "зеленой зоны" определяется шириной проема витрины или окна.

Правила определения "зеленой зоны" для информационных табличек и общих указателей:

- информационные таблички и общие указатели, содержащие сведения и информацию, указанную в абзаце 11 раздела 2, могут быть расположены рядом со входом в здание, сооружение;

- высота табличек и общих указателей должна быть не более 800 мм, ширина должна быть не более 500 мм;

- верхний край табличек и общих указателей должен находиться не ниже 1 600 мм от уровня входа в здание;

- общие указатели, содержащие сведения и информацию, указанную в абзаце 11 раздела 2, могут быть расположены рядом с арками, а также над входами в здания, где размещены несколько организаций;

- следует выделять "зеленую зону" с учетом расположения центральных осей между архитектурными элементами фасада. Центральная ось таблички должна находиться на расстоянии не более 1 м от края входного проема.

На фасадах зданий, сооружений, расположенных на всех улицах Георгиевского городского округа - нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;

- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;

- размещение плоских вывесок длиной более 10 м;

- размещение плоских вывесок на ограждении, торце козырька и внутренних плоскостях лестничного проема длиной более 1,5 м.;

- размещение вывесок выше линии перекрытий между первым и вторым, вторым и третьем этажами, включая крыши;

- размещение вывесок на кровлях, кровлях лоджий и балконов и (или) на лоджиях и балконах;

- размещение вывесок на козырьках зданий, за исключение козырька над лестничным проемом подвального помещения;

- размещение вывесок поверх архитектурных элементов фасада;

- размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т. д.);

- полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;

- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов;

- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 1,5 м от мемориальных досок;

- размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизоры), бегущая строка и т. д.);

- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

- размещение вывесок на глухих торцах фасада;

- размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций - штендеров;

- размещения вывесок путем пристройки информационной конструкции к фасаду объекта;

- устройство в витрине конструкций электронных носителей-экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины;

- размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за исключением афиш).

На фасадах зданий и сооружений, расположенных на исторической улице, запрещается:

- размещение панель-кронштейнов с невидимым типом крепления;

- размещение лайтбоксов;

- размещение плоских вывесок с подложкой, за исключение вывесок, размещаемых на торцах козырька над лестничным проемом и ограждения лестничного проема в подвальное помещение.

Размещение лайтбоксов, плоских вывесок с подложкой, постоянных витринных конструкций с подложкой разрешается только на фасадах торговых и (или) развлекательных центров, расположенных на типовой улице:

- в рамках фасада одного торгового центра все вывески должны быть выполнены в едином варианте исполнения;

- при размещении вывесок на подложках следует использовать единое цветовое решение и материал;

- в окнах второго этажа торгового центра при необходимости допускается размещение постоянных вывесок без подложки.

В случае размещения панель-кронштейнов на углу здания или сооружения, расстояние от торца объекта до вывески должно быть не менее 1,5 м.

При наличии на внешних поверхностях здания, сооружения в месте размещения вывески элементов систем газоснабжения и (или) водоотведения (водосточных труб) размещение настенных конструкций осуществляется при условии обеспечения безопасности указанных систем.

При размещении на одном фасаде здания или сооружения одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей, указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).

На вывеске может быть организована подсветка.

Подсветка вывески должна иметь немерцающий свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

При размещении лайтбокса или плоской вывески без подложки с внутренней подсветкой на фасаде жилого здания его боковые, нижние и верхние панели должны быть выполнены из светонепроницаемого материала.

Информация на вывесках, указанная в абзаце 11 раздела 2, может быть размещена на:

- плоских вывесках;

- лайтбоксах;

- панель-кронштейнах;

- информационных табличках и табличках общих указателей;

- витринных конструкциях с постоянным и (или) временным оформлением;

- панелях на опоре.

Информация на вывесках, указанная в абзаце 11 раздела 2, может быть размещена на:

- витринных конструкциях с временным оформлением;

- информационных табличках и табличках общих указателей.

Запрещается размещение на вывесках и общих указателях информации о скидках и акциях, проводимых организациями и индивидуальными предпринимателями.

На общих указателях разрешается размещение значка, указывающего местонахождение организации или индивидуального предпринимателя.

При размещении информации на вывесках запрещается:

- хаотичное размещение информации без учета расположения центральных осей вывески либо центральной оси "зеленой зоны";

- несоблюдение максимальных габаритов вывески либо "зеленой зоны";

- размещение информации в более чем два уровня в пределах одной вывески либо "зеленой зоны";

- размещение информации на торцевой стороне панели вывески;

- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;

- дублирование размещаемой информации в пределах одной "зеленой зоны".

Площадь размещаемой на витринах информации не должна занимать более 30% площади витрины.

Информация на плоских вывесках и лайтбоксах должна быть размещена с соблюдением минимальных отступов в 100 мм от контура вывески или "зеленой зоны":

- на пересечении центральных осей архитектурных элементов фасада;

- в один уровень;

- при размещении на вывеске только одного элемента информации его следует выравнивать относительно центральных осей вывески либо "зеленой зоны".

При размещении информации на панель-кронштейнах:

- рекомендуется соблюдать минимальные отступы от контура панели в 50 мм;

- следует размещать информацию на пересечении центральных осей панели;

- разрешается размещение информации одним из способов - линейным или радиальным;

- следует соблюдать максимально-разрешенные параметры при размещении информации без подложки.

При размещении информации на информационных табличках:

- следует соблюдать минимальные отступы от контура таблички в 25 мм;

- следует размещать информацию на пересечении центральных осей панели.

При размещении информации на табличках - общих указателях:

- следует соблюдать минимальные отступы от контура таблички в 25 мм;

- в случае размещения таблички у арки следует размещать общую для всех перечисленных организаций навигацию сверху таблички, надписи должны быть одинаково выровнены по левому краю;

- в случае размещения таблички у входа в здание следует размещать этажи организаций общим блоком с одной стороны.

7. Вывески должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на вывесках механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции.

Металлические элементы вывесок должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

Не допускается размещение на вывесках объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной вывеске.

Обязанность по соблюдению требований настоящего раздела Правил к содержанию и размещению вывесок, в том числе в части безопасности размещаемых конструкций и проведения работ по их размещению, несут владельцы вывесок.

Вывески, не соответствующие требованиям настоящих Правил, подлежат демонтажу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, должны включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, а также обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.

9. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается только на специально установленных стендах. Места для расклейки объявлений физических и юридических лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на муниципальных объектах определяются администрацией города Саратова.

10. Очистка от размещенных объявлений, листовок, надписей, иных информационных материалов, не содержащих информацию рекламного характера, со зданий и сооружений, за исключением объектов жилищного фонда, осуществляется собственниками данных объектов."

2. Установить что:

- Вывески, размещенные на исторических улицах, подлежат приведению в соответствие с требованиями, установленными настоящими Правилами, в срок до 1 мая 2018 года.

- Вывески, размещенные на типовых улицах, подлежат приведению в соответствие с требованиями, установленными настоящими Правилами, в срок до 1 сентября 2018 года.

3. Администрации муниципального образования Георгиевский городской округ привести правовые акты в соответствие с настоящим решением.

# Статья 24.  ПЛОЩАДКИ

На территории Георгиевского городского округа могут располагаться следующие виды площадок:

1. Детские площадки.

2. Площадки отдыха.

3. Спортивные площадки.

4. Площадки для установки контейнеров.

5. Площадки для выгула собак.

6. Площадки для дрессировки собак.

7. Площадки автостоянок.

24.1    Детские площадки

1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста должно составлять не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м.

Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста размещаются на участках жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки размещаются на озелененных территориях группы домов или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

3. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения обустраиваются из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок могут быть скорректированы в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки.

4. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для отдыха взрослых - в этом случае общая площадь площадки должна составлять не менее 80 кв. м.

5. Размер игровых площадок для детей дошкольного возраста должен составлять - 70 - 150 кв. м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. Возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки рекомендуется разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

6. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок, а также расстояние от окон жилых домов до границ детских площадок, могут устанавливаться в зависимости от имеющихся территориальных возможностей.

7. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки контейнеров, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств рекомендуется принимать согласно СанПиН,  площадок контейнеров - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.

8. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма рекомендуется предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

9. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

10. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) применяются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек должны быть оборудованы твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок рекомендуется предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

11. Для сопряжения поверхностей площадки и газона рекомендуется применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

12. Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3 м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках для детей дошкольного возраста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок категорически не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

13. Размещение игрового оборудования следует осуществлять с учетом нормативных параметров безопасности,. Площадки спортивно-игровых комплексов рекомендуется оборудовать стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

14. Осветительное оборудование должно обеспечивать освещение территории, на которой расположена площадка. Рекомендуется не допускать размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м

24.2  Площадки отдыха

1. Площадки отдыха предназначены для отдыха и настольных игр взрослого населения. Площадки размещаются на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках. Площадки отдыха рекомендуется устанавливать проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха рекомендуется предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей регламентируется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта расстояние должно составлять - не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок отдыха должно составлять не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.

2. Площадки отдыха на жилых территориях организуются из расчета 0,1 - 0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50 - 100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха - не менее 15 - 20 кв. м. Допускается совмещение площадок отдыха с детскими площадками. Не рекомендуется объединение отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха на траве.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

4. Покрытие площадки предпочтительно организовывать в виде плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.

5. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

6. Функционирование осветительного оборудования должно обеспечиваться в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

7. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр устанавливается в пределах 12 - 15 кв. м.

24.3   Спортивные площадки

1. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения. Площадки организуются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Спортивные площадки организуются в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей регламентируется согласно СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03.

2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов должно составлять от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) должны иметь площадь не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

4. Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.

5. Площадки должны быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

24.4   Площадки для установки контейнеров

1. Площадки для установки контейнеров, - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТКО). Площадки являются обязательными в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТКО.

2. Площадки размещаются в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64 (зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2010 N 17833). При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) должна быть предусмотрена возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличие разворотных площадок (12 м x 12 м). Площадки предпочтительно размещать вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки рекомендуется располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

3. Размер площадки на один контейнер должен составлять - 2 - 3 кв. м. Между контейнером и краем площадки размер прохода рекомендуется устанавливать не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На территории жилого назначения площадки организуются из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6 - 8 подъездов жилых домов; если подъездов меньше - одна площадку при каждом доме.

4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки контейнеров включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТКО, осветительное оборудование. Рекомендуется озеленение площадки.

5. Покрытие площадки должно быть аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки должен составлять 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

6. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 м.

7. Функционирование осветительного оборудования устанавливается в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м.

8. Озеленение рекомендуется производить деревьями с густой и плотной кроной. Высота свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны должна составлять не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок  или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

- Контейнерные площадки должны быть удалены от домов (жилых), детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 метров, но не более 100 метров.

10.   В условиях сложившейся застройки размещение такой площадки определяется комиссионно.

11.    Размещение площадок для установки контейнеров, в том числе контейнеров для сбора ТКО, определяется при проектировании строительства, реконструкции, перепрофилировании зданий и сооружений. Спорные вопросы по размещению контейнерных площадок рассматриваются Комиссией (с участием представителей уполномоченного органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, уполномоченного органа в сере архитектуры и градостроительства, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Георгиевском городском округе, специализированной  организаций осуществляющей сбор и вывоз мусора, представителей квартального, уличного, домового комитетов, либо разрешаются в судебном порядке.

12.    Перенос площадки для размещения контейнеров осуществляется за счет инициатора его переустановки (переноса), за исключением случая устранения нарушений требований санитарных, противопожарных, строительных норм и правил, других нормативных правовых актов. В этом случае демонтаж существующей площадки и сооружение площадки для размещения контейнеров в ином месте осуществляется за счет собственников (пользователей контейнеров), лиц, производящих отходы, подлежащие временному размещению в них и вывозу.

13.   Обслуживание контейнеров и контейнерных площадок (текущий и капитальный ремонт, замена контейнеров и т.д.) осуществляет специализированная организация на договорной основе .

14.    Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца.

24.5   Площадки для выгула собак

1. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на территории Георгиевского городского округа должно быть согласовано с органами природопользования и охраны окружающей среды.

2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения рекомендуется принимать 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. На территории и микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение.

4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, используются выровненные поверхности, обеспечивающие хороший дренаж, не травмирующие конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также обеспечивающие удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, рекомендуется организовывать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия.

5. Ограждение площадки должно быть выполнено из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

6. На территории площадки рекомендуется предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой.

7. Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

24.6   Площадки для дрессировки собак

1. Площадки для дрессировки собак должны размещаться на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м. Размер площадки рекомендуется принимать порядка 2000 кв. м.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2 на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

3. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобное для регулярной уборки и обновления.

4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, должно не позволять животному покидать площадку или причинять себе травму.

5. Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

24.7  Площадки автостоянок

1. На территории Георгиевского городского округа предусматриваются следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличные (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличные (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

2. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий регламентируется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. На площадках приобъектных автостоянок доля мест для автомобилей инвалидов определяется согласно СНиП 35-01. Допустимо блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

3. Не допускается размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта. Заезды на автостоянки должны располагаться не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, смотровыми эстакадами.

5. Покрытие площадок преимущественно должно быть аналогичным покрытию транспортных проездов.

6. Сопряжение покрытия площадки с проездом должно выполняться в одном уровне без укладки бортового камня.

7. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

24.8   Пешеходные коммуникации

1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории Георгиевского городского округа. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильных групп населения. В системе пешеходных коммуникаций рекомендуется выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

2. Продольный уклон пешеходных коммуникаций должен составлять не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или двускатный) - оптимальный 20 промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок не должны превышать: продольный - 50 промилле, поперечный - 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле рекомендуется не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны, рекомендуется предусматривать устройство лестниц и пандусов.

- Необходимо обеспечить безопасность при пересечении пешеходных маршрутов с автомобильными проездами (освещенные и приподнятые над уровнем дороги пешеходные переходы) и велосипедными дорожками (зебра через велодорожки).

4. Покрытие пешеходных дорожек должны быть удобным при ходьбе и устойчивым к износу.

5. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств должны иметь достаточную ширину для обеспечения комфортной пропускной способности (предотвращение образования толпы в общественных местах).

6. Качество применяемых материалов, планировка и дренаж пешеходных дорожек должны обеспечить предупреждение образования гололеда и слякоти зимой, луж и грязи в теплый период.

7. Пешеходные маршруты должны быть хорошо освещены.

- При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств (включая входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных съездов с тротуаров и др.

9. При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено достаточное количество мест кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных граждан.

10. Пешеходные маршруты должны быть озеленены.

    - Основные пешеходные коммуникации

      - Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

      - Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций должна рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы "пик" и пропускной способности одной полосы движения. Трассировку пешеходных коммуникаций следует осуществлять (за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между конечными пунктами.

      - Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами следует устраивать бордюрные пандусы. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков следует предусматривать равную пропускную способность этих элементов. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.

      - Насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также - минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м следует предусматривать уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

      - Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапитальных нестационарных сооружений, как правило, складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширину пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках следует предусматривать более 1,8 м.

      - Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 чел/га следует оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 м. Площадка, как правило, должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длину площадки следует рассчитывать на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также - места для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

      - Элементы благоустройства территории на основных пешеходных коммуникаций включают: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

      - Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений.

24.8.2 Второстепенные пешеходные коммуникации

1. Второстепенные пешеходные коммуникации, как правило, обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций обычно принимается порядка 1,0 - 1,5 м.

2. Благоустройство на территории второстепенных пешеходных коммуникаций может включать различные виды покрытия.

3. На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта следует предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения. Рекомендуется мощение плиткой.

4. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков) допускается применение различных видов мягкого или комбинированных покрытий, допускаются пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

24.9 Транспортные проезды

1. Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью населенного пункта.

2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП 2.05.02. При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.

3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

- На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.

- Насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокращению габаритов дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м.

- Режим разрешения либо запрета на парковку на элементах улично-дорожной сети определяется с учетом их пропускной способности с применением методов транспортного моделирования

- Дорожная сеть внутри микрорайона проектируется исходя из расчетной скорости движения не более 30 км/час с применением планировочных и инженерно-технических приемов ограничения скорости (узкие проезды, изгибы дорог, "лежачие полицейские" и пр.)

- При планировании значительных по площади пешеходных зон целесообразно оценить возможность сохранения возможности для движения автомобильного транспорта при условии исключения транзитного движения и постоянной парковки.

24.9Транзитные зоны

      - На улицах с интенсивным автомобильным движением а также постоянным активным потоком пешеходов мебель должна располагается так, чтобы не мешать пешеходам.

      - В целях экономии пространства декоративные украшения, например, кашпо с цветами, необходимо размещать сверху. Ввиду основного назначения тротуаров мебель в этих зонах должна иметь спокойный, достаточно строгий дизайн.

24.10 Пешеходные зоны

      - Пешеходные зоны располагаются в основном в центре Георгиевского городского округа, а также в парках и скверах. Мебель на пешеходных улицах служит и для удобства, и для украшения — здесь уместны декоративные элементы и интересные детали.

      - Люди проводят в этих зонах много времени, что должно учитываться при подборе малых архитектурных форм. Например, парковые диваны должны иметь спинки и поручни. В некоторых местах отдыха необходимо устанавливать столы для игр.

Статья 25. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ

ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного назначения Георгиевского городского округа являются: общественные пространства, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий: центры населённых пунктов и мест локального значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные зоны.

2. На территориях общественного назначения при благоустройстве должны быть обеспечены: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

25.1. Общественные пространства

1. Общественные пространства включают пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе Георгиевского городского округа, примагистральных и многофункциональных зон, центров общегородского и локального значения.

2. Участки общественной застройки с активным режимом посещения - это учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п., объекты городского значения. Они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без нее, в этом случае границы участка совпадают с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений.

3. Участки озеленения на территории общественных пространств Георгиевского городского округа организуются в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения.

4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории общественных пространств включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

5. Рекомендуется на территории общественных пространств размещение произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.

6. Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочных павильонов, туалетных кабин.

7. Возможно на территории участков общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) размещение ограждений и средств наружной рекламы.

8. При размещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, общественных центров Георгиевского городского округа допустимо отсутствие стационарного озеленения.

25.2. Участки и специализированные зоны общественной застройки

1. Участки общественной застройки - это участки общественных учреждений с ограниченным или закрытым режимом посещения: органы власти и управления, больницы и т.п. объекты. Они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без нее - в этом случае границы участка совпадают с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений.

2. Благоустройство участков и специализированных зон общественной застройки следует организовывать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой специализацией.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на участках общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) и территориях специализированных зон общественной застройки включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформления учреждений. Для учреждений, назначение которых связано с приемом посетителей, рекомендуется предусматривать обязательное размещение скамей.

4. Допустимо размещение ограждений, средств наружной рекламы. При размещении участков в составе исторически сложившейся застройки, общественных центров Георгиевского городского округа допускается отсутствие стационарного озеленения.

# Статья 26. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

26.1.   Общественные пространства

1. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования.

2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов должны быть оборудованы площадками при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (торговые центры, рынки, поликлиники, отделения милиции) следует предусматривать устройство приобъектных автостоянок. На участках рынков, объектов городского значения, расположенных на территориях жилого назначения, допустимо устанавливать различные по высоте металлические ограждения.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.

4. Рекомендуется предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, а также размещение мобильного озеленения, уличного технического оборудования, скамей.

5. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений.

6. Озелененные территории общего пользования формируются в виде единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система озеленения включает участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула собак и др.), объекты рекреации (скверы, бульвары, сады микрорайона, парки жилого района).

26.2.   Участки жилой застройки

1. Благоустройство участков жилой застройки производится с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией, учитываются особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) должны быть предусмотрены: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки контейнеров, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, рекомендуется в границах участка размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

4. Озеленение жилого участка рекомендуется формировать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.

5. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит настоящим Правилам.

6. Благоустройство жилых участков, расположенных в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, на реконструируемых территориях рекомендуется осуществлять с учетом градостроительных условий и требований их размещения.

7. На территориях охранных зон памятников благоустройство осуществляется в соответствии с режимами зон охраны и типологическими характеристиками застройки.

8. На жилых участках с высокой плотностью застройки (более 20 тыс. кв. м/га) рекомендуется применять компенсирующие приемы благоустройства, при которых нормативные показатели территории участка обеспечиваются за счет:

8.1. Перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории участка жилой застройки (отдых взрослых, спортивные и детские игры, гостевые стоянки), и элементов благоустройства (озеленение и др.) в состав жилой застройки.

8.2. использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение спортивных, детских площадок (малые игровые устройства) и озеленение (газон, кустарник с мелкой корневой системой) - при этом расстояние от вышеуказанных площадок до въезда-выезда и вентиляционных шахт гаражей должно быть не менее 15 м с подтверждением достаточности расстояния соответствующими расчетами уровней шума и выбросов автотранспорта.

9. При размещении жилых участков вдоль улиц не допускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки контейнеров).

10. На реконструируемых территориях участков жилой застройки рекомендуется предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа "Ракушка"), рекомендуется выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.

26.3. Участки детских садов и школ

На территории участков детских садов и школ должны быть предусмотрены: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом (на участках школ - спортядро), озелененные и другие территории и сооружения.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления.

3. В качестве твердых видов покрытий рекомендуется применение цементобетона и плиточного мощения.

4. При озеленении территории детских садов и школ недопустимо применение растений с ядовитыми плодами.

5. При проектировании инженерных коммуникаций квартала рекомендуется не допускать их трассировку через территорию детского сада и школы, уже существующие сети при реконструкции территории квартала рекомендуется переложить. Собственные инженерные сети детского сада и школы рекомендуется проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками (рекомендуется прокладка со стороны хозяйственной зоны). Не допускается устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах участка должны быть ограждены или выделены предупреждающими об опасности знаками.

# Статья 27. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Благоустройство объектов рекреации должно производиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.

2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры должно включать их реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений.

3. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При благоустройстве рекомендуется обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов рекреации – недопущение нарушений природного, естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) - активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок населенного пункта.

4. При реконструкции объектов рекреации рекомендуется предусматривать:

4.1. Для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка.

4.2. Для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок.

4.3. Для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

5. Проектирование и строительство инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения должно осуществляться с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

27.1. Зоны отдыха

1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.

2. Площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей зон отдыха в прибрежной части водоемов обуславливается количеством посетителей.

3. На территории зоны отдыха рекомендуется размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт предпочтительно располагать рядом со спасательной станцией. Медицинский пункт должен быть оснащен надписью "Медпункт" или изображением красного креста на белом фоне, а также - местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта рекомендуется устанавливать площадью не менее 12 кв. м, имеющим естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.

4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

5. При проектировании озеленения должны обеспечиваться:

5.1. Сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха.

5.2. Озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.).

5.3. Недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

6. Возможно размещение ограждений, уличного технического оборудования.

27.2. Парки

1. На территории Георгиевского городского округа предусмотрены следующие виды парков:

1.1. Многофункциональные.

1.2. Парки жилых районов.

2. Благоустройство парка зависит от его функционального назначения. На территории парка более 10 га рекомендуется предусматривать систему местных проездов, оборудование навесами от дождя, скамьями, урнами.

27.2.1. Многофункциональный парк

1. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.

2. На территории многофункционального парка должны быть предусмотрены: система аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.).

Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории многофункционального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, вещные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.

4. Рекомендуется применение различных видов и приемов озеленения: вертикального (лерголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.

5. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.

27.2.2  Парк жилого района

1. Парк жилого района предназначен для организации активного и отдыха населения жилого района. На территории парка должны быть предусмотрены: система аллей и дорожек, площадки (детские, отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветительное оборудование.

3. При озеленении парка жилого района целесообразно предусматривать цветочное оформление с использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны.

4. Допустимо обустройство ограждения территории парка, размещение уличного технического оборудования и некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

27.2.3. Сады

1. На территории Георгиевского городского округа допускается формировать следующие виды садов:

1.1. Сады отдыха и прогулок.

1.2. Сады при сооружениях.

27.2.3.1. Сад отдыха и прогулок

1. Сад отдыха и прогулок предназначен для организации кратковременного отдыха населения. Допускается транзитное пешеходное движение по территории сада.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование.

3. Допускается колористическое решение покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения.

4. Допустимо обустройство ограждения, размещение некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

27.2.3.2. Сады при зданиях и сооружениях

1. Сады при зданиях и сооружениях формируются у зданий общественных организаций, зрелищных учреждений и других зданий и сооружений общественного назначения. Планировочная структура сада должна обеспечивать рациональные подходы к объекту и быструю эвакуацию посетителей при необходимости.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории сада при зданиях и сооружениях включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование.

3. Приемы озеленения и цветочного оформления рекомендуется применять в зависимости от функционального назначения зданий и сооружений: партерные (репрезентативный, парадный сад), интерьерные - с площадками отдыха, кулисами, беседками, ландшафтными цветниками (сад при зрелищных учреждениях).

27.2.4 Бульвары и скверы

1. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

3. Рекомендуется использование покрытия дорожек преимущественно в виде плиточного мощения, колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, обустройство низких декоративных ограждений.

4. При озеленении бульваров рекомендуется предусматривать полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными общественными зданиями - широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников. При озеленении скверов рекомендуется использовать приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.

5. Допускается размещение технического оборудования.

# Статья 28. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Требования к благоустройству на территориях производственного назначения определяются ведомственными нормативами. Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон.

28.1  Озелененные территории санитарно-защитных зон

1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий производственного назначения определяется проектным решением в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененного участка с прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений и участков озеленения.

# Статья 29. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных коммуникаций является улично-дорожная сеть (УДС) Георгиевского городского округа в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов.

2. Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных коммуникаций являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций, технические зоны железной дороги.

3. Комплексное благоустройство на территориях транспортных и инженерных коммуникаций осуществляется в соответствии со СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256. При благоустройстве должны быть обеспечены условия безопасности населения и защита прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение подземных инженерных сетей Георгиевского городского округа в границах УДС рекомендуется вести преимущественно в проходных коллекторах.

29.1. Улицы и дороги

1. Улицы и дороги на территории Георгиевского городского округа подразделяются по назначению и транспортным характеристикам.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

3. Виды и конструкции дорожного покрытия определяются в соответствии с категорией улицы и требованиями по обеспечению безопасности движения.

4. При озеленении улиц и дорог должны быть соблюдены минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами. Возможно размещение деревьев в мощении.

5. При размещении зеленых насаждений у поворотов и остановок при нерегулируемом движении необходимо обеспечивать треугольник видимости. Стороны треугольника рекомендуется принимать: 8 x 40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м - при скорости 60 км/ч.

6. Рекомендуется предусматривать увеличение буферных зон между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев - за пределами зоны риска рекомендуется высаживать специально выращиваемые для таких объектов растения.

7. Ограждения на территории транспортных коммуникаций предназначены для организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) должно соответствовать ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

8. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников располагаются с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси разделительной полосы, то же - с подвеской светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между опорами устанавливается в зависимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 м.

9. Возможно размещение оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения.

29.2  Площади

1. По функциональному назначению площади подразделяются на:

1.1. Главные (у зданий органов власти, общественных организаций).

1.2. Приобъектные (у театров, памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.).

1.3. Общественно-транспортные (у вокзалов, на въездах в город).

1.4. Мемориальные (у памятных объектов или мест).

1.5. Площади транспортных развязок.

2. При благоустройстве площадей должно быть обеспечено максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории площади включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

4. В зависимости от функционального назначения площади размещаются следующие дополнительные элементы благоустройства:

4.1. На главных, приобъектных, мемориальных площадях - произведения монументально-декоративного искусства, водные устройства (фонтаны).

4.2. На общественно-транспортных площадях - остановочные павильоны, некапитальные нестационарные сооружения мелкорозничной торговли, питания, бытового обслуживания, средства наружной рекламы и информации.

5. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых автомобилей.

6. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади выделяются цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями.

7. При озеленении площади рекомендуется использовать периметральное озеленение, при возможности, насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а также совмещение этих приемов.

В условиях исторической среды Георгиевского городского округа или сложившейся застройки рекомендуется применение компактных и (или) мобильных приемов озеленения.

29.3. Пешеходные переходы

1. Пешеходные переходы размещаются в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы могут обустраиваться в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части улицы - внеуличные (надземные и подземные).

2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения должен быть обеспечен треугольник видимости, в зоне которого не допускается размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника рекомендуется принимать:

8 x 40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч;

10 x 50 м - при скорости 60 км/ч.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

4. Если в составе наземного пешеходного перехода расположен "островок безопасности", приподнятый над уровнем Дорожного полотна, в нем предусматривается проезд шириной не менее 0,9 м в уровне транспортного полотна для беспрепятственного передвижения колясок (детских, инвалидных, хозяйственных).

29.4 Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны

1. На территории Георгиевского городского округа предусматриваются следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования:

1.1. Магистральных коллекторов и трубопроводов.

1.2. Кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач, в том числе мелкого заложения.

- 2. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение и другие) должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций является земельный участок шириной не менее 5 метров в каждую сторону от наружной линии.

- 3. Не допускается отсутствие, повреждение наземных частей смотровых и ливнеприёмных колодцев, линий теплотрасс, газопроводов, водопроводов, линий электропередач и их изоляции, иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.

- 4.  В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей физическим и юридическим лицам запрещается:

- - открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;

- - производство каких-либо работ на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций.

5.  На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство детских площадок и площадок отдыха, возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.

6.   В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВт возможно размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озеленение допускается в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой. Зеленые насаждения не должны препятствовать обслуживанию сетей или затруднять их эксплуатацию. Зеленые насаждения, препятствующие обслуживанию сетей или затрудняющие их эксплуатацию подлежат обрезке или удалению.

7.  Ответственность за содержание в надлежащим состоянии  инженерных сетей, а также прилегающей территории к ним   несут балансодержатели, собственники и арендаторы этих объектов.

# Статья 30.  Городское оформление и информация

Размещение средств наружной рекламы и информации на территории населенного пункта рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044.

Порядок установки, эксплуатации средств наружной рекламы регулируется Федеральным законом "О рекламе" и нормативными актами Думы Георгиевского городского округа.

30.1 Вывески, реклама и витрины.

    - Установка информационных конструкций (далее вывесок) а также размещение иных графических элементов рекомендуется в соответствии с утвержденными городскими правилами, либо после согласования эскизов с администрацией Георгиевского городского округа.

    - Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, рекомендуется обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать полностью.

    - Не рекомендуется размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные проёмы, колонны, орнамент и прочие). Вывески с подложками не рекомендуется размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний. Рекламу рекомендуется размещать только на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х.

    - Рекомендуется размещать вывески между первым и вторым этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры рекомендуется размещать вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов рекомендуется разработка собственных архитектурно-художественных концепций, определяющих размещение и конструкцию вывесок.

    - Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам рекомендуется разрешать на специально установленных стендах. Для малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных строительных ограждениях.

    - Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений рекомендуется осуществлять организациям, эксплуатирующим данные объекты.

    - Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций следует осуществлять в порядке, установленном решением представительного органа муниципального образования.

    - Рекламные конструкции не рекомендуется располагать отдельно от городского оборудования (за редким исключением, например, конструкций культурных и спортивных объектов а также афишных тумб), она должна его защищать или окупать его эксплуатацию.

    - Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и прочие) не рекомендуется располагать ближе 100 метров от жилых, общественных и офисных зданий.

30.2 Праздничное оформление территории

1. Праздничное оформление территории Георгиевского городского округа выполняется по решению администрации Георгиевского городского округа на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

- Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории Георгиевского городского округа.

3. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных мероприятий, рекомендуется осуществлять организациям самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией Георгиевского городского округа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Георгиевского городского округа.

4. В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

5.  Концепцию праздничного оформления рекомендуется определять программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми администрацией Георгиевского городского округа.

6.  При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не рекомендуется снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

  - Рекомендации к размещению информационных конструкций (афиш) зрелищных мероприятий.

1. При размещении информации о культурных, спортивных  и других зрелищных мероприятиях, конструкции должны учитывать архитектурно-средовые особенности строений и не перекрывать архитектурные детали  (например: оконные проёмы, колонны, орнамент и прочие), быть пропорционально связаны с архитектурой. Рекомендуется использование конструкций без жесткого каркаса.

2. Количество рекламы не должно быть избыточно, а сами информационные поверхности между собой должны быть упорядочены по цветографике и композиции.

3. При размещении в нишах и межколонном пространстве, афиши необходимо расположить глубже передней линии фасада, чтобы не разрушать пластику объемов здания. Для этой же цели желательно выбрать для афиш в углублениях темный тон фона.

4. При отсутствии места на фасаде и наличии его рядом со зданием возможна установка неподалеку от объекта афишной тумбы.

5. При отсутствии подходящих мест для размещения информации учреждений культуры допустимо по согласованию с архитектурной администрацией Георгиевского городского округа размещать афиши в оконных проемах. В этом случае необходимо размещать афиши только за стеклом и строго выдерживать единый стиль оформления.

6. Размещение малоформатной листовой рекламы в простенках здания может допускаться для культурных и спортивных учреждений при соблюдении единого оформления.

7. Возможно размещать рекламу, создав специальные места или навесные конструкции на близлежащих столбах городского освещения.

30.3 Городская навигация

1. Городская навигация должна размещаться в удобных для своей функции местах не вызывая визуальный шум и не перекрывая архитектурные элементы зданий.

  - Уличное искусство (стрит-арт, граффити, мураль)

1. На территории Георгиевского городского округа оформление стен зданий и сооружений любыми видами уличного искусства должно быть согласовано с собственником здания или сооружения, а в случае размещения элементов уличного искусства на фасадах зданий или сооружений, которые обращены на улицы Георгиевского городского округа или на фасадах многоквартирных домов, тема оформления должна быть согласована с администрацией Георгиевского городского округа (в том числе и постфактум).

Статья 31.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ГРАЖДАН ПО СОДЕРЖАНИ. И БЛАГОУСТРОСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГЕОРГИЕВСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.  Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории Георгиевского городского округа, в том числе на территориях частных домовладений, не допускать повреждения и разрушения элементов благоустройства (дорог, тротуаров, газонов, малых архитектурных форм, освещения, водоотвода, и т.д.).

2. Благоустройство территорий Георгиевского городского округа осуществляется гражданами и организациями, в пределах границ собственного землеотвода, либо специализированными организациями, на которые возложено выполнение данного вида деятельности.

3.  Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, в том числе владельцы объектов капитального строительства и временных построек, должны в соответствии с требованиями настоящих Правил:

бережно относится к любой форме собственности;

информировать соответствующие органы о случаях причинения ущерба объектам муниципальной и государственной собственности;

иметь и содержать в технически исправном состоянии и чистоте аншлаги с указанием улиц и номеров домов;

содержать ограждения (заборы) и малые архитектурные формы в надлежащем состоянии в соответствии с требованиями пункта 14.2.

4.  Юридические и физические лица всех организационно-правовых форм имеют право:

объединяться для проведения работ по благоустройству и санитарному содержанию территории;

получать информацию от уполномоченных органов по вопросам содержания территории Георгиевского городского округа;

участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по содержанию территории Георгиевского городского округа.

5. После проведения массовых мероприятий организаторы обязаны за счет собственных средств обеспечить незамедлительное восстановление нарушенного благоустройства, в том числе последующую уборку места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий.

6.  В целях соблюдения чистоты и порядка на территории Георгиевского городского округа не допускается:

сорить на улицах, площадях, дворовых территориях, в парках, скверах и других общественных местах;

повреждать или уничтожать урны, фонари уличного освещения, памятники и другие малые архитектурные формы;

организовывать свалку (сброс) и хранение (складирование) бытового, строительного мусора, отходов производства, тары, спила деревьев, листвы, снега, грунта и других загрязнений в местах общественного пользования вне специально отведенных и установленных для этого мест;

складировать и хранить изделия и конструкции, крупногабаритные отходы, различную специальную технику (оборудования, машины и механизмы), организовывать стоянку разукомплектованных транспортных средств на необорудованной для этих целей территории (т.е. вне мест, специально отведенных для этих целей в установленном порядке) или с нарушением норм и правил безопасности и здоровья людей;

складировать и хранить строительные материалы без разрешения уполномоченного органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и социальных объектов, дорожной и экологической деятельности, разрешение выдается на хранение строительного материала на прилегающей территории на срок не более  1 месяца.

устанавливать ограждения и препятствия, перекрывающие полностью и (или) частично пешеходную и (или) проезжую часть;

размещать на проезжей части улиц, дорог, внутриквартальных проездов, прилегающей части зеленых насаждений отходы производства и потребления, смет, снег, счищаемый с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов;

сжигать мусор, листву, тару, производственные отходы (в том числе автомобильные покрышки, части техники), а также разводить костры вне мест, специально отведенных для этих целей и согласованных в установленном порядке, а также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках;

сбрасывать мусор из окон зданий, и транспортных средств;

справлять естественные потребности в неположенных местах;

выгуливать собак без намордников и поводков (кроме нахождения в специально отведенных местах для выгула);

выгуливать собак на территориях образовательных и медицинских учреждений (кроме ветеринарных), детских и спортивных площадок, рынков и кладбищ, в местах общего пользования (на газонах, в парках и скверах);

организовывать расклейку, вывешивать, расклеивать объявления, афиши, плакаты, и другие информационные сообщения на зданиях, павильонах, инженерных сооружениях, заборах, опорах линий освещения, трубопроводах, деревьях и других объектах, вне специально отведенных мест для размещения информации;

производить складирование стволов и веток деревьев на тротуарах, газонах, проезжей части дороги или улицы (обрезки деревьев необходимо измельчить в поленья длиной до 100 см и толщиной 15 см и, по согласованию со специализированной организацией, выносить либо вывозить предоставленным автотранспортом в установленные места);

мыть, чистить и производить ремонт транспортных средств на территории Георгиевского городского округа, вне мест, специально отведенных для этих целей в установленном порядке: внутри жилых кварталов, на землях общего пользования, у водоразборных колонок, на водоемах, в местах массового отдыха людей, у подъездов жилых домов;

осуществлять сброс неочищенных вод промышленных предприятий в водоемы;

перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, спил деревьев без покрытия их брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог;

размещать объекты различного назначения, а также автотранспортные средства на газонах и цветниках, на детских, бельевых и контейнерных площадках, в арках зданий;

образовывать свалку промышленных, бытовых и других отходов, производить слив масел и топлива в полосе отвода автомобильных дорог;

возводить и устанавливать на проездах и тротуарах  конструкции, препятствующие проезду автотранспорта, движению пешеходов;

7. Сброс поверхностных вод в хозяйственно-фекальную и ливневую канализацию с территории предприятий и инженерных систем разрешен при наличии согласований и договора с владельцами сетей.

8. Организованный сброс поверхностных вод с территории предприятий и частных домовладений на тротуары, газоны и покрытие автодорог разрешён при наличии согласования с администрацией Георгиевского городского округа.

9. В случае обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог, газонов, тротуаров, вызванных организованным сбросом поверхностных вод, при условии отсутствия согласования с администрацией Георгиевского городского округа на сброс поверхностных вод на проезжую часть дорог, ответственность за последствия подтопления возлагается на руководителей предприятий или граждан, допустивших нарушение.

10. Землепользователи и землевладельцы, арендаторы земельных участков, прилегающих к полосе автомобильных дорог, обязаны содержать в технически исправном состоянии и чистоте выезды с закрепленных участков и подъездных путей на автомобильную дорогу общего пользования.

11.  Должностные лица организаций и граждане, допустившие самовольное строительство пересечений автодорог, примыканий к ним и съездов с них, повреждение автомобильных дорог, дорожных сооружений и обустройств, а также самовольное производство работ, устройство, и установку сооружений в придорожной полосе, возмещают материальный ущерб, причиненный муниципальному имуществу.

12.  На всех площадях и улицах, в скверах и парках, на стадионах, рынках, остановках транспорта, у административных зданий, магазинов, кинотеатров, киосков и в других местах общего пользования должны быть установлены урны хозяйствующими субъектами, в ведении которых находятся указанные объекты, в соответствии с действующими нормативами. Очистка урн должна производиться по мере их заполнения, а в местах массового движения и большого скопления граждан - не реже одного раза в сутки.

13. Решетки ливнеприёмных колодцев должны постоянно находиться в очищенном состоянии. Не допускаются засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность. Профилактическое обследование смотровых и ливнеприёмных колодцев ливневой канализации и их очистка производятся учреждениями, на балансе которых находятся эти сооружения, по утвержденным графикам, но не реже одного раза в год. Во избежание засорения ливневой канализации запрещается сброс смета и мусора в ливнеприёмные колодцы.

14.  В случае обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог ликвидация подтоплений производится силами балансодержателя дороги. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах и т.д.), ответственность за ликвидацию подтоплений (а в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагается на организацию, допустившую нарушение.

15. Для реализации мероприятий по охране и защите окружающей среды, обеспечения надлежащего санитарного состояния и уборки территорий городского округа. Данные территории распределяются в следующем порядке:

1) внутридворовые территории микрорайонов многоэтажной застройки – за предприятиями или управляющими компаниями, обслуживающими данный жилищный фонд, в границах землеотвода многоэтажных домов;

2) территории многоэтажных жилых домов жилищно-строительных кооперативов (далее – ЖСК), товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) и ведомственных домов, при отсутствии соседних землепользователей – соответственно за ЖСК, ТСЖ и балансодержателями ведомственного жилого фонда или организациями, уполномоченными обслуживать указанный жилой фонд, в границах землеотвода многоэтажных жилых домов;

3) участки в пределах землеотвода – за учреждениями социальной сферы (школами, дошкольными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта); за предприятиями промышленности, торговли и общественного питания, транспорта, заправочными станциями; за частными домовладениями (домовладельцами); за предприятиями мелкорозничной торговли (ларьками, киосками, павильонами, летними кафе и другими объектами временной уличной торговли); за рынками, предприятиями торговли и общественного питания, заправочными станциями, расположенными на автомагистралях; за гаражными кооперативами; за садовыми товариществами и дачными кооперативами;

4) территории, прилегающие к железной дороге, в пределах полос отвода – за службами дистанции пути;

5) территории железнодорожных станций в пределах полос отвода – за железнодорожными станциями;

6) территории отдельно стоящих производственных сооружений коммунального назначения (ЦТП, трансформаторные подстанции, ВЗУ, КНС и другие объекты коммунального назначения) в пределах землеотвода – за организациями, в ведении которых они находятся;

7) территории кладбищ в пределах землеотвода – за организациями осуществляющими их обслуживание;

8) контейнерные площадки и прилегающая территория в пределах землеотвода – за владельцами площадок;

9) прилегающая территория к строительным площадкам в пределах землеотвода – за организациями, осуществляющими строительные работы

14. Ответственность за содержание, организацию и производство уборочных работ возлагается на граждан и организации в следующем порядке:

- тротуары, расположенные вдоль улиц и проездов или отделенные от проезжей части газоном и не имеющие непосредственного выхода к подъездам жилых зданий – на организации, отвечающие за уборку проезжей части;

- тротуары, имеющие непосредственный выход к подъездам жилых зданий, а также дворовым территориям, въездам во дворы, пешеходным дорожкам, расположенным на территории домовладений – на организации, в ведении или в управлении которых находится данное домовладение;

- тротуары, находящиеся на мостах, путепроводах, эстакадах, а также технические тротуары, примыкающие к инженерным сооружениям и лестничным сходам, в границах землеотвода – на организации, на балансе которых находятся инженерные сооружения;

- проезжая часть дорог, улицы и проезды, остановки общественного транспорта, эстакады, разворотные площадки на конечных остановках общественного транспорта – на организации, в ведении которых находится дорожное покрытие;

- общие объекты озеленения (парки, скверы, зоны отдыха, газоны вдоль проезжей части дорог, зеленые зоны распределительных полос, водоохранные зоны вдоль рек) – на специализированные организации, в ведении которых находятся данные объекты озеленения, за которыми они закреплены муниципальными правовыми актами или с которыми администрацией Георгиевского городского округа заключены контракты на их обслуживание;

- территории, прилегающие к отдельно стоящим объектам рекламы в границах землеотвода – на рекламораспространителей или организации, осуществляющие уборку за их счет;

- территории, длительное время неиспользуемые и неосваиваемые, а также территории после сноса строений – на балансодержателей объектов, или на пользователей данной территории, или на организации-заказчики, которым отведена данная территория, или на подрядные организации, выполняющие работы по сносу строений на данной территории;

- территории автомоек, автостоянок, в пределах землеотвода – на владельцев объектов;

- территории вокруг мачт и опор наружного освещения, расположенных на тротуарах и зеленых зонах – на предприятия, в ведении которых находятся данные территории;

- ограждения – на организации, в собственности или в хозяйственном ведении которых находятся ограждения;

- посадочные площадки городского пассажирского автотранспорта – на организации, производящие уборку проезжей части;

- территории вокруг металлических тентов типа «ракушка» в границах землеотвода – на владельца тента;

- территории торговых предприятий, автостоянок, гаражей, платных парковок и других объектов – на собственников или должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию данных объектов.

16. В случае, если в одном здании располагаются несколько пользователей или арендаторов, ответственность за санитарное содержание территории в границах землеотвода возлагается на собственника здания либо его уполномоченного представителя. Разграничение зон ответственности в данном случае может также определяться договором аренды или договором, подписанным всеми пользователями здания.

17.  Если на одной территории находится несколько пользователей, границы уборки определяются соглашением между пользователями.

18.  Содержание территорий, не закрепленных за гражданами или организациями в границах землеотвода, возлагается на организацию, с которой заключен контракт на выполнение муниципального заказа на уборку территорий общего пользования.

- Статья 32. Организация уборки территорий Георгиевского округа

  - Физические лица и организации, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий, в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

  - Прилегающей	территорией является земельный участок, расположенный по периметру земельного участка, принадлежащего организации или физическому лицу, на праве собственности или ином праве, (а при отсутствии такого участка - расположенный по периметру объекта недвижимости или некапитального нестационарного объекта принадлежащего организации или физическому лицу на праве собственности или ином праве).

  - Граница прилегающей территории  определяются - по длине части улицы, занимаемой земельным участком, а по ширине - от границы земельного участка (собственного ограждения) до края проезжей части улицы.

  - Для соседних объектов различных форм собственности с общей территорией, граница уборки проходит между ними на равноудаленном от объектов расстоянии.

  - Объекты, граничащие с рекреационными зонами, зонами отдыха, пустырями, имеют прилегающую территорию шириной 20 м от границы земельного участка (собственного ограждения).

  - Прилегающая территория для отдельных объектов  определяется в следующем порядке:

1)	к некапитальным нестационарным объектам: отдельно стоящим банкоматам, терминалам оплаты услуг, рекламным конструкциям, таксофонам в пределах 5 метров по периметру объекта;

2)	к железной дороге в пределах 12 метров от рельсов, переходов, переездов на перегонах;

3) к отдельно стоящим производственным сооружениям коммунального назначения без постоянного присутствия людей (трансформаторные подстанции, газораспределительные подстанции и другие объекты) в пределах 3 метров от стен сооружения или ограждения участка;

4)	производственных сооружений коммунального назначения с постоянным обслуживанием (котельные, тепловые пункты, КНС, ВЗУ и другим объектам коммунального назначения)  в пределах 10  метров от стен сооружения или ограждения;

5)	к контейнерным площадкам в пределах 5 метров.

  - При наличии на объекте нескольких собственников, владельцев, пользователей содержание и уборка территории, прилегающей к земельному участку, на которой расположен объект, производится собственниками, владельцами, пользователями помещений и сооружений данного объекта по соглашению между ними. При этом зоны ответственности отдельных собственников, владельцев, пользователей помещений и сооружений объекта определяются по фактически используемой конкретным собственником, владельцем, пользователем помещений и сооружений объекта части территории, а для территорий общего пользования – пропорционально площади занимаемых помещений, сооружений, месту расположения и использования входной группы.

  - В случае изменения состава собственников, владельцев, пользователей помещений и сооружений объекта, обязанности по содержанию и уборке части территории новым собственником, владельцем, пользователем сохраняются в порядке и объёме, установленном соглашением с прежним собственником, владельцем, пользователем, если не достигнуто новое соглашение. Отсутствие такого соглашения не является основанием для освобождения собственников, владельцев, пользователей помещений и сооружений объекта от обязанностей по содержанию и уборке основной и прилегающей территории.

  - Организация уборки территорий, уборка которых не предусмотрена п. 11.1 настоящей статьи, осуществляется специализированной организацией по договору (контракту), заключённому в соответствии с действующим законодательством.

Статья 33.  ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ЧАСТНЫМИ ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

1 Во всех общественных местах: на улицах, площадях, в парках, скверах, дворах, на внутриквартальных проездах, стадионах, автозаправочных станциях, автостоянках, рынках, объектах торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания, других местах массового посещения должны соблюдаться чистота и порядок.

2 Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счёт производить уборку и очистку данной территории. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивация территорий свалок производится за счёт лиц, осуществляющих уборку данных территорий.

3 Домовладельцы обязаны обеспечивать надлежащее содержание территорий домовладений, находящихся в их собственности либо пользовании, в границах землеотвода

4. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков в соответствии с порядком сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления, утверждаемым постановлением администрации Георгиевского городского округа.

5 Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины или сложной конфигурации), должна производиться вручную.

6 Проведение строительных, ремонтных и земляных работ, а также установка любого оборудования и объектов на дворовых территориях согласовывается с предприятиями и управляющими компаниями, отвечающими  за содержание данной территории.

7 Запрещается сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров на территориях организаций, строительных площадок, частных домовладений и других местах, не отведенных для этих целей.

8 Сброс поверхностных вод с территории организаций в водные объекты осуществляется только при наличии разрешения на сброс загрязняющих веществ в природную среду, выданного уполномоченными органами. Сброс неочищенных вод в водоемы запрещен.

9 Стоянка и размещение транспортных средств, хранение личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускаются в порядке, обеспечивающем беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Хранение грузового автотранспорта, в том числе частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах. Владельцам личного автотранспорта в зимнее время запрещается использовать проезжую часть улиц для долговременного хранения транспортных средств. На территории Георгиевского городского округа запрещается мойка и чистка транспортных средств.

10 Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог.

11 Владельцы автостоянок, гаражей, складских и подсобных сооружений, объектов торговли и сферы услуг, руководители организаций обязаны осуществлять санитарную очистку и вывоз мусора со своих территорий, заключив договоры со специализированными организациями.

12 Содержание в чистоте и исправном состоянии подъездных путей к организациям, строительным площадкам, а также к жилым кварталам, является обязанностью организаций, отвечающих за содержание данных территорий.

13 На всех площадях и улицах, в скверах и парках, на стадионах, железнодорожной станции, рынках, остановках городского транспорта, у организаций, магазинов, кинотеатров, киосков и в других местах юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся указанные объекты, в соответствии с действующими нормативами должны быть установлены урны.

Очистка урн должна производиться по мере их заполнения, а в местах массового движения и большого скопления граждан – не реже одного раза в сутки.

14 Профилактическое обследование смотровых и дождеприёмных колодцев ливневой канализации (водосточной сети) и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся на балансе, по утвержденным графикам, но не реже одного раза в квартал.

Во избежание засорения ливневой канализации запрещается сброс смета и мусора в ливнеприёмные колодцы.

Решетки ливнеприёмных колодцев должны постоянно находиться в очищенном состоянии. Не допускается засорение и заиливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную способность.

Ликвидация подтоплений в случае обильных осадков и возникновения подтоплений на проезжей части дорог, производится силами балансодержателя.

При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачкой воды из котлованов, аварийной ситуацией на трубопроводах и других случаях), ответственность за ликвидацию подтоплений возлагается на организацию, допустившую нарушение. В зимних условиях данная организация обязана обеспечить скол и вывоз льда.

15 Строительство и эксплуатация частных домовладений не должны нарушать функционирование системы водоотводных канав на прилегающей территории, не допускается их засыпка и засорение. Во избежание подтопления территорий собственники частных домовладений имеют право обеспечить водоотведение поверхностного стока по прилегающей территории. В случае вывода поверхностного стока воды на территорию улично-дорожной сети, собственник частного домовладения должен получить согласование (технические условия) в управлении ЖКХ администрации Георгиевского городского округа.

16 Люминесцентные лампы и ртутьсодержащие приборы, отработанные шины и аккумуляторы, а так же иные отходы, имеющие повышенный класс опасности  (отработанные масла, кислоты и другие химические соединения), для которых предусмотрен особый порядок утилизации, сдаются по  договору на специализированные перерабатывающие и утилизирующие предприятия.

17 Запрещается выгул домашних животных (собак, кошек и других животных) вблизи детских, игровых, школьных площадок, на газонах, бульварах, в скверах, парках и других местах массового посещения.

Вопросы содержания домашних животных регулируются статьями 47.48 настоящих Правил.

18 Уборка территорий частных домовладений:

18.1 обязанности по поддержанию чистоты на территории частных домовладений возлагаются на граждан, которые являются  пользователями или собственниками земельных участков и права которых оформлены в установленном законом порядке;

18.2) пользователь или собственник частного домовладения обязан обеспечивать своевременную уборку территории в границах землеотвода, сбор ТКО и КГМ в специальные мусоросборники (контейнеры либо бункеры) и оплату оказанных услуг по установленным ставкам и тарифам;

18.3) домовладельцы обязаны самостоятельно определять место установки контейнеров, обеспечивать их надлежащее содержание;

18.4) в местах массовой застройки частным малоэтажным жильем могут оборудоваться общие площадки для установки контейнеров или бункеров-накопителей. Размещение таких площадок и контейнеров, их санитарное содержание производится организацией, в хозяйственном ведении которой они находятся. Вывоз ТКО с бункерных и контейнерных площадок осуществляет организация, с которой заключены договоры на вывоз мусора;

18.5) отсутствие оформленного договора или несвоевременная оплата услуг по вывозу мусора может служить основанием для приостановки вывоза;

18.6) в случае необоснованного отказа от заключения договора на оказание услуг и нанесения по этой причине ущерба окружающей среде, либо нарушения санитарных правил и норм, а также настоящих Правил на нарушителя уполномоченной организацией возлагается возмещение причиненного ущерба. Ущерб окружающей среде рассчитывается и возмещается согласно действующему законодательству.

19 Содержание таксофонов:

19.1 ответственность за исправность и своевременную ликвидацию нарушений содержания таксофонов (замена разбитых конструкций, устранение посторонних надписей, покраска и помывка таксофонных будок и другие работы по их обслуживанию) возлагается на организации, в ведении которых они находятся;

19.2  ответственность за состояние территорий, в границах землеотвода, возлагается на организации, в ведении которых находятся таксофоны.

статья 34. Требования к организации сбора твердых бытовых отходов и содержанию контейнерных

площадок для сбора ТКО

1. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по контейнерной системе в порядке, установленном настоящими правилами.

2. Организации, предприниматели, частные домовладельцы, садовые товарищества и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Георгиевского городского округа, обязаны заключать договоры на сбор, хранение и вывоз ТКО и КГМ с мусоровывозящими организациями,   имеющими   договорные   отношения   со специализированными предприятиями, производящими утилизацию и обезвреживание отходов.

3. По муниципальному жилому фонду договоры на вывоз и утилизацию ТКО и КГМ заключают жилищные организации.

4.  По частным домовладениям договоры и утилизацию ТКО и КГМ заключают собственники домовладений.

5.  По жилому фонду других форм собственности договоры и утилизацию ТКО и КГМ заключает уполномоченная управляющая организация, на обслуживании которой находится данный жилой фонд.

6.  Ответственность за сбор ТКО в контейнеры и КГМ в бункеры-накопители, зачистку (уборку) контейнерных площадок возлагается:

6.1  По муниципальному жилому фонду – на муниципальные жилищные предприятия и других пользователей муниципальных контейнерных площадок, в соответствии с заключенным договором;

6.2  По ведомственному жилому фонду, ЖСК и ТСЖ – на организации и ведомства, в ведении которых находятся контейнерные площадки;

6.3   По частному жилому фонду – на организацию, осуществляющую вывоз мусора и заключившую договоры с жителями частного сектора на этот вид услуг;

6.4  По остальным территориям, на которых установлены мусоросборники, находящиеся в аренде, собственности, пользовании – на организации и иные хозяйствующие субъекты, в ведении которых находятся мусоросборники.

7.  Сбор и временное хранение отходов производства предприятий осуществляется силами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей местах, Предприятия и организации, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, должны иметь установленные уполномоченными в области охраны окружающей среды органами нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение.

8. Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и превышение разрешенного к временному накоплению количества отходов запрещается. Временное складирование растительного и иного грунта разрешается только на специально отведенных участках.

9. График вывоза ТКО определяется договором.

10. Запрещается устройство на территории Георгиевского городского округа наливных помоек, разлив помоев и нечистот на территории дворов, территории общественного назначения, а также за территорией домов и улиц.

11. Запрещается вынос отходов производства и потребления на уличные проезды, оставление отходов в ведрах, мешках, ящиках и т.п. вне контейнеров для сбора отходов либо рассыпать на территории общественного назначения.

12. Запрещается бросать в урны и контейнеры жидкие бытовые отходы, песок, крупногабаритные и строительные материалы, землю, смет, непогашенные угли, тлеющие материалы, отходы горюче-смазочных материалов.

13. Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта или строительства помещений, обрезки деревьев и кустарников, удаления или кошения травы и сорняков, старой или неисправной бытовой техники и предметов мебели в контейнеры, предназначенные для временного хранения бытовых отходов потребления, на контейнерных площадках для размещения этих контейнеров и прилегающих территориях, в иных не определённых для этих целей местах.

14.  Лица, нарушившие настоящий запрет, привлекаются к административной ответственности и несут обязанность за свой счет произвести уборку и очистку замусоренной ими территории, произвести – при необходимости – ремонт контейнеров, площадки для контейнеров, провести рекультивацию земельного участка либо оплатить восстановительные работы выполнившей их организации, либо компенсировать затраты муниципальному образованию. В случае невозможности установления лиц, разместивших строительные отходы, отходы ухода за зелеными насаждениями либо предметы мебели, бытовую технику на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий в соответствии с настоящими Правилами.

15. Лицо, осуществляющее бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, обязано организовать сбор, вывоз, утилизацию или захоронение отходов самостоятельно.

16. При невыполнении вышеуказанными лицами обязанностей по уборке, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов возлагаются на собственника объекта недвижимости, предоставленного в аренду (пользование).

17. Физические и юридические лица, иные лица, эксплуатирующие здания, строения, сооружения и земельные участки на территории Георгиевского городского округа обязаны соблюдать установленный порядок сбора, хранения, транспортировки, утилизации отходов производства и потребления (ТКО, КГО, КГМ, ЖБО, отходов, содержащих опасные вещества) и заключать договоры на вывоз и утилизацию отходов со специализированными организациями.

18. Вывоз и хранение отходов должен осуществляться способами, исключающими возможность их потери, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей, окружающей среде и имуществу муниципалитета, физических и юридических лиц.

19. Вывоз опасных отходов должен осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20. Обезвреживание и/или захоронение отходов осуществляется специализированными в этой сфере деятельности предприятиями на  основании договоров с юридическими и физическими лицами, осуществляющими вывоз отходов производства и потребления.

21. Передача (получение) отходов с целью их использования в качестве вторичного сырья для производства какой-либо продукции осуществляется при наличии соответствующего разрешения (лицензии) и договора между сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Юридические и физические лица, осуществляющие строительство (реконструкцию), ремонт жилых и не жилых помещений обязаны заключать договор на вывоз строительных отходов. Временное складирование указанных отходов допускается только в бункеры-накопители, установленные в местах, согласованных с собственником, владельцем, пользователем территорий. Площадка под бункеры-накопители и подъезды к ним должны иметь твердое покрытие.

23. Вывоз ТКО и КГМ осуществляется мусоровывозящими организациями, имеющими лицензию на указанный вид деятельности в сроки, указанные в графике, являющемся приложением к договору на вывоз ТКО и КГМ. Ответственность за соблюдение графика несут мусоровывозящие организации.

24. Контроль за соблюдением графика вывоза и объёмом вывезенных ТКО осуществляют организации, заключившие эти договоры.

25. Утилизация отходов производства осуществляется специализированными предприятиями в соответствии с действующим законодательством.

26. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках. Места размещения определяются специальной комиссией по заявкам жилищно-коммунальных предприятий или других балансодержателей. Количество площадок, контейнеров и бункеров-накопителей на них должно соответствовать утвержденным нормам накопления ТКО и КГМ.

27.  Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах, в проходных арках домов.

28.  Площадки для установки контейнеров для сбора ТКО должны быть с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом спецавтотранспорта.

29.   Контейнерная площадка должна иметь с трёх сторон ограждение высотой 1,5 метра, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке.

30.   Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние от 20 до 100 метров.

31.   Организации, в ведении которых находятся контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей, должны очищать их от бытового и крупногабаритного мусора, содержать их в чистоте и порядке.

32.   Организации и владельцы должны содержать контейнеры и бункеры-накопители в технически исправном состоянии. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть покрашены и иметь маркировку с указанием владельца. Замена контейнеров для сбора ТКО проводится по мере необходимости либо по предписанию соответствующей организации.

33.   Контейнеры для сбора ТКО на автозаправочных станциях (далее – АЗС) должны быть оборудованы крышками и запираться на замки.

34.  Утилизация отходов производства осуществляется по разрешению уполномоченного в области охраны окружающей среды органа и при наличии лицензии на прием и захоронение отходов.

35.  Запрещается складировать мусор различного происхождения на контейнерных площадках.

Статья 35.  СБОР И ВЫВОЗ КРУПНОГАБАРИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (КГМ) И КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ (КГО)

1.  Устанавливается следующий порядок сбора КГО и КГМ:

не допускается складирование отходов навалом или насыпью;

лом, упаковочные материалы и тара должны быть разобраны и максимально спрессованы;

древесная и кустарниковая обрезь, образующаяся при обработке растительных насаждений в городской черте, должна быть собрана и связана для предотвращения образования навала длиной не более 1,5 метров;

листья и другие отходы растительного происхождения должны быть собраны в закрытые пакеты или мешки;

мебель складируются в разобранном виде;

строительные отходы должны быть сложены в отдельных закрытых мешках;

фрагменты от разборки сооружений, заборов, ограждений должны быть длиной  не более 1,5 метров.

2. Вывоз строительного мусора осуществляется лицами, производившими этот ремонт самостоятельно либо на основании договора со специализированной организацией.

3. Сбор КГМ производится на собственной территории лица, чья деятельность является источником КГМ и оплачивается специализированной организации по отдельным заявкам.

Статья 36. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА  ЖБО

1. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам организациями, имеющими специальный транспорт.

2. Дворовые уборные должны иметь наземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, блоков, кирпичей и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемый. Объем выгреба рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна превышать 3 метров. Выгреб следует очищать по мере его заполнения.

3. Владельцы неканализированных домовладений должны содержать в исправном состоянии, с соблюдением санитарных норм и правил, дворовые уборные, выгребные ямы и подъездные пути к ним.

4.  В жилых зданиях, не имеющих канализации, следует   предусматривать выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

5. Выгребные ямы следует очищать по мере их заполнения. Не допускается наполнение выгребной ямы нечистотами выше, чем до 0,35 метра от поверхности земли.

6.  Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.

7.  Выгребные  ямы должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 метров. На территориях индивидуальных жилых домов расстояние от выгребных ям до жилых домов определяется собственниками жилых домов и может быть сокращено до 10 метров. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные и выгребы должны быть удалены на расстояние:

от колодцев и каптажей родников -  не менее 50 м;

от трасс подземных газопроводов высокого давления I категории – не менее 10 м, высокого давления II категории - не менее 7 м, среднего давления- не менее 4 м, низкого давления- не менее 2 м;

от водопроводных сетей - не менее 2 м;

от теплотрасс - не менее 2 м.

8. Запрещается:

строительство и эксплуатация дворовых помойных или выгребных ям с нарушением градостроительных, санитарных, строительных норм и правил, других нормативных правовых актов Российской Федерации;

эксплуатация переполненных и поврежденных выгребных ям.

статья 37.  Содержание дорог, тротуаров, мостов, путепроводов, внутриквартальных территорий, искусственных сооружений

1 Неусовершенствованные (гравийные) дорожные покрытия должны    быть спланированы, не иметь ухабов и углублений, обеспечивать водосток.

2 Усовершенствованные (асфальтобетонные) покрытия проезжей части дорог, тротуаров, мостов, путепроводов, дамб, внутриквартальных проездов должны быть в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов с исправными водостоками.

3. Смотровые и ливнеприёмные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки должны содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. Их очистка и осмотр производятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год (весной и осенью). Все загрязнения, образуемые при очистке и ремонте, немедленно вывозятся в места, установленные администрацией Георгиевского городского округа по согласованию с уполномоченными органами, без складирования на газонах, тротуарах или проезжей части. Конструкции и материалы, из которых выполнены смотровые и ливнеприёмные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки должны соответствовать требованиям действующих СНиП. Недопустимо применение в качестве люков или конструкций колодцев недолговечных или недостаточно прочных материалов (дерево, шифер, профнастил и др.)

4.  Очистка обочин дорог в черте Георгиевского городского округа, кюветов и сточных канав должна производиться по мере необходимости и обеспечивать движение пешеходов, остановку транспортных средств и сток воды с проезжей части. Складирование крупногабаритных предметов, смёт мусора в кюветы и канавы запрещён.

5. Дорожки, аллеи, тротуары, подходы к переходам должны содержаться в чистоте и порядке, обеспечивающем безопасное и беспрепятственное движение пешеходов.

6. Выезд со строительных площадок должен иметь твердое покрытие.

7. Руководители или должностные лица организаций, ответственные за эксплуатацию дорожных покрытий, мостов, путепроводов, инженерных коммуникаций, обязаны содержать принадлежащие организациям сооружения в технически исправном и эстетическом состоянии, обеспечивать безопасное движение транспорта и пешеходов, своевременно производить необходимый ремонт.

8. Владельцы подземных коммуникаций и сооружений обязаны устанавливать и содержать люки (крышки) колодцев и камер на уровне дорожных покрытий. При их несоответствии установленным нормам исправление нарушений должно осуществляться в течение суток со дня обнаружения по требованию «Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа». Наличие открытых люков не допускается.

9. Восстановление дорожного покрытия проезжей части улиц и тротуаров в местах регулировки высоты люков (крышек) колодцев должно выполняться после окончания данных работ в течение суток. На весь период производства работ устанавливаются предупреждающие дорожные знаки, а в ночное время – освещение участка работ.

10. Пешеходные ограждения должны содержаться в исправном состоянии, повреждения необходимо восстанавливать немедленно в течение суток.

11 Согласование на работы, связанные со вскрытием дорожных покрытий и тротуаров, может быть выдано администрацией Георгиевского городского округа при условии, если покрытие прослужило не менее 5 лет после устройства, реконструкции или капитального ремонта, в остальных случаях работы проводятся методом прокола.

12. Руководители автотранспортных предприятий, а также лица, владеющие транспортными средствами на праве личной собственности, обязаны содержать автомобили исправными и чистыми.

13.  Автобусные остановки закрепляются за организациями и должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

14. Снег и смёт (мусор, пыль, песок) с уличных тротуаров должны вывозиться в места, определённые распоряжением администрации Георгиевского городского округа.

15. Уборка крупногабаритных предметов, упавших на проезжую часть, производится хозяйствующими субъектами, за которыми закреплены эти территории.

Статья 38.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УБОРКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.Зимняя уборка территории Георгиевского городского округа

1.1 В соответствии с климатическими условиями с 1 ноября по 31 марта текущего года устанавливается период зимней уборки. В зависимости от погодных условий, указанный период может быть сокращен или продлен по решению администрации Георгиевского городского округа.

1.2 Зимняя уборка предусматривает работы по удалению снега и снежно-ледяных образований. Как правило, эти работы должны производиться до начала движения общественного транспорта и по мере необходимости в течение дня.

1.3 Удаление снега осуществляется путём его подметания, сгребания, погрузки и вывоза в места, определенные распоряжением администрации Георгиевского городского округа, а также проведения мероприятий, исключающих уплотнение снега.

1.4 Удаление снежно-ледяных образований осуществляется путём скалывания и перемещения уплотненного снега и льда, погрузки и вывоза его в места, определённые распоряжением администрации Георгиевского городского округа.

1.5 Очистка  крыш от снега  и удаление наростов на карнизах, крышах и водосточных трубах должны производить систематически силами и средствами владельцев и арендодателей зданий и сооружений с обязательным соблюдением мер безопасности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников и зеленых насаждений. Сброшенный с крыш снег должен быть немедленно скучен и вывезен в места, определённые распоряжением администрации Георгиевского городского округа.

1.6 Ликвидация скользкости при гололёде производится путём обработки противогололёдным средством (песчано-соляной смесью).

1.7 Сгребание и подметание снега с проезжей части дорог начинается в зависимости от интенсивности снегопада, но не позднее чем при условии выпадения четырёхсантиметрового слоя снега. Проезжая часть дорог и тротуары должны очищаться в соответствии с их категорийностью.

1.8 Сгребание и подметание снега с тротуаров в дневное время производится сразу после начала снегопада, на дворовых территориях, придомовых и внутриквартальных проездах не позднее чем через час после начала снегопада. Указанные территории должны быть убраны не позднее чем через 2 часа после окончания снегопада. При ночном снегопаде уборка тротуаров производится до 7 часов утра,  дворовых территорий и внутриквартальных проездов – до 10 часов утра.

1.9.  Снег, сгребаемый с проезжей части дорог и тротуаров, формируется в валы в лотковой зоне. Ширина сформированного в лотковой зоне вала не должна превышать полутора метров. Формирование снежного вала на мостах, путепроводах не допускается.

1.10. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, складируется на указанных территориях таким образом, чтобы были обеспечены проезд транспорта, движение пешеходов и сохранность зеленых насаждений.

1.11. Снег, счищаемый с дорожек и аллей парков и скверов, складируется на дорожках, аллеях или газонах таким образом, чтобы было обеспечено беспрепятственное движение пешеходов.

1.12. После формирования снежного вала немедленно производятся следующие работы:

- расчистка проходов в валах на пешеходных переходах шириной не менее двух метров и в количестве достаточном для прохода пешеходов;

- расчистка или погрузка снежного вала на остановках на ширину не менее длины одного транспортного средства, а на пешеходных дорожках – на ширину перехода;

- расчистка или погрузка снежного вала на перекрестках и въездах во дворы.

1.13. Погрузка и вывоз снега начинается после формирования снежного вала. Очередность вывоза снега с уличных магистралей определяется категорийностью дорог.

1.14. При механизированной уборке тротуаров и дворовых территорий производится ручная первоначальная уборка недоступных для механизмов мест.

1.15. Для предотвращения падения снега и сосулек с крыш зданий, они должны регулярно очищаться организациями, на балансах которых они находятся, с обязательным применением мер безопасности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений деревьев, кустарников, вывесок и других сооружений. Сброшенный с крыш снег и лёд должен убираться по окончанию сбрасывания.

1.16. Уборка дорог в зимнее время должна предусматривать:

- очистку верха бордюрного камня для прохождения снегопогрузчика;

- очистку метровой зоны до бордюрного камня после прохождения снегопогрузчика и формирование снежного вала;

- при наступлении оттепели немедленную и постоянную расчистку решеток дождеприемников дождевой канализации для обеспечения постоянного отвода талых вод.

1.17. При производстве зимней уборки запрещается:

- сброс или складирование снега, засоренного песчано-соляной смесью и бытовым мусором на тротуары, газоны;

- выброс снега через перильную часть мостов и путепроводов.

3)Летняя уборка территорий Георгиевского городского округа

1 В соответствии с климатическими условиями с 1 апреля по 31 октября текущего года устанавливается период летней уборки. В зависимости от погодных условий, указанный период может быть сокращен или продлен по решению администрации Георгиевского городского округа.

2 Основной задачей летней уборки является удаление загрязнений, накапливающихся на городских территориях и приводящих к возникновению скользкости, запыленности воздуха и ухудшению эстетического вида Георгиевского городского округа.

3 При переходе с зимнего на летний период уборки производятся следующие виды работ:

- очистка газонов от веток, листьев и песка, накопившихся за зиму и их промывка;

- зачистка лотковой зоны, проезжей части дорог, тротуаров, погрузка и вывоз собранного смёта (мусор, пыль, песок) на городскую свалку твердых бытовых отходов;

- очистка от грязи, мойка, покраска перильных ограждений мостов, путепроводов.

4.  Летняя уборка городских территорий предусматривает:

- подметание проезжей части дорог;

- мойку и поливку проезжей части дорог, мостов, путепроводов, дамб, тротуаров, внутриквартальных территорий;

- уборку загрязнения с газонов, в парках, садах, скверах;

- вывоз смёта (мусор, пыль, песок) на городскую свалку твёрдых бытовых отходов.

5 Подметание городских территорий производится:

- проезжей части дорог – круглосуточно, по мере накопления загрязнения;

- дворовых, придомовых и внутриквартальных территорий – ежедневно до 10 часов утра и далее по мере необходимости.

6 Мойка проезжей части дорог производится, как правило, в ночное время: с 22 часов до 7 часов. В дневное время мойка производится только в случае необходимости.

7 Поливка проезжей части дорог производится:

- для улучшения микроклимата в жаркую погоду при температуре воздуха выше 25 градусов по Цельсию;

- для снижения запыленности в сухую погоду по мере необходимости.

8 Уборка пустырей, территорий, прилегающих к железнодорожным путям и автомобильным дорогам в черте Георгиевского городского округа, производится по мере необходимости  в соответствии с установленными  требованиями.

9 Удаление смёта (мусор, пыль, песок) с дорог, тротуаров и других территорий производится путём механизированного подметания специальным транспортом, а также сгребанием его в кучи механизмами или вручную с дальнейшей погрузкой смёта в транспортные средства и вывозом на городскую свалку твердых бытовых отходов.

10. Очистка от мусора урн производится ежедневно, а мойка по утвержденному графику. Указанный мусор выносится в контейнеры для сбора бытового мусора или грузится в спецтранспорт.

11. Во время листопада на территориях парков, скверов, газонов, прилегающих к улицам и площадям производится ежедневная уборка листьев.

12. При производстве летней уборки запрещается:

- сбрасывание смёта (мусор, пыль, песок) на зеленые насаждения, в смотровые колодцы и реки;

- сбрасывание мусора, травы, листьев на проезжую часть дорог и тротуары;

- вывоз смёта (мусор, пыль, песок) в не отведённые для этого места;

- выбивание струёй воды смёта и мусора на тротуары и газоны при мойке проезжей части улиц.

Статья 39. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, СОСТОЯНИЮ И ОБЛИКУ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, К ИМЕЮЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ОБЪЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИХ ОТДЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

39.1 Требования к содержанию элементов внешнего благоустройства жилых и нежилых зданий, сооружений и прилегающих территории

1. Все виды внешнего благоустройства Георгиевского городского округа, а также оформление интерьеров зданий подлежат обязательному согласованию с управлением архитектуры и градостроительства администрации  Георгиевского городского округа  Георгиевска.

2. Собственники, владельцы, пользователи зданий, сооружений и объектов инфраструктуры обязаны обеспечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий согласно градостроительному паспорту объекта.

3. На наружном фасаде каждого дома, независимо от его ведомственной принадлежности должен быть установлен номерной знак утвержденного образца с указанием номера дома и названия улицы, который должен содержаться в чистоте и исправном состоянии и освещаться в темное время суток, а жилые здания, кроме того, должны иметь указатели номеров подъездов и квартир. На зданиях, выходящих на две или три улицы, номерные знаки устанавливаются со стороны каждой улицы.

4. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, производится только по согласованию с администрацией Георгиевского городского округа.

5. Отдельные элементы (балконы, лоджии, водосточные трубы и др.), расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски, входы, цоколи, витрины, вывески, средства размещения наружной рекламы должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

6. Запрещается:

самовольное переоборудование балконов и лоджий;

самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов без разрешения, выданного в установленном порядке;

загромождение балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.), ставящее под угрозу обеспечение безопасности.

7.  Строительство и реконструкция жилых домов, объектов социально-культурного и коммунального назначения, благоустройство на территории Георгиевского городского округа осуществляются в соответствии с нормами проектирования по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа и на основании постановления администрации Георгиевского городского округа Ремонт фасадов производится на основании паспортов по отделке фасадов, утверждённых отделом архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа.

8.  Фасады зданий и сооружений не должны иметь видимых повреждений (разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона и других видимых повреждений), занимающих более 5 процентов фасадной поверхности для объектов центральной части Георгиевского городского округа и 10 процентов для остальных объектов.

9.  Изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов производятся по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа.

10.  Строительный мусор, образуемый при ремонте зданий, должен вывозиться силами подрядной организации на городскую свалку твёрдых бытовых отходов.

11.   Вывоз бытового, уличного, дворового и тротуарного мусора, жидких нечистот из выгребных ям должны осуществлять коммунальные организации в соответствии с заключенными договорами и утверждёнными графиками.

12.  Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществляется при условии передачи инженерных коммуникаций на баланс специализированных предприятий и полного окончания, предусмотренных проектом работ по благоустройству, за исключением объектов, сдаваемых в первом и четвертом кварталах, благоустройство которых, согласно строительным нормам и правилам на проектирование и строительство переносится на летний период с окончанием работ в первом полугодии.

13.  Организацией, обслуживающей жилой дом у входа в подъезд устанавливаются указатели номеров квартир, находящихся в данном подъезде. Владельцем на входной двери квартиры должен быть указан номер квартиры.

14.  Включение и отключение уличного освещения на осенне-зимний период (с ноября по март) и на весенне-летний период (с апреля по октябрь) осуществляется согласно утвержденному суточному графику.

15. Лестницы зданий, не имеющие естественного освещения, должны освещаться в течение суток.

16.  Не разрешается развешивать ковры, одежду, белье и прочие  вещи на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих  на улицу, в сквер или парк.

17.  Не разрешается вытряхивать белье, одеяла, ковры с балконов, лоджий, окон и на лестницах домов или бросать какие-либо  предметы с них.

18.  Запрещается оставлять на улице бытовой мусор в ожидании мусоровозного транспорта, выливать жидкие отбросы в канализационные люки, на тротуары, газоны и проезжую часть улицы, складировать строительные материалы, опиленные ветви деревьев, твёрдое топливо, строительные и промышленные отходы на улицах и проездах, осуществлять мойку транспортных средств, слив горюче-смазочных материалов, а также производить ремонт транспортных средств в непредусмотренных для этих целей местах. В исключительных случаях, при отсутствии у владельцев, арендаторов зданий и помещений свободной площади дворовых территорий, разрешается складирование строительных материалов на прилегающих территориях по согласованию с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа.

39.2  Содержание придомовых территорий

1. Придомовые территории должны содержаться в чистоте. Уборка и чистка дворов должна производиться ежедневно.

2.  Запрещается:

1)  хранить мусор на территории двора более  двух суток;

2) загромождать и засорять дворовые территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором и другими материалами.

3. Сухой мусор и бытовые отходы должны собираться в контейнеры. Жидкие нечистоты не канализованных домовладений собираются в водонепроницаемых погребах с люками, устроенными таким образом, чтобы в них не проникли ливневые воды. Услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов оказываются специализированными организациями.

4. Площадки под мусоросборники и контейнеры должны быть обустроены и удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на установленное законодательством расстояние.

5. Собственники жилых помещений в районах частного сектора и индивидуальной жилой застройки обязаны производить оплату за услуги по вывозу ТКО и КГМ..

6.  Мусоропроводы, мусороприёмные камеры должны быть исправными, их следует систематически очищать, дезинфицировать и дезинсектировать.

7.  Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и других сооружений во внутриквартальных проездах запрещается.

39.3  Содержание территорий, прилегающих к

предприятиям торговли, общественного питания, бытового обслуживания и сферы услуг

1. Владельцы и арендаторы магазинов, столовых, ресторанов, кафе, киосков, павильонов, ларьков и других торговых объектов обязаны:

- содержать в чистоте территорию в границах землеотвода, производить её уборку в течение дня и после закрытия;

- иметь около торгового объекта необходимое количество урн;

- содержать в исправности и чистоте витрину и наружную рекламу, установленную по согласованию с администрацией Георгиевского городского округа;

- заключить договоры на вывоз мусора и тары со специализированной организацией и следить за их своевременным вывозом.

2. Витрины магазинов, предприятий питания, бытового обслуживания и культуры должны быть надлежащим образом оформлены и оборудованы специальной осветительной арматурой, витринные стекла должны соответствовать требованиям нормативных документов.

3.  Внутреннее освещение объектов указанных в пункте.2 должно производиться с наступлением темноты.

4.  Предприятия торговли, общественного питания (киоски, павильоны, торгово-остановочные комплексы, летние кафе, площадки и другие объекты сферы услуг), в которых, из-за невозможности  врезки в  городскую канализационную систему, отсутствуют туалетные комнаты, обязаны иметь биотуалеты.

5.  Дворовые территории магазинов, столовых, ресторанов, кафе, салонов и других торговых предприятий, как отдельно стоящих, так и встроенных в жилые дома, должны быть заасфальтированы и иметь контейнеры для сбора пищевых и прочих отходов и мусора.

6.  Установка уличных киосков, ларьков, павильонов, лотков должна производиться в соответствии с проектами застройки и благоустройства территорий только по согласованию с  управлением архитектуры и градостроительства  администрации  Георгиевского городского округа  Георгиевска, надзорными службами и при наличии соответствующего разрешения администрации Георгиевского городского округа. Временные ларьки, киоски, лотки должны располагаться от других зданий и сооружений на определенном нормативами расстоянии. Места сбора сгораемых отходов при этом следует располагать на расстоянии не менее 25 метров от киосков, павильонов и лотков.

7.  Запрещается торговля в киосках, ларьках, павильонах, на лотках, содержащихся в антисанитарном, неудовлетворительном техническом и эстетическом состоянии, а также установленных без соответствующего разрешения.

8.  Запрещается торговля в неустановленных местах промышленными товарами и продуктами.

9. Временные места для торговли овощами и фруктами, а также киоски, лотки, которые устанавливаются на временный период торговли, должны содержаться в чистоте во время работы и убираться после ее окончания.

10.  Владельцы объектов торговой сети и общественного питания обязаны обеспечить уборку территорий, в границах землеотвода и обеспечить своевременный вывоз тары и мусора.

11.  Запрещается:

- оставлять на улицах, в садах, скверах и других общественных местах передвижные лотки, тележки, тару, контейнеры для мороженого и другое торговое оборудование, а также мусор, бумагу, стружку, пакеты, ящики, коробки и другой мусор;

- складировать товары, тару и другие предметы на тротуарах, проезжей части улиц, во дворах, проездах и других местах, не отведенных и не оборудованных для этих целей;

- выбрасывать лед, сливать воду от мытья холодильных камер и посуды

на улицы, тротуары или газоны;

- сжигать на территории Георгиевского городского округа мусор и тару;

- применять открытый огонь при приготовлении пищи (изготовление шашлыка и других продуктов) в местах массового скопления  людей, на улицах, в скверах, парках и иных местах вне стационарной сети торговли и общественного питания.

Статья 40. Ответственные за содержание и уборку территорий Георгиевского городского округа

1. Содержание и уборку проезжей части улиц, площадей и других общегородских территорий осуществляют коммунальные организации или другие организации по заключенным договорам.

2. Содержание и уборку в границах землеотвода территорий домовладений, тротуаров, газонов, дворовых и внутриквартальных территорий, дворовых туалетов, лестничных клеток, подвалов и чердаков осуществляют собственники зданий, участков и территорий.

3. Содержание и уборку территорий скверов и парков осуществляют те организации, на балансе которых они находятся.

4. Содержание и уборку территорий домовладений, принадлежащих гражданам на праве личной собственности, в границах землеотводов осуществляют домовладельцы.

5. Содержание и уборку территорий временных и передвижных торговых точек и пунктов распространения массовых игр в границах землеотводов осуществляют владельцы этих точек и пунктов, которые заключают соответствующий договор на вывоз мусора и устанавливают контейнеры для сбора мусора.

6. Содержание и уборку территорий строительных площадок, мест производства земляных работ, территорий в границах землеотводов, размер которых определяется соответствующими службами при начале строительства или оформлении разрешений на разрытие, осуществляют организации производящие работы.

7. Содержание и уборку территорий, на которых производятся временные работы по обрезке деревьев, ремонту газонов и другие работы в период их производства, осуществляют организации, производящие работы.

8. Содержание и уборку территорий автобусных остановок и установленных на них урн осуществляют специализированные коммунальные предприятия.

9. Содержание и уборку территорий конечных автобусных остановок и установленных на них урн осуществляют специализированные коммунальные предприятия.

10. Содержание и уборку пляжей и автостоянок осуществляют собственники или организации, с которыми заключён договор на обслуживание.

11. Содержание и уборка территорий организаций в границах землеотвода, осуществляется силами и средствами этих организаций или с привлечением специализированных организаций на договорных условиях.

Статья 41. Основные требования к озеленению территорий и содержанию зелёных насаждений

1.  Все зеленые насаждения, расположенные в границах городской черты, составляют зеленый фонд Георгиевского городского округа.

2.  Основные требования к озеленению территорий и содержанию зелёных насаждений распространяются на:

1) городские насаждения общего пользования – парки, скверы, бульвары;

2) насаждения на жилых территориях (внутриквартальное озеленение);

3) насаждения ограниченного пользования;

4) насаждения специального назначения;

5) насаждения улиц;

6) насаждения санитарно-защитных зон организаций.

3.  Ответственность за сохранность зеленых насаждений и уход, соответствующий существующим требованиям несут:

1) администрации парков – за насаждениями на территориях в границах землеотвода;

2) городские специализированные службы – за насаждениями общего пользования, в соответствии с муниципальным заказом;

3) жилищные организации – за насаждениями во дворах жилых домов, придомовых участков коммунальной застройки;

4) высшие и средние учебные заведения, общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения, культурно-просветительские учреждения и другие учреждения социального назначения – за насаждениями ограниченного пользования, растущими на их  территориях;

5) администрации организаций (торговли, общественного питания, спорта, автосервиса и других сфер экономики) – за насаждениями специального назначения (насаждения санитарно-защитных зон).

4.  Организации и граждане обязаны сохранять зеленые насаждения, а также поддерживать закрепленную за ними территорию в должном санитарном состоянии. При изменении формы собственности и характера пользования земельными участками в число особых условий должна быть включена обязанность сохранения существующих зеленых насаждений. К собственнику переходят обязанности по охране и содержанию зеленых насаждений.

5.  Организации обязаны:

1) предусматривать мероприятия, обеспечивающие сохранение и развитие зеленого фонда, а также необходимые для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды;

2) осуществлять посадку зеленых насаждений в соответствии с правилами застройки и генеральным планом Георгиевского городского округа по схемам озеленения, согласованным с администрацией Георгиевского городского округа, прошедшим экологическую экспертизу и выполненным специалистами, имеющими лицензию;

3) во всех случаях вынужденного сноса и пересадки зеленых насаждений, попадающих под застройку, предусматривать в сметах оплату восстановительной стоимости деревьев, кустарников, газонов, цветников, парковых дорожек и дополнительно стоимость работ по их восстановлению.

4.  Минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений:

| Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства | Расстояния (м) от здания, сооружения, объекта до оси |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Край проезжей части улицы | 2,0 | 1,0 |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подземные сети: |  |  |
| Газопровод, канализация | 1,5 |  |
| Строительные конструкции тепловых сетей или оболочка изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке | 2,0 | 1,0 |
| Водопровод, дренаж | 2,0 |  |
| Силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

5.Если зеленые насаждения находятся на соответствующем установленным требованиям расстоянии от объекта, вопрос удаления (вырубки) зеленых насаждений решается в следующих случаях:

1) недостаточной инсоляции помещений – по заключению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

2) при необходимости размещения  на данной территории зданий, сооружений, прокладки инженерных коммуникаций, сетей и других объектов (при соответствующем экологическом и экономическом обосновании);

3) необходимости удаления зеленых насаждений, расположенных в охранной зоне подземных коммуникаций, в случае аварийных ситуаций с разрешения балансодержателя подземных коммуникаций;

4) аварийного состояния зеленых насаждений – по заключению специализированной городской службы.

5) по предписанию ОГИБДД МВД в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

6.  Вырубка зеленых насаждений осуществляется с обязательным оформлением ордера-разрешения и акта о сносе деревьев с указанием их количества, древесного вида, диаметра, состояния. Ордер-разрешение выдается только после оплаты восстановительной стоимости вырубаемых насаждений или проведения восстановительного озеленения.

7. Восстановительная стоимость за деревья и кустарники оплачивается согласно восстановительной стоимости за снос деревьев, произрастающих на территории Георгиевского городского округа. Стоимость работ по пересадке деревьев и кустарников определяется в соответствии с Постановлением администрации Георгиевского городского округа.

8.  Физические, юридические лица и управляющие многоквартирными домами, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, обеспечивают содержание и сохранность зелёных насаждений, находящихся на этих участках и прилегающей территории.

9.  Физические, юридические лица и управляющие многоквартирными домами обязаны:

- обеспечить сохранность зеленых насаждений;

- обеспечить квалифицированный уход за зелеными насаждениями (полив, санитарную обрезку, прополку, рыхление почвы и другое в соответствии с технологиями содержания зеленых насаждений);

- обеспечить уборку сухостоя и аварийных деревьев, обрезку поломанных сучьев и веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения, замазку ран и дупел на деревьях;

10.  Новые посадки деревьев и кустарников, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры производить только по схемам, согласованным с уполномоченным органом в области архитектуры и градостроительства;

11.  Во всех случаях снос деревьев и кустарников производить по решению администрации Георгиевского городского округа.

12. Удаление деревьев производится только после согласования с уполномоченным органом в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

13. Содержание и удаление плодовых деревьев, произрастающих на муниципальной территории осуществляют владельцы этих насаждений без согласования с уполномоченным органом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и социальных объектов, дорожной и экологической деятельности.

14.  На территориях зеленных насаждений запрещается:

- складировать любые материалы, траву на газонах, в том числе на обработанную от вредителей и болезней древесину;

- устраивать свалки мусора, снега и льда;

- посыпать солью и другими химическими препаратами дорожки;

- сбрасывать снег и другие загрязнения на газоны;

- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты и прочие;

- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;

- производить снос деревьев;

- устраивать стоянки автотранспорта на газонах;

- ходить по газонам, выгуливать на них домашних животных;

- отводить участки под строительство в границах городских объектов озеленения, определенных генеральным планом Георгиевского городского округа (скверы, сады, парки, бульвары).

15.  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа осуществляет общий контроль и координацию работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории Георгиевского городского округа.

16.  «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа» регламентирует вопросы посадки и содержания зеленых насаждений в городе.

17.  «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа» утверждает:

1) единую систему и порядок проведения всего комплекса озеленительных работ в городе;

2) ассортимент деревьев, кустарников, цветочно-декоративных растений и газонных трав, испытанный в местных условиях и рекомендуемый для озеленения Георгиевского городского округа;

3) методику расчёта размера компенсационной стоимости за  снос (вырубку) деревьев и кустарников и повреждение цветников, газонов, дорожек, площадок и  садово-паркового оборудования;

4) размеры экологического ущерба, нанесенного  окружающей среде в результате вырубки или повреждения зеленых насаждений;

5) готовит материалы по регулированию правоотношений между администрацией Георгиевского городского округа, юридическими и физическими лицами по вопросам создания, сохранения и восстановления зеленых насаждений в городе.

18.  В парках, скверах, аллеях, вдоль улиц и площадей собственники территорий обязаны систематически производить стрижку газонов, покос травы и своевременно удалять сорную растительность в границах землеотвода. Все владельцы зеленых насаждений обязаны в сухую погоду в летнее время поливать газоны, цветники, деревья и кустарники.

19.  При отводе участков под временную или постоянную застройку, для установки аттракционов, тентов, рекламных щитов и других сооружений в парках, скверах, на бульварах необходимо разрешение отдела архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа и «Управления жилищно-коммунального хозяйства Георгиевского городского округа» и других специализированных служб.

20. Владельцы киосков, ларьков, расположенных на территории зеленых насаждений, обязаны производить уборку и вывоз мусора с закрепленной для обслуживания территории.

21. В случае нарушения при посадке зелёных насаждений требований санитарных норм и правил любой житель Георгиевского городского округа и любое юридическое лицо, чьи права оказываются ущемленными, имеют право требовать удаления данных зеленых насаждений.

Статья 42. Порядок производства проектных и строительных работ в зоне зеленых насаждений

1  Организации при составлении проектов застройки, прокладки дорог и тротуаров, строительство других сооружений обязаны:

1) заносить на генеральный план Георгиевского городского округа точную съемку имеющихся на участке древесно-кустарниковых насаждений с указанием пород, диаметров, при их отсутствии делать оговорку на плане;

2) включать мероприятия по сохранению и защите зеленых насаждений при разработке проектов, составлять ведомости вырубаемых и сохраняемых деревьев, кустарников, цветников, газонов и определять размер компенсационной (восстановительной) стоимости зеленых насаждений;

3) производить прокладку инженерных сетей при наличии в месте проведения работ незанятого зелеными насаждениями пространства на расстоянии не менее 2 метров от ствола дерева до края траншеи и не менее 1,5 метра от кустарника;

4) при разработке проекта озеленения учитывать установленные действующими строительными нормами и правилами на проектирование и строительство минимальные расстояния удаления зелёных насаждений от зданий и сооружений.;

5) не допускать в районе существующих зеленых насаждений изменений вертикальных отметок, в тех случаях, когда засыпка и обнажение корневой системы неизбежны, предусматривать для сохранения нормальных условий роста деревьев подпорные стенки, различного рода ограждения, устройство откосов и другие приспособления;

6)  закладывать в сметы:

восстановительную стоимость зеленых насаждений;

расходы по выносу деревьев и кустарников, подлежащих пересадке с территории и трасс подземных коммуникаций;

посадку крупномерных деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников после окончания строительства.

2.  При производстве ремонтных или строительных работ застройщики (частные предприниматели, физические лица), строительные и иные организации, обязаны:

1) выполнять строительные работы в соответствии с согласованным проектом;

2) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными инвентарными щитами высотой 2 метра, выполненными из досок толщиной 25 мм. Щиты располагать треугольником на расстоянии 0,5 метра от ствола дерева и укреплять к кольям;

3) оставлять при производстве замощения и асфальтирования городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и других территорий, вокруг деревьев свободное пространство диаметром не менее 2 метров с последующей установкой металлической решетки;

4) снимать и складировать перед началом строительства растительный слой земли для последующего использования его в зеленом строительстве;

5) передавать излишний объем растительного грунта в специализированную городскую организацию;

6) производить работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников ниже расположения основных скелетных корней на глубине не менее 1,5 метра от поверхности почвы, не повреждая корневую систему;

7) производить прокладку подъездных путей к строящимся объектам, как правило, вне зоны зеленых насаждений и не нарушать установленных ограждений деревьев.

3. Запрещается складирование строительных материалов, стоянка механизмов и автомобилей на газонах. Складирование горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) производить на расстоянии не менее 10 метров от деревьев и кустарников с обеспечением защиты от попадания ГСМ к растениям через почву.

4. Организации, производящие строительные и другие работы в местах нахождения зелёных насаждений, обязаны до их начала регистрировать адреса их проведения в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа и не позднее чем за 2 дня до окончания восстановительных работ письменно уведомить об этом указанное управление.

5 Несоблюдение требований настоящего пункта влечёт административную ответственность в соответствии с Законом Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».

Статья 43. Порядок оформления документа на снос (вырубку) зелёных насаждений

1  На стадии предварительного согласования места размещения объекта и выбора земельного участка необходимо согласовать условия освоения участка с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа. При подготовке проекта  постановления администрации Георгиевского городского округа на разрешение строительства специально созданной комиссией составляется акт оценки зеленых насаждений, попадающих под снос, и представляется в администрацию Георгиевского городского округа. Размер платежей за вырубку зеленых насаждений определяется  в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам.

2  Снос и пересадка деревьев и кустарников производится за счет средств застройщиков или других организаций, занявших территорию зеленых насаждений, силами специализированных организаций после перечисления восстановительной стоимости и получения письменного ордера - разрешения с дальнейшим целевым использованием полученных средств на озеленение Георгиевского городского округа.

3  Документом, дающим право на вырубку деревьев, является ордер-разрешение, выданный организацией, специально уполномоченной администрацией Георгиевского городского округа, после согласования с организациями, указанными в ордере или при наличии оформленного акта о сносе деревьев с указанием их количества, древесного вида, диаметра, состояния.

Статья 44. Обязанности населения по охране зелёных насаждений

1 Все граждане обязаны поддерживать чистоту и порядок, бережно относится к зелёным насаждениям.

2  В парках, скверах, на улицах запрещается:

1) вырубка, пересадка и обрезка деревьев  и кустарников (кроме зелёных насаждений расположенных в границах землеотвода приусадебных участков) без разрешения, выдаваемого, в установленном порядке, комиссия по охране зеленых насаждений при администрации Георгиевского городского округа;

2) посадка зелёных насаждений без согласования с владельцами подземных коммуникаций и воздушных сетей, а также в местах, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения;

3) складирование материалов, строительного мусора, хранение топлива, размещение свалок на площадках с зелёными насаждениями, газонах, цветниках;

4) устройство на деревьях рекламных щитов и объявлений, поломка и повреждение  деревьев, а так же использование их в качестве опор для радио, электрических и телефонных проводов;

5) проезд на автомобилях, мотоциклах, велосипедах, а так же  парковка указанных средств в зелёных зонах, кроме мест, отведенных и оборудованных для этих целей;

6) разведение костров, уничтожение декоративных  растений, памятников природы, птиц и животных, разрушение птичьих гнезд, скворечников и кормушек;

7) засорение бумагой, окурками, отбросами пищи и другим мусором парков, скверов, цветников и газонов;

8) размещение торговых павильонов, ларьков и других строений на городских зелёных  зонах, в парках, скверах, а также организация выносной торговли (кроме дней проведения общегородских мероприятий);

9) уничтожение газонов и зелёных зон;

10) производить перестановку скамеек, ваз, и других малых архитектурных форм без разрешения администрации Георгиевского городского округа;

11) выгуливать  собак, производить выпас домашнего скота;

12) ломать и портить деревья и кустарники, срывать цветы.

3. Запрещается вскапывать землю и сажать овощи на обочинах дорог, в скверах, парках, на бульварах, газонах, откосах, во дворах многоэтажных жилых домов и на прочих свободных территориях, не отведённых для этих целей.

Статья 45.  Производство ремонтно-строительных работ

1.  Производство дорожных, строительных, аварийных и прочих земляных работ на территории Георгиевского городского округа всеми организациями независимо от их ведомственной подчиненности, форм собственности, частными лицами допускается только после согласования с владельцами подземных коммуникаций, органом уполномоченным в сфере архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа, предприятиями, осуществляющими управление многоквартирными домами, государственной инспекцией безопасности дорожного движения, а при необходимости - с отделом государственного пожарного надзора, здравоохранения, и после получения соответствующего разрешения на производство земляных работ.

2. Разрешение на производство работ выдается уполномоченным органом в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Строительные работы, ремонт, реконструкция, отделочные и земляные работы на территории памятников истории и культуры, территориях исторических парков, садов, аллей, скверов и площадей разрешается проводить только по проектам, согласованным с органами охраны памятников.

3. Руководители организаций, предприятий и учреждений, частные лица перед проведением дорожных и земляных работ принимают обязательства о выполнении восстановительных мероприятий с указанием конкретных сроков.

4. Строительный мусор, образуемый при ремонте зданий, должен вывозиться силами подрядной организации на городскую свалку твёрдых бытовых отходов.

5.  В исключительных случаях, при отсутствии у владельцев, арендаторов зданий и помещений свободной площади дворовых территорий, разрешается складирование строительных материалов на прилегающих территориях по согласованию с органом уполномоченным в сфере  жилищно-коммунального хозяйства .

6.  Руководители организаций, получившие разрешение на производство работ, связанных с ограничением движения транспорта, обязаны известить об этом телефонограммой отдел государственного пожарного надзора, здравоохранение, Государственную инспекцию безопасности дорожного движения, владельцев подземных коммуникаций, а в случае необходимости изменения маршрутов общественного транспорта - информировать предприятия Георгиевского городского округа и население через средства массовой информации не позднее чем за сутки до начала работ.

7. Руководители организаций, эксплуатирующих подземные сети и коммуникации, а предприятиями, осуществляющими управление многоквартирными домами обязаны при необходимости обеспечить своевременную явку представителей на место проведения работ.

8. Устройство копанных шахтных колодцев, забивных фильтровых колодцев и одиночных скважин в целях использования подземных вод для нужд связанных с питьевым и бытовым водоснабжением, а также в иных целях, производится в порядке, установленном настоящими Правилами.

9. В аварийных случаях, требующих безотлагательного производства работ, разрешается приступить к аварийно-восстановительным работам без разрешения, но с обязательным уведомлением уполномоченного органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства с последующим обязательным оформлением разрешения.

10. Разрешение должно быть оформлено в течение трех суток с момента начала работ.

11.  Ответственное лицо от организации, производящей работы, обязано иметь при себе служебное удостоверение, разрешение на разрытие или копии телефонограммы (в случае проведения аварийных работ). Ответственное за разрытие лицо обеспечивает неукоснительное соблюдение правил техники безопасности и всех прочих условий, предусмотренных документами (вывоз лишнего грунта, организация ограждения и т.д.).

12. Поперечные разрытия на улицах Георгиевского городского округа с автобусными маршрутами городского общественного транспорта выполняются только на основании распоряжения Администрации Георгиевского городского округа, строго по графику. Уборка ограждений, грунта и материалов должна производиться до 7.00 часов утра. В случаях, требующих более длительного времени. Работы должны заканчиваться в срок, установленный соответствующим распоряжением Администрации Георгиевского городского округа.

13. Ответственность за обеспечение безопасности движения при производстве земляных и дорожных работ несут лица, ответственные за производство работ.

14. Для обеспечения безопасного проезда транспорта и прохода пешеходов через траншеи организацией, производящей земляные работы, в обязательном порядке устанавливаются настилы и мостки с перилами.

15.  Тип ограждения, количество и вид дорожных знаков, границы их установки при производстве работ на улицах Георгиевского городского округа устанавливаются по согласованию с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.

16. Засыпка траншей и котлованов, восстановление нарушенного благоустройства должны производиться в указанный в разрешении срок с обязательным составлением акта, при участии представителей уполномоченного органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предприятий осуществляющими управление многоквартирными домами, на территории которых производятся восстановительные работы.

17.  Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществляется при условии передачи инженерных коммуникаций на баланс специализированных предприятий и полного окончания, предусмотренных проектом работ по благоустройству, за исключением объектов, сдаваемых в первом и четвертом кварталах, благоустройство которых, согласно строительным нормам и правилам на проектирование и строительство переносится на летний период с окончанием работ в первом полугодии.

18.  Организация, производящая работы обязана до начала работ:

оградить каждое место разрытия барьером стандартного типа, окрашенным в цвета ярких тонов, в соответствии с нормами;

в темное время суток обеспечить ограждения световыми сигналами;

по согласованию с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения обеспечить установку дорожных знаков и указателей стандартного типа;

поставить щит с указанием наименования организации, производящей работы, номеров телефонов, фамилии ответственных за работу лиц, сроков начала и окончания работ.

19.  Доставка материалов, тяжеловесных деталей и т.п. к месту работы допускается не ранее чем за три дня до начала работ, с укладкой в специально отведенных для этого огражденных местах, где не разрушаются элементы благоустройства, и нет препятствий движению транспорта и пешеходов. Лишний и непригодный для обратной засыпки грунт должен быть вывезен в места, оговоренные с организацией, выдающей разрешения на производство земляных работ.

20.  Производитель работ несет ответственность за состояние траншей, котлованов, за просадку и провалы восстановленных дорожных покрытий в течение двух лет после окончания работ.

21.  При устройстве новых колодцев или камер запрещается снимать ограждения и другие знаки до достижения расчетной прочности сооружения.

22. При производстве работ запрещается:

повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы городского благоустройства;

занимать излишние площади под складирование, производить ограждение работ сверх установленных границ;

производить откачку воды из колодцев, траншей и котлованов непосредственно на тротуары или проезжую часть улиц в местах, где имеются системы закрытой или открытой ливневой канализации;

оставлять на проезжей части улиц, тротуаров, газонов землю и строительный мусор после окончания работ;

засыпать землей и строительными материалами деревья, кустарники, газоны, люки колодцев, водосточные решетки, кюветы, перепускные трубы и дренажи, геодезические знаки, проезжую часть дороги, тротуары, не выделенные для производства работ;

вносить изменения в виды выполняемых работ, утвержденных проектно-сметной документации, без соответствующих согласований.

23. Наложение административного взыскания не освобождает виновных от обязанностей устранения допущенных ими правонарушений и возмещения ущерба. Производство дорожных, строительных, аварийных и прочих земляных работ на территории Георгиевского городского округа всеми организациями независимо от их ведомственной подчиненности, форм собственности, частными лицами допускается только после согласования с владельцами подземных коммуникаций, органом уполномоченным в сфере архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа, предприятиями, осуществляющими управление многоквартирными домами, государственной инспекцией безопасности дорожного движения, а при необходимости - с отделом государственного пожарного надзора, здравоохранения, и после получения соответствующего разрешения на производство земляных работ.

24.  Разрешение на производство работ выдается уполномоченным органом в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Строительные работы, ремонт, реконструкция, отделочные и земляные работы на территории памятников истории и культуры, территориях исторических парков, садов, аллей, скверов и площадей разрешается проводить только по проектам, согласованным с органами охраны памятников.

25. Подключение к водопроводным, канализационным и электрическим сетям производится только с разрешения соответствующих специализированных организаций.

26. Руководители организаций, частные предприниматели, физические лица, получившие разрешение на производство работ, обязаны известить об этом соответствующие специализированные службы, администрацию Георгиевского городского округа и владельцев подземных коммуникаций, а в случае необходимости изменения маршрутов общественного транспорта информировать организации и население Георгиевского городского округа через средства массовой информации не позднее чем за сутки до начала работ.

27. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего пользования при строительстве и ремонте подземных сетей и сооружений  производятся способом, устанавливаемым управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа, в границах и сроки, указанные в разрешении. При этом обеспечивается сохранность плодородного слоя почвы и зелёных насаждений.

28. Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в разрешении. Руководитель организации, получившей разрешение на разрытие, должен сдать восстановленный участок соответствующей специализированной организации по акту.

29. Организациям, частным предпринимателям, физическим лицам  не выдаётся новых разрешений, если они не выполнили условия, установленные подпунктами 17.7 – 17.9 настоящих Правил. Работы, проведённые с нарушением этих условий, считаются невыполненными. Руководители строительных организаций и другие должностные лица, ответственные за производство работ, привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством, при этом с организации-заказчика не снимаются обязанности по восстановлению элементов благоустройства в объёмах и способами, установленными управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа.

30. Запрещается перевозка сыпучих грузов, в том числе грунта, бытового и строительного мусора, раствора на не оборудованных транспортных средствах (без герметизации кузовов и покрытий, исключающих загрязнение улиц).

31.  Руководители организаций, производящих земляные работы, несут ответственность за несвоевременную сдачу траншей под восстановление дорожных покрытий.

32. Организации, принимающие к эксплуатации подземные сети, не должны выдавать разрешения на эксплуатацию подключенных объектов до тех пор, пока не будут восстановлены дорожные покрытия и элементы благоустройства, предъявлены акты на сдачу этих работ и исполнительная техническая документация.

33. При производстве работ запрещается:

1) повреждать существующие сооружения, зелёные насаждения и элементы городского благоустройства;

2) готовить раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;

3) производить откачку воды из колодцев, траншей и котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц. Сброс воды производится в имеющиеся системы закрытой или открытой ливневой канализации, а при отсутствии таковой – вывозится в ёмкостях;

4) оставлять на проезжей части улиц, тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ;

5) занимать излишние площади под складирование, производить ограждение работ сверх установленных границ;

6) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов.

34. Закрытие уличного движения или ограждение проезда и установление направления объездов при производстве работ допускается с разрешения администрации Георгиевского городского округа и органа государственной инспекции безопасности дорожного движения Георгиевского городского округа.

35. Место производства работ должно быть ограждено типовыми ограждениями, обеспечивающими безопасность людей и движение транспорта.

36. С наступлением темноты место должно быть освещено фонарями с красным светом. Тип ограждения, количество и вид дорожных знаков, границы их установки при производстве работ на улицах Георгиевского городского округа  устанавливаются по согласованию с органом государственной инспекции безопасности дорожного движения Георгиевского городского округа.

37. Поперечные разрытия на улицах Георгиевского городского округа  с интенсивным движением транспорта выполняются строго по графику, как правило, в ночное время или в течение суток, в ночное время, а в случаях, требующих более длительного времени, должны заканчиваться в срок, установленный администрацией Георгиевского городского округа.

38. Организацией, производящей земляные работы, в обязательном порядке устанавливаются настилы и мостики с перилами, обеспечивающие безопасность проезда транспорта и прохода пешеходов через траншеи.

39. В случае обнаружения работ, проводимых без разрешения, они должны быть немедленно прекращены по указанию администрации Георгиевского городского округа, виновные лица привлекаются к административной ответственности в порядке, установленном законодательством.

40. Руководители и должностные лица организаций несут ответственность за недоброкачественное выполнение земляных работ и восстановление поврежденных покрытий дорог и тротуаров, зелёных насаждений, газонов, элементов городского благоустройства.

41. Производители работ, в случае повреждения подземных коммуникаций, обязаны сообщить об этом владельцам этих сооружений и заместителю главы администрации Георгиевского городского округа – начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа, принять необходимые меры для ликвидации аварий.

42. Наблюдение и контроль за производством работ и восстановлением элементов благоустройства осуществляются администрацией Георгиевского городского округа, межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России «Георгиевский», управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа, организациями - заказчиками, предприятиями и организациями, эксплуатирующими коммуникации, объекты благоустройства и магистрали.

43. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа по согласованию с администрацией Георгиевского городского округа имеет право аннулировать разрешение на ведение земляных работ в случае нарушения организациями настоящих Правил.

Статья 46. Строительство и содержание гаражей и откры тых стоянок для постоянного и временного хранения транспортных средств

1. Администрации автобусных, таксомоторных парков, автобаз, гаражей, водители и владельцы всех видов транспорта, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, обязаны выпускать транспортные средства на улицы Георгиевского городского округа исправными и чистыми.

2. Мойку транспортных средств разрешается осуществлять только в местах, предназначенных для этих целей (автомойки).

3. Запрещается производить мойку транспортных средств у водоразборных колонок и в открытых водоемах, а также в иных местах, не отведенных для этих целей.

4. Запрещается движение (въезд), парковка и временное хранение транспортных средств, прицепов и их деталей на газонах и других объектах благоустройства, не имеющих специально отведенных для этих целей мест (специализированные площадки, карманы и т.п.), а также на участках открытого грунта вне проезжей части улиц (переулков).

5. Запрещается хранение и стоянка неисправных транспортных средств, прицепов и их деталей на придомовых территориях без получения соответствующего разрешения.

6. Строительство и размещение гаражей и открытых стоянок  для постоянного и временного хранения транспортных средств, а так же металлических тентов типа «Ракушка» разрешается лишь по проектам, согласованным в установленном порядке.

7.  Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, школ, учреждений дополнительного образования, дошкольных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

8. Территории наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок для постоянного и временного хранения транспортных средств должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие и содержаться в чистоте и порядке.

9. На территориях наземных и наземно-подземных гаражей и открытых стоянок для постоянного и временного хранения транспортных средств должны быть установлены металлические контейнеры (с крышкой) для сбора ТКО. Специальная площадка для размещения контейнера должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение, освещение и свободный подъезд для мусоровозов. Владельцы наземных и наземно-подземных гаражей и открытых стоянок обязаны заключить договор со специализированной организацией для вывоза ТКО.

10. На территориях наземных и наземно-подземных гаражей и открытых стоянок для постоянного и временного хранения транспортных средств должен быть организован раздельный сбор в специальные емкости отработанных масел, в специально отведенные места автомобильных покрышек, металлолома и других отходов, специальные  площадки для их размещения должны иметь твердое покрытие и навес. Владельцы надземных и надземно - подземных гаражей должны обеспечить их сдачу  в специализированные организации.

статья47. Порядок содержания сельскохозяйственных, домашних и экзотических животных и птиц в Георгиевском городском округе

1. Содержание крупного и мелкого рогатого скота, свиней, кроликов, нутрий (далее – сельскохозяйственных животных) и птицы разрешается на территориях частных домовладений в закрытых помещениях и клетках.

2. Владельцы сельскохозяйственных животных и птицы обязаны обеспечить надлежащее санитарное состояния мест их содержания, своевременную уборку, вывоз и складирование образующегося навоза и помёта.

3. Санитарно-защитные разрывы от места содержания сельскохозяйственных животных и птицы в закрытых помещениях и клетках до окон соседних  жилых помещений устанавливаются в соответствии со СанПиН.

4.  Санитарно-защитные разрывы от места содержания сельскохозяйственных животных и птицы до источников децентрализованного водоснабжения (колодцы),  водоразборных колонок и кранов должны соответствовать СанПиН.

5.  Для птицы разрешается свободный выгул  на огороженной площадке с легко очищаемой поверхностью, расположенной на территории частного домовладения на расстоянии до окон соседних жилых помещений соответствующем требованиям  СанПиН.

6.  При содержании сельскохозяйственных животных и птицы обязательно устройство водонепроницаемых жижесборников и навозохранилищ  соответствующих требованиям  СанПиН.

7.  Жижесборники должны быть герметичны, с плотно закрывающимися крышками и люками. Глубина их зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 2 метров. Не допускается наполнение жижесборника более чем на две трети его объёма.

8. Навозохранилище устраивается на площадке из твёрдого покрытия со складированием по типу компоста (послойным закрытием грунтом толщиной не менее 20 сантиметров). Дальнейшее использование содержимого навозохранилища разрешается не ранее чем через один год.

9.  Запрещается непосредственное использование навоза не прошедшего этап компостирования

10.  Запрещается складирование навоза на контейнерных площадках, газонах, других местах, непредназначенных для этой цели.

11. Запрещается содержание сельскохозяйственных животных и птицы в  домах малой, средней и многоэтажной застройки  и на прилегающих к ним  территориях.

12. Запрещается свободный выпас домашних животных на территории Георгиевского городского округа.

13. Прогон сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется под надзором собственников сельскохозяйственных животных и птицы либо  лиц ими уполномоченных по маршрутам, установленным администрацией Георгиевского городского округа.

14. Для мест выпаса (пастбищ), находящихся в границах Георгиевского городского округа предельные нормы нагрузки на места выпаса (пастбища) устанавливаются администрацией Георгиевского городского округа.

15.  Владельцы собак, кошек и других животных обязаны следить и не допускать загрязнения животными подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площадок, дорожек, тротуаров, и иных мест общего пользования. Экскременты животных должны быть убраны его владельцем.

16. Владельцы животных обязаны осуществлять выгул животных:

на коротком поводке (для крупных собак – в наморднике);

в клетках – для экзотических животных и рептилий.

17.  Владельцы животных, в соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» и настоящими Правилами, обязаны обеспечивать меры безопасности для окружающих людей, других животных и птиц, соблюдать надлежащее санитарное состояние  подъездов, лестничных площадок, лифтов, прилегающих территорий.

17.  Запрещается:

1) провозить в общественном транспорте собак без намордника и короткого поводка, экзотических животных – без закрытых клеток;

2) производить выгул собак, экзотических животных и птиц в местах, предназначенных для отдыха на территории парков, лесных зон и зеленых насаждений.

18. Владельцам животных следует предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно- гигиенические и ветеринарные правила.

19. Выпас сельскохозяйственных животных следует осуществлять на специально отведенных администрацией Георгиевского городского округа местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица (пастуха).

статья 48. Порядок выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы в Георгиевском городском округе

1 Выпас сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется как на огороженных, так и на не огороженных  местах выпаса на привязи или под надзором собственников сельскохозяйственных животных и птицы либо лиц ими уполномоченных с обязательным соблюдением предельных норм нагрузки на места выпаса (пастбища).

2  Прогон сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется под надзором собственников сельскохозяйственных животных и птицы либо  лиц ими уполномоченных по маршрутам, установленным администрацией Георгиевского городского округа.

3  Для мест выпаса (пастбищ), находящихся в границах Георгиевского городского округа предельные нормы нагрузки на места выпаса (пастбища) устанавливаются администрацией Георгиевского городского округа.

4  Обнаруженные в момент повреждения или уничтожения зеленых насаждений сельскохозяйственные животные  и птицы, выпас и (или)  прогон которых осуществлялся под надзором их собственника или лица им уполномоченного, а также безнадзорные сельскохозяйственные животные и птицы могут быть задержаны.

Статья 49. Стационарная мелкорозничная торговая сеть и передвижная мелкорозничная торговля в Георгиевском городском округе

1  Размещение объектов стационарной мелкорозничной торговой сети в городе  предусматривается на свободных от застройки территориях с учётом сложившейся инфраструктуры, существующих и перспективных торговых объектов, радиуса обслуживания, сложившихся пешеходных и транспортных связей, в соответствии с решениями Комиссии по вопросам размещения предприятий мелкорозничной торговой сети и бытового обслуживания населения при администрации Георгиевского городского округа.

2 Земельные участки под размещение объектов стационарной мелкорозничной торговой сети предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям во временное пользование.

3  Запрещается:

- торговля с рук в неустановленных местах (на улицах, в скверах, дворах, подъездах, площадях и других общественных местах);

- стихийная торговля (в сезон) бахчевыми культурами с земли без соответствующих контейнеров (поддонов), ограждений торговых мест;

- установка торговых точек  для торговли прохладительными напитками на газонах;

- стихийная торговля снулой, вяленой и сушеной рыбой, молоком и мясом вне специально отведенных мест (рынков);

- розничная продажа продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера (в том числе печатные СМИ, аудио- или видеозаписи эротического характера), в не согласованных с администрацией Георгиевского городского округа местах.

4.  Преимущественным правом на получение разрешения для организации стационарной уличной торговли пользуются юридические лица и индивидуальные предприниматели, торгующие изданиями периодической печати, цветами, прохладительными напитками, овощами и фруктами (в сезон).

5.  Организация мелкорозничной торговли осуществляется при наличии вывески с информацией о продавце (услуге, работе)  и режиме работы торговой точки.

6.  Реализация бахчевых культур осуществляется в соответствии со схемой размещения торговых уличных точек, утвержденной администрацией Георгиевского городского округа и согласованной, в части обеспечения безопасности и организации дорожного движения, с отделом внутренних дел Георгиевского городского округа и Георгиевского района и, в части соблюдения санитарных норм с территориальным отделом территориального управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Георгиевском районе.

7.  Реализация бахчевых культур производится на поддонах (контейнерах), дно которых изготовлено из металлической сетки и установлено на расстоянии 15 сантиметров от земли.

8.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие сезонную торговлю овощами, фруктами, бахчевыми культурами и рыбой обязаны иметь на реализуемый товар заключение ветеринарно-санитарной лаборатории, обеспечивать своевременную уборку и вывоз мусора, соблюдать санитарные правила и настоящие Правила.

9.  Продовольственные павильоны, киоски, палатки, тележки и лотки разрешается устанавливать в местах и на участках, не создающих помех для движения пешеходов и транспорта.

10.  Сезонные сооружения для торговли овощами и фруктами должны быть лёгкой сборной конструкции, устанавливаться на период сезонной торговли и убираться после её окончания.

11.  Запрещается возводить киоски, палатки, павильоны и различного рода пристройки к ним без разрешения администрации Георгиевского городского округа , складировать тару и запасы товаров у киосков, палаток, павильонов, а также использовать их под складские цели.

12.  Розничная продажа продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, допускается только в запечатанных прозрачных упаковках и специально предназначенных для этого помещениях, расположение которых определяется администрацией Георгиевского городского округа и утверждаются постановлением администрации.

статья 50. Световые вывески и реклама в Георгиевском городском округе

1. Установка различного рода рекламных конструкций разрешается только после согласования с администрацией Георгиевского городского округа.

2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, рекомендуется ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.

3. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать полностью.

4. Витрины рекомендуется оборудовать специальными осветительными приборами.

5. Запрещается вывешивать и расклеивать объявления, афиши, плакаты, и другие информационные сообщения на зданиях, павильонах, инженерных сооружениях, заборах, опорах линий освещения, трубопроводах, деревьях и других объектах, кроме специально отведенных мест для размещения информации.

6. Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор сети наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников или арендаторов, иных законных владельцев указанных объектов.

7. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство территорий или объекта размещения в сроки:

2 суток на территории особо городского значения (основные улицы и магистрали);

4 суток на улицах и магистралях зоны общего городского значения (улицы административных округов);

7 суток на внутриквартальных территориях.

8. Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с выездом автотранспорта на газон.

9. Предприятия и организации должны обеспечивать эстетичный внешний вид прилегающей территории и фасада здания. На входной группе должна быть размещена внешняя вывеска, т.е. информация о профиле предприятия, его фирменном наименовании, товарном знаке (без использования перечня товаров или услуг), информирующая потребителя о местонахождении предприятия и указывающая место входа в него, которая может быть расположена на фасаде в пределах входа в помещение, занимаемого предприятием.

10.  Допускается размещение информационных плакатов, в виде печатного материала, размещаемого в витрине (окне) предприятия, на его двери, предназначенных для доведения до сведения потребителя информации о режиме работы предприятия.

11.  Оформление витрин допускается с их внутренней стороны информацией о реализуемых на данном предприятии товарах и оказываемых услугах, т.е. образцы товарной продукции, собственное фирменное наименование предприятия, товарные знаки и знаки обслуживания, изобразительные элементы раскрывающие профиль предприятия, элементы декоративного оформления, праздничное оформление. Оформление витрины должно отвечать эстетическим требованиям.

12. Организация, размещение и демонтаж праздничного оформления Георгиевского городского округа в местах общего пользования осуществляются соответствующими службами Георгиевского городского округа.

13. Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников и (или) пользователей земельных участков, зданий, строений и сооружений, транспортных средств на территории Георгиевского городского округа, а также на лица, исполняющие обязанности по благоустройству, содержанию территорий на основании заключенных договоров.

14.  Предприятия, эксплуатирующие световую рекламу и вывески, обязаны ежедневно с наступлением темноты включать их  и выключать по графику, согласованному с администрацией Георгиевского городского округа, обеспечивать своевременную замену перегоревших трубок электроламп. В случае неисправности отдельных знаков, реклама или вывеска должна выключаться.

15.  Витрины, как правило, должны быть оборудованы специальной осветительной аппаратурой. На главных магистралях Георгиевского городского округа должна быть обеспечена горизонтальная освещённость витрин равная 500 люксам, а на всех остальных – 200 люкс.

16.  Руководители организаций, имеющих витрины, вывески и прочие виды рекламы, обязаны выполнять требования администрации Георгиевского городского округа о замене или снятии вывесок и рекламы, не согласованных с ним и не отвечающих эстетическим и архитектурно-художественным требованиям.

17.  Наклеивание газет, плакатов, афиш, различного рода объявлений и рекламы разрешается только на специально установленных щитах или рекламных тумбах.

18.   Категорически запрещается вывешивание частных объявлений на фасадах зданий, павильонах остановок автотранспорта, таксофонах, заборах и других, не предназначенных для этих целей, местах.

Статья 51. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

1 При новом проектировании и реконструкции объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания предусматривается доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц, инвалидов и граждан других маломобильных групп населения. Оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов, обеспечивая им условия жизнедеятельности, равные с остальными  категориями населения.   Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий и сооружений. Основные положения, обеспечивающие учет интересов инвалидов и других маломобильных групп населения, содержатся в строительных нормах и правилах СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Общие требования к зданиям, сооружениям и их участкам»

2 Пандусы.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения (далее – МГН), с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед входами на пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8%. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. В исключительных случаях допускаются винтовые пандусы. Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0,7 и 0,9 м, у лестниц — на высоте 0,9 м, а в дошкольных учреждениях также и на высоте 0,5 м. Ширина пандуса при одностороннем движении должна быть не менее 1 м, в остальных случаях – не менее 1,8 м. Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть не менее 1,5 м. Следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги, что важно не только для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но также и для других категорий инвалидов, в том числе слабовидящих и слабослышащих.

3Дверные проемы. Двери.

Входная площадка, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев для того, чтобы вход был доступен для любой категории инвалидов Прозрачные двери и ограждения следует выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть - не менее 0,9 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,025 м. На путях движения МГН не допускается применять вращающиеся двери и турникеты. На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность для обеспечения доступа в здание слабовидящих и  слабослышащих инвалидов.

4 Лифты и подъемники.

Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках. Выбор способа подъема инвалидов и возможность дублирования этих способов подъема устанавливаются в проектном решении.  Параметры кабины лифта, предназначенного для пользования инвалидом на кресле-коляске (внутренние размеры): ширина - не менее 1,1 м; глубина - не менее 1,4 м. Ширина дверного проема - не менее 0,9 м. В остальных случаях размер дверного проема устанавливается в задании на проектирование по ГОСТ Р 51631.

5 Санитарно-гигиенические помещения.

В общественных уборных необходимо предусматривать не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры: – ширина - не менее 1,65 м; – глубина - не менее 1,8 м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В санитарно-гигиенических помещениях следует предусматривать установку поручней, штанг, поворотных или откидных сидений.

6 Пешеходные пути.

Рекомендуемая высота бордюров по краям пешеходных путей должна быть не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м. Тактильные средства для инвалидов по зрению на покрытии пешеходных путей на участке следует размещать не менее чем за - 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами - не более 0,015 м. При устройстве съездов с тротуара около здания допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м. При наличии на территории или участке подземных и надземных переходов их следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный проход. Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте.

7  Парковка.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике (ст.15 ФЗ №181-ФЗ). Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Статья 52.  ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Праздничное оформление территории Георгиевского городского округа выполняется на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории Георгиевского городского округа.

2. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных мероприятий, осуществляется организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам или контрактам с Управлением ЖКХ администрации Георгиевского городского округа, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Георгиевского городского округа.

3. В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов, малых архитектурных форм и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации и фейверков.

4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми администрацией Георгиевского городского округа.

5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

Статья 53.  ПОРЯДОК И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В

ПРОЦЕССЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1.  При проектировании и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды рекомендуется создавать механизмы для обеспечения общественного участия различных заинтересованных в проекте сторон. Проектирование с общественным участием может осуществляться с использованием механизмов соучаствующего проектирования. Соучаствующее проектирование — это процесс проектирования с вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, представителей административных структур, локального бизнеса, инвесторов, представителей экспертного сообщества и других заинтересованных в проекте сторон для совместного определения целей и задач развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей, совместного принятия решений, разрешения конфликтов и повышения эффективности проекта.

2.  При проектировании общественных пространств необходимо создавать условия для широкого общественного участия всех заинтересованных в проекте сторон, включая и тех, на кого проект оказывает или может оказать потенциальное влияние. При формировании команды проекта необходимо учитывать как текущих пользователей общественного пространства, так и потенциальных пользователей, которые также являются частью целевой аудитории проекта.

3.  Примерный список участников общественных обсуждений проектов комплексного благоустройства общественных пространств: Жители прилегающих территорий, так как именно на них будет оказано влияние при реконструкции общественного пространства. Собственники и арендаторы прилегающих земельных участков и территорий. Отдельные группы пользователей территории (велосипедисты, спортсмены, лыжники). Школьники, обучающиеся в соседних учебных заведениях. Представители бизнес-сообществ и местные предприниматели. Представители местных властей. Представители общественных объединений и организаций. Представители профессиональных и городских сообществ: экологи, краеведы, градозащитники, архитекторы, биологи, кураторы творческих и культурных проектов, организаторы фестивалей, лидеры мнений, городские активисты. Различные возрастные и социальные группы: дети, подростки, молодежь, мамы с маленькими детьми, люди среднего возраста, старшее поколение и пожилые люди. Люди с ограниченными физическими возможностями. Другие потенциально заинтересованные стороны.

4.  Особое внимание рекомендуется уделить процессу вовлечения школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к собственному городу, а через учащихся школ и дошкольных образовательных учреждений к обсуждению можно привлечь взрослых. При проектировании дворовых территорий участниками общественных обсуждений должны выступать собственники и арендаторы жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, а также представители управляющих и обслуживающих организаций. В случае, если благоустраиваемая территория относится к нескольким зданиям, необходимо обеспечить участие представителей всех заинтересованных жителей, арендаторов, собственников и организаций на территории.

5.  Примерный список участников общественных обсуждений проектов комплексного благоустройства дворовых территорий: собственники квартир (жилых помещений); арендаторы квартир (жилых помещений); собственники нежилых помещений; арендаторы нежилых помещений; собственники и арендаторы прилегающих земельных участков и территорий; представители управляющих компаний; представители ТСЖ или советов многоквартирного дома; старшие по подъездам. Различные возрастные и социальные группы: дети, подростки, молодежь, мамы с маленькими детьми, люди среднего возраста, старшее поколение и пожилые люди. Представители муниципалитета, курирующие программу по благоустройству дворовых территорий.

6  Механизмы общественного участия Обсуждение проектов комплексного благоустройства рекомендуется проводить в интерактивном формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы. Для каждого проекта рекомендуется разрабатывать собственную стратегию по организации общественного участия и выбирать инструменты в соответствии с особенностями проекта. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать инструменты, максимально подходящие для конкретной ситуации, которые должны быть простыми и понятными для участников. Рекомендуемые инструменты для организации общественного участия:

• проведение фокус-групп,

• работа с отдельными группами пользователей,

• организация проектных семинаров,

• организация проектных мастерских (воркшопов),

• проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей,

• организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты),

• анкетирование,

• опросы,

• интервьюирование,

• картирование,

• проведение оценки эксплуатации территории.

Разработанная программа должна быть опубликована в широком доступе и разослана всем заинтересованным участникам проектных семинаров и фокус-групп, для того чтобы люди могли оценить результат собственного участия, а также для подготовки к общественным обсуждениям концепции развития территории. Общественные обсуждения рекомендуется проводить до утверждения эскизного проекта, представляя местным жителям концепцию развития территории, разработанную с учетом задания на проектирование. По итогам общественных обсуждений в концепцию проекта вносятся изменения и дополнения. Эскизный проект рекомендуется разрабатывать с учетом результатов общественных обсуждений. Обсуждения рекомендуется проводить в интерактивном формате проектных семинаров, включающих групповую работу. Эскизный проект также должен быть представлен на общественное обсуждение. Процедуру согласования эскизного проекта рекомендуется осуществлять только после его публичной презентации и сбора обратной связи и оценки со стороны местных жителей и других заинтересованных в проекте сторон. Дальнейший процесс разработки и реализации проекта комплексного благоустройства рекомендуется проводить при участии рабочей группы либо общественного комитета проекта, сформированного местными жителями, либо при их непосредственном участии. После реализации проекта необходимо провести оценку реализованного объекта с участием местных жителей, для того чтобы выяснить сильные и слабые стороны, а также оценить эффективность реализованного проекта. Все общественные обсуждения и встречи с местными жителями должны проводиться в удобное для них время – в вечернее нерабочее время (не раньше 18 часов вечера), либо в нерабочие дни.

статья 54. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют органы и должностные лица администрации Георгиевского городского округа, уполномоченные на это постановлением администрации Георгиевского городского округа, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

статья 55. Ответственность за нарушение настоящих

правил

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

Дела о нарушениях настоящих Правил рассматривает административная комиссия Георгиевского городского округа. Применение мер административной ответственности, в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами, не освобождает нарушителя от обязанности возместить причиненный своими действиями материальный ущерб, а также от устранения причин и последствий правонарушения.

1. Изменения в настоящие Правила вносятся на основании решения Думы Георгиевского городского округа.

СТАТЬЯ 56. ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ В СИЛУ

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня официального опубликования. Объекты благоустройства, возведённые, организованные и оборудованные до вступления в силу настоящих Правил могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с Правилами, за исключением случаев, если использование таких объектов благоустройства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

2  Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

3  Дела о нарушениях настоящих Правил рассматривает административная комиссия Георгиевского городского округа. Применение мер административной ответственности, в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами, не освобождает нарушителя от обязанности возместить причиненный своими действиями материальный ущерб, а также от устранения причин и последствий правонарушения.