Проектное обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.Функциональное назначение предполагаемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства.

1.1.	Вид объекта: индивидуальный жилой дом. На земельном участке с к.н. 26:25:071124:23 в станице Подгорной, по ул. Строителей, 8 предполагается   реконструкция одноэтажного  жилого дома, а именно: пристройка к существующему жилому дому со стороны дворового фасада.

1.2.	Функциональное назначение предполагаемого к реконструкции  объекта капитального строительства – жилое здание.

1.3.	Характерные особенности: отдельно стоящий  жилой  дом, одноэтажный.

Проживание в индивидуальном жилом доме предполагает осуществление следующих процессов: отдых, сон, прием пищи, личная гигиена, туалет, хранение продуктов и личных вещей, уход за вещами, эксплуатация инженерных систем дома, работа/хобби.

2.Расчет потребности в системах транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

Пешеходный доступ к жилому   дому   возможен со стороны существующего тротуара по улице Строителей.

Подъезд автотранспорта к участку и выезд с придомовой территории предусмотрены со стороны  улицы Строителей.

Имеется возможность подъезда  спецтехники по твердому покрытию.

Жилой дом подключен к инженерным сетям (коммуникациям), проходящим по ул. Строителей.

3.О характеристиках земельного участка, неблагоприятных для застройки, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых предельных параметрах, а также величине отклонений от предельных параметров.

Земельный участок имеет следующие характеристики, неблагоприятные для застройки :

- Застройка земельного участка уже сформирована: в начале з/участка расположен жилой дом. К заднему фасаду, в створе с существующим жилым домом предполагается выполнение пристройки.

3.1. Земельный участок с кадастровым номером  26:25:071124:23 расположен по адресу: РФ, Ставропольский край, Георгиевский городской округ, станица Подгорная, ул. Строителей, 8.

3.2. Земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж–1» – Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Согласно постановления Главы администрации Георгиевского городского округа №1880 от 08.06.2022 г. максимальный процент застройки в границах земельного участка — 40%.

Площадь земельного участка —700 кв.м.

На участке предполагается   реконструкция жилого дома , а именно: к существующему жилому дому размером 7.90 х 8.75 м выполнятся пристройка размером 7,90 х 7,60.

Площадь застройки жилого дома после реконструкции  -  129,2 м2,  что составляет 18 % от площади зем/участка   и  не   превышает максимально допустимый процент застройки в данной зоне .

Пристройка к жилому дому планируется к возведению на участке в следующих параметрах:

- 2,20 м от улицы Строителей ;

- в  1,00 м от границы з/участка по ул. Строителей 6 (имеется нотариально заверенное согласие);

- в  16,80 м от границ земельных участков  по задней меже;

- в  12,70 м от границы з/участка по ул. Строителей 10;

4.Анализ оценки влияния запрашиваемых отклонений на формирование композиционно-средовых характеристик местной среды.

Реконструкция жилого дома    при запрашиваемых отклонениях не оказывает отрицательного влияния на облик улицы Строителей в ст.Подгорной.

5.Экспертное заключение о соответствии противопожарным нормам и правилам в связи с реконструкцией и строительством (на соответствие Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Соответствии с частью 2 статьи 57 «Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений» Федерального закона от 22.07.208 №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструктивной пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности».

Жилой дом, предполагаемый к реконструкции по ул. Строителей в  ст. Подгорной, относится к Ф1.4 классу функциональной пожарной опасности. В соответствии с пунктом 6.5.6 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты»:

Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:

-к домам высотой до двух этажей включительно, требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.

Согласно  СП 2.13130.2020 - расстояние между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями,) при степени огнестойкости IV и класса пожарной опасности С1 не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади- 1200 кв.м. в пределах площади пожарного отсека. Площадь пожарного отсека в рассматриваемом случае составляет  — 971  м2 ( см прилагаемые схемы), что не превышает нормативного значения.

6.Согласие собственника (ов) земельного участка или объекта капитального строительства (в случае если заявитель не является собственником земельного участка или объекта капитального строительства и (или) земельный участок или объект капитального строительства находятся в общей (долевой или совместной) собственности).

Собственником земельного участка является Бардамыдов Николай Иванович.

7. В случае наличия на земельном участке объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Ставропольском крае,- предоставление охранных документов (охранных обязательств — договоров, охранных договоров) собственниками и пользователями объектов культурного наследия (по инициативе заявителя).

На рассматриваемом земельном участке объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не расположены.

ВЫВОДЫ:

В результате отклонений от предельных параметров с заявленными ТЭП, а именно сокращение отступа от границы земельного участка со стороны ул. Строителей, 6 до 1,00 м,  реконструкция жилого  дома  на земельном участке в ст.Подгорной по ул. Строителей, 8 не нарушает технические регламенты .

Генеральный директор ООО «АПБ»                                 Головина Т.М.

Инженер ООО «АПБ»                                       Смолянко Е.Р.